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                                                                                                                                                                         Приложение 1
к объединенной заявке 
на закупку медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1 Расходные и контрольные материалы для системы исследования крови Epoc Reader
 1. Состав (комплектация) медицинских изделий: 

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Карта тестовая Epoc BGEM или аналог
	штук
	4 950

	1.2.
	Набор контрольных растворов или аналог
	набор
	60


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
	№ п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики) 

предмета государственной закупки

	1.1.
	Карта тестовая epoc BGEM или аналог
	1. Возможность применения предлагаемых карт тестовых на анализаторе газов и электролитов крови Epoc Reader.

2. Карта тестовая должна обеспечить одновременное определение с помощью анализатора газов и электролитов крови Epoc Reader следующих параметров: рН, рСО2, рО2, К+ (концентрация ионов калия), Nа+ (концентрация ионов натрия), Са++ (концентрация ионов кальция), глюкоза, лактат, гематокрит.

3. Карта тестовая должна иметь внутреннюю систему калибровки.

4. Карта тестовая должна быть упакована индивидуально, для выполнения единичного исследования.

	1.2.
	Набор контрольных растворов или аналог


	1. Возможность применения предлагаемых наборов контрольных растворов на анализаторе газов и электролитов крови Epoc Reader.

2. Набор  контрольных материалов должен обеспечить контроль качества измерений всех перечисленных параметров: pH. pCO2, pO2,K+, Na+, Ca+, глюкоза, лактат, гематокрит.

2. Контрольный материал должен быть аттестован для применения на анализаторе газов и электролитов крови Epoc Reader.

3. В состав набора входит уровень 1 и уровень 3


Лот 2 Расходные материалы для системы исследования крови Epoc Reader
 1. Состав (комплектация) медицинских изделий: 

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Капилляры для взятия крови или аналог
	штук
	1 650


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
	№ п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики)

предмета государственной закупки

	1.1.
	Капилляры для взятия крови или аналог
	1.Предназначены для сбора и дозирования образцов капиллярной крови при помощи диагностических карт Epoc Reader.

2.Должны быть сухими электролитно-сбалансированными гепарином и предназначены для забора капиллярной крови. 

3.Объем 90 мкл. 

4. Антикоагулянт 65 IU/мл литий-гепарина, уравновешенного кальцием


Лот 5 Расходные материалы для системы исследования крови Epoc Reader
 1. Состав (комплектация) медицинских изделий: 

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Шприцы для забора артериальной крови (с переходником и иглой) или аналог
	штук
	2 400


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
	№ п/п
	Наименование расходного материала
	Показатели (характеристики) 

предмета государственной закупки

	1.1.
	Шприцы для забора артериальной крови (с переходником и иглой) или аналог
	1. Шприцы должны быть с сухим электролитно-сбалансированным гепарином и предназначены для забора артериальной крови;

2. Шприцы должны быть рассчитаны на забор 2 мл артериальной крови.


