УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

по медицинской части

для работы по ГО и МР

С.С. Малышко 

«_____» ноябрь 2026 г
Техническое задание

на расходные материалы для урологической реанимации (НДА, ИВЛ,…) 

ЛОТ №1 Расходные материалы для наркозно-дыхательного аппарата (НДА).

1.Состав (комплектация) оборудования.

	№ п/п
	Наименование изделия медицинского назначения
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Комплект аксессуаров для боковой капнографии СО2
	 штук
	300

	Состав одного комплекта:

	
	адаптер дыхательных путей
	шт
	1

	
	водяная ловушка
	шт
	1

	
	трубка забора пробы
	шт
	1

	2
	Фильтр антибактериальный диаметром 64мм, с коннектором 8мм для аспиратора 
	Шт 
	300

	итого
	Усл. ед.
	600


2.Технические характеристики. 

2.1. Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы с наркозно-дыхательным аппаратом LeonPlus/ LeonPlus Neo
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.

ЛОТ №2 Расходные материалы для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

1.Состав (комплектация) оборудования.

	№ п/п
	Наименование изделия медицинского назначения
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Комплект аксессуаров для боковой капнографии СО2
	 штук
	300

	
	Состав одного комплекта:
	
	

	
	адаптер дыхательных путей
	шт
	1

	
	водяная ловушка
	шт
	1

	
	трубка забора пробы
	шт
	1

	итого
	Усл. ед.
	300


2.Технические характеристики. 

2.1. Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы с аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Mindray SV300
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.

ЛОТ №3 Расходные материалы для аппаратов мониторинга витальных функций.

1.Состав (комплектация) оборудования.

	№ п/п
	Наименование изделия медицинского назначения
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Манжеты для измерения АД  размер М (25-35см)
	 Шт.
	15

	2
	Датчик пульсоксиметрии пальцевой
	Шт.
	30

	3
	Трубка для подключения манжет НИАД
	шт
	10

	4
	Кабели ЭКГ для монитора
	шт
	10

	итого
	Усл. ед.
	65


2.Технические характеристики. 

2.1. Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы с аппаратом мониторинга витальных функций BLT M9000A
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.

ЛОТ №4 Расходные материалы для аппаратов мониторинга витальных функций.

1.Состав (комплектация) оборудования.

	№ п/п
	Наименование изделия медицинского назначения
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Манжеты для измерения АД  размер М (25-35см)
	 Шт.
	15

	2
	Датчик пульсоксиметрии пальцевой
	Шт.
	15

	3
	Трубка для подключения манжет НИАД
	шт
	10

	4
	Кабели ЭКГ для монитора
	шт
	10

	итого
	Усл. ед.
	50


2.Технические характеристики. 

2.1. Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы с аппаратом мониторинга витальных функций BLT Q7

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.

ЛОТ №5 Расходные материалы для аппаратов мониторинга витальных функций.

1.Состав (комплектация) оборудования.

	№ п/п
	Наименование изделия медицинского назначения
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Манжеты для измерения АД  размер М (25-35см)
	 Шт.
	15

	2
	Датчик пульсоксиметрии пальцевой
	Шт.
	5

	3
	Трубка для подключения манжет НИАД
	шт
	5

	4
	Кабели ЭКГ для монитора
	шт
	5

	итого
	Усл. ед.
	30


2.Технические характеристики. 

2.1. Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы с аппаратом мониторинга витальных функций Mindray Bene Vision N12
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.

ЛОТ №6 Расходные материалы для аппаратов мониторинга витальных функций
1.Состав (комплектация) оборудования.

	№ п/п
	Наименование изделия медицинского назначения
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Датчик пульсоксиметрии пальцевой, гибкий
	 Шт.
	30

	2
	датчик пульсоксиметрии ушной
	Шт.
	10

	3
	Трубка для подключения манжет НИАД (коннектор с разъемом DINACLICK 3,6м)
	шт
	10

	4
	Кабели ЭКГ для монитора (отведения с зажимом-прищепкой — совместимые с IEC))
	шт
	10

	итого
	Усл. ед.
	60


2.Технические характеристики. 

2.1. Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы с блоком Carescape B850

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.

ЛОТ №7 Устройство редукторное медицинских газов
1.Состав (комплектация) оборудования.

	№ п/п
	Наименование изделия медицинского назначения
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Устройство редукторное медицинских газов (кислород О2)
	 штук
	3


2.Технические характеристики. 

2.1. Предлагаемые устройства должны быть совместимы с кислородным баллоном 5 л.

Участник-победитель должен предоставить образец устройства редукторного медицинских газов (кислород О2) (далее устройство) для проверки совместимости предлагаемого устройства с кислородным баллоном 5 л., имеющимся у заказчика, до заключения договора.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.
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