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Техническое задание

на закупку расходных материалов для операционного урологического отделения (НДА)

лот 1 Расходные материалы, запасные части для наркозно-дыхательного аппарата
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п.п.
	Наименование
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	Линия отбора проб NomoLine HH Adult/Pediatric Airway Adapter Set или аналог, для газоанализатора SideStream (Боковой Поток) модели M-AG, стерильная, одноразовая, длина 3 метра
	Шт.
	25

	2
	Электрохимический датчик MOX-3 или аналог концентрации кислорода в дыхательной смеси
	Шт.
	4


2. Показатели (характеристики):

2.1. Предлагаемые расходные материалы, запасные части должны быть совместимы с наркозно-дыхательным аппаратом Comen АХ-700 производитель Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.
2.1. Линия отбора проб NomoLine HH Adult/Pediatric Airway Adapter Set или аналог:

- материал - полимер, позволяющий влаге из линии отбора проб испаряться в окружающий воздух, не влияя на уровень СО2, О2 и анестезирующих газов
- наличие фильтра защиты газоанализатора от попадания воды, бактерий и вирусов
- стандартная скорость потока отбора пробы 50 мл/ мин, плюс минус 10 мл/мин
2.2. Электрохимический датчик MOX-3 или аналог:
· оснащен разъёмом типа модульный штекер;

· диапазон измерений: от 0% до 100% O2;

· выходное напряжение: 9-13 мВ;

· время отклика менее 15 секунд;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.
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