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Техническое задание
Тележка медицинская функциональная
	Лот № 

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Тележка медицинская функциональная 

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.30.500

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная и части к ней

	Необходимое количество и единица измерения
	1 шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Габаритные размеры (ДхШхВ): 780 х 655 х 950 мм
Материал: металл с полимерным покрытием, устойчивым к дезинфицирующим средствам (цвет - серый)
Особенности конструкции: Ограждения рабочей зоны с трёх сторон, рейки для навесных приспособлений с двух сторон.
Наполнение: 3 выдвижных ящик, 1 из них с замком (минимум 2 ключа на замок)
Внутренние размеры малого ящика (ДхШхВ): 480х340х115 мм
Внутренние размеры большого ящика (ДхШхВ): 480х340х265 мм
Навесные приспособления: 
- держатель полиэтиленового мешка;
- контейнер для сбора использованного инструментария; 
- контейнер для отходов
Опоры: 4 поворотные колеса, 2 из них с тормозом 

	Срок поставки
	2026 г.




Составители:

Медицинская сестра (старшая)			А.Г.Позднякова
