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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Наконечник для воздушно-абразивной чистки зубов».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             13.11.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации закупок
первой квалификационной категории                                        Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                Приложение 1

Лот 1
Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

	№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Количество

	1.
	Наконечник для воздушно-абразивной чистки зубов 
	шт
	16


1. Состав (комплектация) одного комплекта оборудования:

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1. 
	Наконечник для воздушно-абразивной чистки зубов
	1


2. Технические требования
	№ п/п
	Наименование
	 Параметры

	2.1.
	напор воды
	не менее 0,5-2 бар

	2.2.
	максимальный расход воды при напоре 1 бар
	не более 70 мл/мин

	3.3.
	атмосферное давление
	не менее 2-4 бар

	1.4.
	наддесневая обработка
	наличие

	1.5.
	поддесневая обработка
	наличие

	1.6.
	одноразовые насадки для поддесневой обработки
	наличие

	1.7.
	длина одноразовой насадки для поддесневой обработки
	не менее 11,5 мм

	1.8.
	размер частиц порошка для поддесневой обработки
	не более 65 мкм

	1.9.
	размер частиц порошка для наддесневой обработки
	не более 30 мкм

	1.10.
	абразивное вещество *
	трегалоза

	1.11.
	поворотное сопло
	наличие

	1.12.
	быстрая смена сопел
	наличие

	1.13.
	быстросъемный контейнер*
	наличие

	1.14.
	возможность стерилизации
	наличие

	1.15.
	ручная и автоматическая обработка сопел
	наличие

	1.16.
	подставка для контейнера для порошка 
	наличие

	1.17.
	комплект уплотнительных колец для контейнера для порошка
	наличие

	1.18.
	комплект уплотнительных колец для корпуса наконечника
	наличие

	1.19.
	профилактический порошок для поддесневой обработки
	наличие

	1.20.
	профилактический порошок для наддесневой обработки
	наличие

	1.21.
	комбинированный ключ
	наличие


