Приложение 1

к заявке на закупку медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
Лот 1. Тест-системы для определения общего IgЕ в сыворотке крови методом ИФА.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1. Тест-система для определения общего IgЕ в сыворотке крови
	набор 
	25 


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

2.1. Метод твердофазного иммуноферментного анализа.

2.2. Стриповые наборы, планшет 12х8=96 лунок, с возможностью дробного использования компонентов набора.
2.3.  Реагенты жидкие, срок годности компонентов набора после вскрытия не менее 2 месяцев. 

Лот № 2.  Тест-системы для определения специфического иммуноглобулина Е методом ИФА.
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1.
	Тест-системы для определения специфического иммуноглобулина Е методом ИФА
	набор
	140

	1.2.
	f2 Аллерген молоко коровье
	тест
	250

	1.3.
	f245 Аллерген яйцо куриное
	тест
	250

	1.4.
	f26 Аллерген свинина
	тест
	250

	1.5.
	f27 Аллерген говядина
	тест
	250

	1.6.
	f3 Аллерген треска 
	тест
	250

	1.7.
	f24 Аллерген креветки
	тест
	250

	1.8.
	f4 Аллерген пшеница 
	тест
	250

	1.9.
	f14 Аллерген соевые бобы
	тест
	250

	1.10
	fm24 Смесь морепродуктов (треска, креветка, мидия, тунец, лосось/семга) 
	тест
	250

	1.11
	c68 Ультракаин (Артикаин)
	тест
	200

	1.12
	c82 Лидокаин
	тест
	200

	1.13
	c83 Новокаин (Прокаин)
	тест
	200

	1.14
	c89 Бупивакаин
	тест
	25

	1.15
	c20 Парацетамол
	тест
	75

	1.16
	c51 Аспирин
	тест
	25

	1.17
	c91 Анальгин (метамизол)
	тест
	50

	1.18
	c281 Диклофенак
	тест
	50

	1.19
	c286 Ибупрофен
	тест
	50

	1.20
	с54 Цефалотин
	тест
	75

	1.21
	с59 Бисептол 
	тест
	50

	1.22
	c108 Ципрофлоксацин
	тест
	50

	1.23
	c170 Кларитромицин
	тест
	100

	1.24
	c194 Азитромицин
	тест
	100

	1.25
	с203 Ампициллин
	тест
	75

	1.26
	c204 Амоксициллин
	тест
	100

	1.27
	с206 Цефалоспорин
	тест
	75

	1.28
	c73 Инсулин человеческий
	тест
	25

	1.29
	c99 Тироксин
	тест
	25

	1.30
	c424 Преднизолон
	тест
	25

	1.31
	e1 Аллерген эпителий кошки
	тест
	400

	1.32
	e5 Аллерген перхоть собаки
	тест
	400

	1.33
	е6 Аллерген эпителий морской свинки
	тест
	25

	1.34
	е78 Аллерген волнистый попугайчик (перья)
	тест
	25

	1.35
	e81 Аллерген эпителий и шерсть овцы
	тест
	400

	1.36
	е84 Аллерген золотистый хомячок
	тест
	25

	1.37
	е85 Аллерген курица (перья)
	тест
	25

	1.38
	e88 Аллерген эпителий и белки сыворотки и мочи мыши
	тест
	400

	1.39
	em1 Смесь перьевых аллергенов (гусиные перья, куриные перья, утиные перья, перья индюка)
	тест
	400

	1.40
	em4 Эпителиальная смесь (эпителий кошки, эпителий собаки, перхоть лошади, перхоть коровы)
	тест
	150

	1.41
	d1 Аллерген Dermatophagoides pteronyssinus
	тест
	400

	1.42
	d2 Аллерген Dermatophagoides farinae
	тест
	400

	1.43
	m1 Аллерген Penicillium notatum
	тест
	100

	1.44
	m2 Аллерген Cladosporium herbarum
	тест
	100

	1.45
	m3 Аллерген Aspergillus fumigatus
	тест
	125

	1.46
	m6 Аллерген Alternaria alternate (tenuis)
	тест
	100

	1.47
	dam1 Ингаляционная смесь (Dermatophagoides pteronyssinus, эпителий кошки, перхоть собаки, тимофеевка луговая, рожь посевная, Cladosporium herbarum, береза бородавчатая, полынь обыкновенная)
	тест
	175

	1.48
	mm1 Плесневые грибы (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Alternaria alternate (tenuis))
	тест
	300

	1.49
	hm100 Смесь аллергенов домашней пыли (Penicillium notatum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternate(tenuis), Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, домашняя пыль
	тест
	175

	1.50
	i1 Аллерген Пчела медоносная 
	тест
	25

	1.51
	i3 Аллерген Оса обыкновенная
	тест
	25

	1.52
	i6 Таракан-прусак 
	тест
	25

	1.53
	g6 Аллерген тимофеевка луговая
	тест
	400

	1.54
	g12 Аллерген рожь посевная
	тест
	400

	1.55
	w1 Аллерген амброзия обыкновенная
	тест
	400

	1.56
	w5 Аллерген полынь горькая
	тест
	400

	1.57
	t3 Аллерген береза бородавчатая
	тест
	400

	1.58
	gm1 Смесь луговых трав (ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой)
	тест
	75

	1.59
	tm2 Смесь аллергенов деревьев раннего цветения (ольха серая, береза бородавчатая, лещина/орешник, американский ясень)
	тест
	75

	1.60
	wm5 Смесь сорных трав (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, золотарник)
	тест
	75


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

2.1. Метод твердофазного иммуноферментного анализа.

2.2. Стриповые наборы, планшет 12х8=96 лунок, с возможностью дробного использования компонентов набора.
2.3. Наборы укомплектованы достаточным количеством калибраторов и контролей. 

2.4. Реагенты и аллергены жидкие, срок годности компонентов после вскрытия не менее 2 месяцев. 

