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Заявка на покупку

РНПЦ неврологии и нейрохирургии просит предоставить сведения (предложение) в рамках изучения конъюнктуры рынка при проведении процедуры государственной закупки из одного источника на электронной торговой площадке (п. 9 Приложения к Закону Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)") по предмету закупки «Губка для очистки эндоскопов и инструментов к ним».
Объем и описание предмета государственной закупки – согласно Приложению 1.
Предельная стоимость предмета государственной закупки – 840,00 бел. руб. (BYN) 
Срок поставки – по 21.12.2026 г., согласно графику поставки.
     Источник финансирования – республиканский бюджет.
     К ответу на заявку необходимо приложить:
1. спецификацию (Приложение 2) с указанием стоимости предложенных товаров согласно требованиям, указанным в Приложении 1;
2. описание, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя (производителя) товара, подтверждающие состав, характеристики и функциональные параметры товара, содержащегося в предложении потенциального участника.
3. иные копии документов и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки согласно Приложению 1.
Срок размещения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на электронной торговой площадке запроса о разъяснении заявки на покупку по 12.11.2026 до 11.00. 
Срок размещения заказчиком на электронной торговой площадке ответа на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) о разъяснении заявки на покупку по 13.11.2026 до 14.00.
Участник должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 2 статьи 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (за исключением требования, установленного абзацем седьмым данного пункта), дополнительным требованиям части третьей подпункта 1.7 пункта 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г. № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». 
Для подтверждения соответствия требованию, установленному абзацем вторым пункта 2 статьи 16 названного Закона, поставщик должен предоставить свидетельство о государственной регистрации, а для подтверждения соответствия иным вышеуказанным требованиям - соответствующее заявление. Соответствие требованиям части третьей подпункта 1.7 пункта 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г. № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» подтверждается заявлением, которое подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки.
Сведения (документы) просим предоставить на белорусском и (или) русском языках в срок по 13.11.2026 посредством размещения на электронной торговой площадке https://zakupki.butb.by. 





Директор 										В.В.Ващилин





































































Сашек  396-52-31
Борина  272-78-32

Приложение 1    
                
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Губка для очистки эндоскопов и инструментов к ним
	шт
	100



[bookmark: _Hlk77240544]2. Технические требования
2.1. Должна представлять собой губку в виде цилиндра с технологической прорезью, изготовленную из мелкопористого поролона, пропитанную раствором;
2.2. Предназначены для предварительной, окончательной и предстерилизационная очистка (ПСО) жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним, а также других хирургических и медицинских изделий ручным или механизированным способом;
2.3. основа (состав раствора): Мультиферментный комплекс, содержащий не менее 5 ферментов, ПАВ, комплексообразователь, антикоррозийный компонент;
2.4. Форма выпуска: индивидуальная упаковка с 1 губкой в пропиточном составе;
2.5. количество пропиточного раствора должно быть не менее 200 мл.
2.6. губка должна разрушать биологические пленки бактерий, не вызывать коррозии металлов, обладать высокой степенью очистки в отношении органических и неорганических загрязнений, в т.ч. фиксированных;
2.7. очистку можно проводить в присутствии пациентов.
 

Приложение 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Номер процедуры: _________    лот №___________                                    	Стр._____ из ______

	№ позиции согласно
Приложению 1
	Наименование товара 

	Каталожный 
номер

	Наименование и географическое указание, производителя (изготовителя)


	Общий срок годности, установленный изготовителем (производителем)
(указывается в днях, неделях, месяцах, годах)

	Количество предлагаемого товара 
	Количество товара (штук, флаконов, миллилитров и др.единиц), содержащихся в одной коробке, упаковке, флаконе и т.д.*
	Стоимость, бел.руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	
	
	
	
	9 упак.
	8 шт. в 1 упак.
	



Условия оплаты: с отсрочкой платежа на условиях, предусмотренных проектом договора к настоящим документам (условие не может быть изменено участником)

Сроки поставки: в течение ______ (не более 10) рабочих дней с даты направления письменного уведомления о готовности принять товар в количестве, указанном в этом уведомлении (условие не может быть изменено участником), не позднее 21.12.2026

Срок годности на дату поставки: ___________________________________________________
                                                               (указать срок)

* Заполняется для товара, поставляемых в коробках, упаковках, флаконах и т.д. Объем (количество) товаров, предложенных участником исходя из кратности упаковки, не может быть меньше объема (количества), предусмотренных заявкой на закупку.
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