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ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ
Услуги по метрологической оценке 

	г. Минск
	10 ноября 2026 г.

	№ 
	Параметр(условие)
	Информация

	1. 
	Вид процедуры 
	Запрос ценовых предложений

	2. 
	Наименование Заказчика, контактная информация
	УП «МИНСКИНТЕРКАПС»
Место нахождения и почтовый адрес:
220075, г. Минск, ул. Инженерная, 26 
телефон/факс: +375 (17) 344-56-23
e-mail: info@mic.by
www.mic.by
Контактное лицо:
Швец Дмитрий Николаевич, телефон: 017 276-01-47

	3. 
	Предмет закупки с указанием объема выполняемых работ, оказываемых услуг
	Закупка услуг по метрологической оценке.

	4. 
	Код ОКРБ 007-2012.
Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	71.12.19.200

Услуги в области метрологии

	5. 
	Место и сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	По месту нахождения Исполнителя. Частично по месту нахождения Заказчика.
Срок оказания услуги – не более 30 рабочих дней, с даты оплаты. 

	6. 
	Описание предмета закупки, требований к его качеству и характеристикам
	1	Поверка, государственная поверка
2	Расчеты метрологические
3	Сертификация стандартных образцов состава газовых смесей
4	Информационные услуги по реестру средств измерений
5	Метрологическая экспертиза технической документации
6	Высокоточные измерения
7	Калибровка эталонов и высоковольтного измерительного оборудования
8	Калибровка средств измерений 
9	Аттестация испытательного оборудования
10	Консультационно-методические услуги по вопросам метрологии
11	Юстировка, регулировка, настройка, техническое (сервисное) обслуживание средств измерений
12	Экспертные измерения
13	Поверка квалификация (межлабораторные сличения)
14	Сличения результатов измерений
15	Переаттестация закрытых радионуклидных источников (ЗРНИ) метрологического назначения
16	Измерение параметров ионизирующих излучений
17	Технические испытание
18	Поверка СТДА (средств технической диагностики автомобилей)
Все услуги должны оказываться в соответствии с действующими ТНПА Республики Беларусь (СТБ, ГОСТ).
По результатам оказания услуг Заказчику должны быть предоставлены свидетельства о поверке (сертификаты о калибровке) установленного образца и (или) нанесены знаки поверки, а сведения — внесены в электронную базу данных (в случаях, предусмотренных законодательством)
Сведения о предмете закупки:  государственная поверка – 246 услуг, калибровка – 65 услуг; аттестация – 31 услуга (по 317 единиц СИ/ИО) согласно техническому заданию (Приложение №1)

	7. 
	Ориентировочную стоимость предмета закупки
	Ориентировочная стоимость 75000,00 (семьдесят пять тысяч тысяч) белорусских рублей 00 копеек Общая сумма договора формируется путем сложения счетов за весь период действия договора. 
Оценка предложений участников производится по совокупной стоимости затрат (цена услуги + расходы заказчика на доставку СИ до места поверки и обратно).
Под экономически невыгодными условиями понимаются условия предложения участника, которые превышают ориентировочную стоимость закупки или действующие прейскурантные цены (тарифы) государственных центров стандартизации, метрологии и сертификации.

	8. 
	Источник финансирования
	Собственные средства.

	9. 
	Требования к участникам процедуры закупки
	Участник должен быть аккредитован в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь на право проведения метрологической оценки (поверки/калибровки) видов средств измерений, указанных в Спецификации, в соответствии с Законом Республики Беларусь от 05.09.1995 № 3848-XII «Об обеспечении единства измерений». 
Участник должен иметь действующий аттестат аккредитации с областью аккредитации (копиями листов области аккредитации, подтверждающими право работы с конкретными приборами из вашего перечня).
Услуги, предлагаемые участником должны соответствовать требованиям ст. 25 Закона «Об обеспечении единства измерений».
Иные требования изложены в форме Предложения участника Приложении 2 к настоящему Заданию на закупку.

	10. 
	Срок для подготовки и подачи предложений
	7 календарных дней с даты размещения закупки на ЭТП БУТБ

	11. 
	Форма, сроки и порядок оплаты товара (работы, услуги)
	Безналичный расчет с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

	12. 
	Проект договор, входящий в документацию о закупке
	Проект договора, подлежащий заключению с победителем процедуры закупки, прилагается в форме отдельного электронного документа (в формате .doc).
Допускается изменение формы договора без изменений условий, прописанных в документации на закупку (цена предложения, срок оказания услуги, условия оплаты и т.д.)

	13. 
	Требования к форме и содержанию предложения участника
	Согласно регламенту электронной торговой площадки ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
Обязательное заполнение всех граф Приложения 2 к настоящему Заданию на закупку.

	14. 
	Порядок и срок предоставления разъяснений в отношении документации о закупке. 
	Участник вправе с использованием инструментария ЭТП обратиться к Заказчику с запросом о разъяснении документов для подготовки и подачи предложений (без указания лица, направившего такой запрос) в срок не позднее трех рабочих дней до истечения срока для подготовки и подачи предложений. Срок ответа на запрос участника не позднее 2 рабочих дней с даты направления запроса и не позднее одного рабочего дня до истечения срока для подготовки и подачи предложений.

	15. 
	Применение преференциальной поправки
	Преференциальная поправка в размере 15% применяется в отношении работ (услуг) собственного производства   общественных объединений инвалидов, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 % от списочной численности, а доля оплаты труда инвалидов за три календарных месяца, предшествующих дате подачи предложения, составляет не менее 20 %. 

	16. 
	Применение банковского сопровождения договора
	Не применяется.

	17. 
	Возможность признания победителем единственного участника
	Заказчик вправе признать победителем процедуры закупки единственного участника, если его предложение соответствует требованиям документации по закупке.

	18. 
	Возможность и порядок снижения цен предложений участниками
	Процедура снижения участниками цен предложений после истечения срока подачи предложений не предусмотрена. Переговоры по снижению цены предложения могут быть проведены только с участником-победителем процедуры закупки

	19. 
	Условия отмены процедуры закупки или признания её несостоявшейся
	Согласно пунктам 40 и 41 Положения о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2026 № 168 «О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств».

	20. 
	Порядок заключения договора по результату процедуры закупки
	Договор с участником победителем заключается в простой письменной форме без использования функционала ЭТП.
Участник-победитель обязан подписать договор и предоставить его Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления ему проекта договора. По истечении установленного срока участник-победитель, не представивший Заказчику подписанный договор, признается уклонившимся от заключения договора, Заказчик применяет к нему последствия, предусмотренные законодательством.

	21. 
	Форма и содержание предложения участника процедуры закупки
	1) Предложение участника по форме Приложения 2 к настоящему Заданию на закупку, с обязательным заполнением всех граф.
2) Иные документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям участника.



	Ведущий инженер по метрологии
	
	Д.А. Кортавцов 

	Зам. главного инженера
	
	А.В. Никифоров 

	Главный инженер
	
	А.Г. Чирко 

	Главный экономист
	
	О.И. Статкевич

	И.о. зам. директора по производству – начальник участка
	
	Ю.М. Кузьмич 


		

Страница 2 из 10

ПЕРЕЧЕНЬ (ОБЪЕМ) УСЛУГ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОВЕРКЕ И (ИЛИ) КАЛИБРОВКЕ (АТТЕСТАЦИИ) СИ/ИО
( I полугодие 2027)

	№ п/п
	Наименование СИ/ИО
	Количество СИ/ИО, ед
	Количество оказываемых услуг

	
	
	
	Гос.
поверка 
	Калибровка
	Аттестация

	1
	2
	3
	4
	5
	6



ЯНВАРЬ
	   1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Вискозиметр BROOKFIELD RVDV-II
	
	1
	
	

	2.
	Гиря калибровочная 1г F2
	
	2
	
	

	3.
	Гиря калибровочная 10г F2
	
	1
	
	

	4.
	Гиря калибровочная 50г F1 
	
	1
	
	

	5.
	Гиря  калибровочная 50г F2
	
	2
	
	

	6.
	Гиря калибровочная 100г F2 
	
	4
	
	

	7.
	Гиря калибровочная 500г F2
	
	1
	
	

	8.
	Гиря калибровочная 1кг F2 
	
	2
	
	

	9.
	Гиря калибровочная 2кг F2 
	
	1
	
	

	10.
	Гиря калибровочная М1 10кг
	
	20
	20
	

	11.
	Даталоггер давления Madge Tach PRTemp 140
	
	
	1
	

	12.
	Дозатор пипеточный (500-5000) 
	
	1
	
	

	13.
	Комбинированный прибор Testo 625
	
	1
	
	

	14.
	Прибор цифровой Testo 925, зонд 0602 1293
	
	2
	
	

	15.
	Регистратор температуры     TESTO 174T
	
	17
	
	

	16.
	Регистратор температуры HiTemp 140-FP
	
	
	2
	

	17.
	Регистратор температуры и влажности Testo 175H1
	
	14
	
	

	18.
	Система измерения точки плавления  МРА-100
	
	
	1
	

	19.
	Термометр электронный Checktemp
	
	8
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ФЕВРАЛЬ
	   1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Анализатор влажности MAC 50
	1
	1
	
	

	2.
	Весы платформенные HRP 62/0.5/C5/6/Y
	4
	4
	
	

	3.
	Весы платформенные МАССА-К 4D-LA.S-10/10-500
	4
	4
	
	

	4.
	Вискозиметр капилярный ВПЖ-2
	2
	2
	
	

	5.
	Водяная баня SW22 Julabo
	1
	
	
	1

	6.
	Водяная баня Witeg
	1
	
	
	1

	7.
	Индикатор часового типа ИЧ 10
	1
	1
	
	

	8.
	Климатическая камера Binder KBF-ECO 240
	1
	
	
	1

	9.
	Манометр электроконтактный
	1
	1
	
	

	10.
	Метрошток МШТм - 3,5К2
	1
	1
	
	

	11.
	ПВТ 100-Н4.2.И
	3
	
	3
	

	12.
	Пробоотборник воздуха DUO SAS SUPER 360
	1
	1
	
	

	13.
	Регистратор температуры     TESTO 174T
	2
	2
	
	

	14.
	Регистратор температуры и влажности Testo 175H1
	9
	9
	
	

	15.
	Спектрофотометр Agilent 8453
	1
	1
	1
	

	16.
	Спектрофотометр i3
	1
	1
	
	

	17.
	Сушильный шкаф Memmert UF-75
	1
	
	
	1

	18.
	Тестер распадаемости суппозиториев ESDT-3
	1
	
	
	1

	19.
	Трубка Пито
	1
	1
	
	

	20.
	Устройство термостатирующее измерительное Термостат А2
	1
	1
	
	

	21.
	Холодильная камера ТМ POLAIR
	2
	
	
	2

	22.
	Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-340 "POZIS"
	1
	
	
	1

	23.
	Холодильник фармацевтический  POZIS XФ-400-2
	4
	
	
	4

	24.
	Холодильник фармацевтический  POZIS XФ-400-3
	1
	
	
	1



МАРТ
	   1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	pH-метр HI 5221-02
	1
	1
	
	

	2.
	Анализатор жидкости JUMO AQUIS touch S
	1
	
	1
	

	3.
	Гигрометр HYGROLAB C1 в составе датчик HC2-AW 
	1
	
	1
	

	4.
	Гиря калибровочная 10кг F2
	2
	2
	
	

	   1
	2
	3
	4
	5
	6

	5.
	Гиря калибровочная 1кг F2
	1
	1
	
	

	6.
	Индикатор часового типа
	1
	1
	
	

	7.
	Инкубатор истираемости ST 1 C Smart
	1
	
	
	1

	8.
	Кондуктометрический датчик JUMO AQUIS touch S
	1
	
	1
	

	9.
	Линейка металлическая 0-500мм
	1
	1
	
	

	10.
	Манометр ТМВ-320Т автоклав МБЛ
	2
	2
	
	

	11.
	Прибор цифровой Testo 925, зонд 0602 1293
	1
	1
	
	

	12.
	Спектрофотометр HELIOS Alpha
	1
	1
	
	

	13.
	Термометр лабораторный ЛТ-300
	1
	1
	
	

	14.
	Термометр ртутный ТЛ-6М
	2
	2
	
	

	15.
	Тестер истираемости ERWEKA TAR-120  
	1
	
	
	1

	16.
	Стенкомер индикаторный С-2
	1
	1
	
	

	17.
	Толщиномер индикаторный ТР-25
	1
	1
	
	

	18.
	Хроматограф жидкостной Agilent 1100
	1
	1
	1
	

	19.
	Хроматограф жидкостной Agilent 1260
	3
	3
	1
	

	20.
	Хроматограф жидкостный Agilent 1200
	1
	1
	1
	

	21.
	Хроматограф жидкостный Agilent 1260 Infinity II
	1
	1
	
	

	22.
	Электропечь сопротивления SNOL 8,2/1100
	2
	
	
	2



АПРЕЛЬ
	   1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Анализатор влажности MAC 50
	1
	1
	
	

	2.
	АСКУЭ
	1
	1
	
	

	3.
	Весы  CP 225D
	1
	1
	1
	

	4.
	Весы Adventurer RV 1502
	1
	1
	
	

	5.
	Весы Adventurer RV 153
	1
	1
	
	

	6.
	Весы AS 220/С/2/N
	1
	1
	1
	

	7.
	Весы Pioneer PA 214С
	1
	1
	
	

	8.
	Весы Pioneer PA 4102
	1
	1
	
	

	9.
	Весы Pioneer PX 225D
	2
	2
	1
	

	10.
	Весы PS 2500.3Y.M.B
	1
	1
	
	

	11.
	Весы Scout Pro SPS 602F
	1
	1
	1
	

	12.
	Гиря 2кг F2
	1
	1
	
	

	13.
	Гиря калибровочная 100г  F2
	1
	
	1
	

	   1
	2
	3
	4
	5
	6

	14.
	Дозатор пипеточный (100-1000) мкл
	1
	1
	1
	

	15.
	Дозатор пипеточный DLAB HiPette 10-100
	1
	1
	
	

	16.
	Дозатор пипеточный DLAB HiPette 2000-10000
	1
	1
	1
	

	17.
	Кислородомер, тип HI 9146
	1
	1
	
	

	18.
	Климатическая камера Binder KBF-ECO 400
	1
	
	
	1

	19.
	Комбинированный прибор Testo 625
	1
	1
	
	

	20.
	Комбинированный прибор Testo 925
	2
	2
	
	

	21.
	Метрошток МШТм - 3.5 К2
	1
	1
	
	

	22.
	Набор гирь (1мг-500г) Е2
	1
	1
	1
	

	23.
	Набор гирь КГ-3-20 F2
	1
	1
	
	

	24.
	Регистратор температуры и влажности Testo 174H
	3
	3
	
	

	25.
	Регистратор температуры и влажности Testo 175Н1
	4
	4
	
	

	26.
	Тахометр АТ-8
	1
	
	1
	

	27.
	Термометр ртутный ТЛ-6М
	2
	1
	
	

	28.
	Термометр электронный Chectemp HANNA
	1
	1
	
	

	29.
	Уровень электронный строительный
	1
	
	1
	



МАЙ
	   1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	pH-метр HI 5221-02
	1
	1
	1
	

	2.
	pH-метр Рн-150М
	1
	1
	
	

	3.
	Весы лабораторные Radwag PS 210/С/2/N
	4
	4
	
	

	4.
	Весы лабораторные Radwag PS 6000/С/2/N
	4
	4
	
	

	5.
	Весы лабораторные Radwag PS 6100/С/2/MS
	1
	1
	
	

	6.
	Вискозиметр BROOKFIELD RVDV-I
	1
	
	1
	

	7.
	Вискозиметр ВПЖ-2
	1
	1
	
	

	8.
	Вискозиметр типа BROOKFILD RV DV-II+Pro
	1
	1
	
	

	9.
	Гиря 100г F2
	1
	1
	
	

	10.
	Гиря 1г F1
	2
	1
	1
	

	11.
	Гиря 20кг М1
	15
	15
	
	

	12.
	Гиря калибровочная 10г  F2
	1
	1
	
	

	   1
	2
	3
	4
	5
	6

	13.
	Гиря калибровочная 5г  F2
	1
	1
	
	

	14.
	Дальномер лазерный BOSCH GLM 50 Professional
	1
	1
	
	

	15.
	Комбинированный прибор Testo 625
	2
	2
	
	

	16.
	Лабораторный шейкер Wrist-Action Shaker model 85
	1
	
	
	1

	17.
	Набор гирь ГО-ПН-1мг-500г Е2
	1
	1
	
	

	18.
	Прибор комбинированный Testo 925
	1
	
	1
	

	19.
	Регистратор температуры и влажности Testo 175Н1
	5
	5
	
	

	20.
	Ротаметр DWYER T39AC
	1
	
	1
	

	21.
	Сито контрольное 180 мкм, 200 мкм, 300 мкм 
	3
	
	
	3

	22.
	Сушильный шкаф Memmert UF-260
	1
	
	
	1

	23.
	Термометр электронный HI 98501 Checktemp
	3
	3
	
	

	24.
	Термостат суховоздушный Heraeus B-12
	1
	
	
	1

	25.
	Термостат суховоздушный POL-EKO Aparatura ST1 COMF
	2
	
	
	2

	26.
	Термостат суховоздушный электрический Incucell LSIS-B2V/IC III
	1
	
	
	1

	27.
	Тестер распадаемости ZT 122
	1
	
	
	1

	28.
	Титратор TitroLine easy
	1
	
	
	1

	29.
	Хроматограф газовый HP 6890 (Agilent )
	1
	1
	1
	

	30.
	Хроматограф жидкостный Agilent 1260
	1
	1
	
	

	31.
	Хроматограф жидкостный HP 1100 (Agilent )
	1
	1
	1
	



ИЮНЬ
	   1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Анализатор жидкости Seven Compact S230
	1
	1
	1
	

	2.
	Гиря 10мг Е2
	1
	1
	1
	

	3.
	Гиря 20г Е2
	1
	1
	1
	

	4.
	Гиря калибровочная 100 г F2
	1
	1
	
	

	5.
	Гиря калибровочная 10г  F2
	1
	1
	
	

	6.
	Гиря калибровочная 1кг  F2
	2
	2
	
	

	7.
	Гиря калибровочная 2г  F2
	2
	2
	
	

	8.
	Дозатор пипеточный (1-100)
	1
	1
	1
	

	   1
	2
	3
	4
	5
	6

	9.
	Дозатор пипеточный DLAB  HiPette 100-1000мкл
	2
	2
	
	

	10.
	Дозатор пипеточный DLAB 2000-10000

	1
	1
	1
	

	11.
	Дозатор пипеточный ДПОФ-1-1000 ( 1000 ) мкл
	2
	2
	2
	

	12.
	Дозатор пипеточный Экохим ОП-1-100-1000-А
	1
	1
	
	

	13.
	Измеритель прочности таблеток ТВН-125
	1
	
	1
	

	14.
	Комбинированный прибор testo 400
	1
	1
	
	

	15.
	Комбинированный прибор Testo 425
	1
	1
	
	

	16.
	Комбинированный прибор Testo 625
	2
	2
	
	

	17.
	Комбинированный прибор Testo 635-2
	1
	
	1
	

	18.
	Комбинированный прибор Testo 925
	1
	1
	
	

	19.
	Пробоотборник воздуха TRIO.BAS DUO
	1
	1
	
	

	20.
	Регистратор температуры     TESTO 174T
	1
	1
	
	

	21.
	Регистратор температуры и влажности Testo 175H1
	7
	7
	
	

	22.
	Рефрактометр RL-3
	1
	1
	1
	

	23.
	Сито контрольное 63 мкм, 5 мм
	2
	
	
	2

	24.
	Спектрофотометр Agilent 8453
	1
	1
	1
	

	25.
	Титратор TitroLine 7500 KF
	1
	1
	
	

	26.
	Фурье-спектрометр инфракрасный Nicolet iS10
	1
	1
	
	

	27.
	Хроматограф жидкостной Agilent 1260
	4
	4
	3
	



Итого ожидаемые объемы закупки:
Государственная поверка – 246 услуг, калибровка – 65 услуг; аттестация – 31 услуга (по 317 единиц СИ/ИО). 

Объем услуг будет определяться на основании заявок с даты заключения договора в пределах ориентировочной стоимости и может быть скорректирован (уменьшен/увеличен), но не более чем на 20% от объема закупленных услуг.


Приложение 1
к Заданию на закупку услуг по метрологической оценке

Обязательная форма Предложения участника процедуры закупки
Данные участника

	На фирменном бланке

	Процедура запроса ценовых предложений

	Заказчик УП «МИНСКИНТЕРКАПС»

	Предмет закупки: Работы (услуги) по метрологической оценке 

	Полное наименование юридического лица
	

	Место нахождения юридического лица
	

	Данные свидетельства о регистрации юридического лица
	

	Учётный номер плательщика
	

	Сведения о контактных лицах (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), номер телефона, адрес электронной почты).
	



Условия предложения участника

	№ п/п
	Условия (критерий)
	Требование Заказчика

	Предложения Участника

	1
	Цена предложения BYN
	Общая сумма договора формируется путем сложения счетов за весь период действия договора.
	

	2
	Срок оказания услуг (выполнения работ), календарные дни
	Срок оказания услуги – не более 30 рабочих дней
	Подтвердить или предложить более лучшие условия в интересах Заказчика.

	3
	Условия оплаты
	Безналичный расчет с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
	Подтвердить или предложить более лучшие условия оплаты в интересах Заказчика.

	4
	Место и сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	По месту нахождения Исполнителя. Частично по месту нахождения Заказчика.

	

	5
	Прилагаемые документы
	



Настоящим удостоверяем соответствие представленных сведений и подтверждаем о согласии, в случае выбора нас победителем, заключить договор на условиях, изложенных в документации по закупке и нашем предложении. 


__________________________     ___________________      ________________________
                    Должность                                                                     подпись                                               расшифровка подписи, И.О.Ф.
       Дата                                                                          М.П. 
