Приложение 1
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) игл инъекционных однократного применения
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Размер
	Единица измерения
	Количество

	1.1
	Иглы инъекционные однократного применения стерильные
	0,45мм х 12мм или 0,45мм х 13мм или 0,4мм х 16мм
	штука
	33 800

	1.2
	Иглы инъекционные однократного применения стерильные
	0,5мм х 25мм или 0,53мм х2 5мм или 0,55мм х 25мм
	штука
	44 000

	1.7
	Иглы инъекционные однократного применения стерильные
	0,9мм х 40мм
	штука
	150 000

	1.8
	Иглы инъекционные однократного применения стерильные
	1,1 мм х 40мм
	штука
	300 000

	1.10
	Иглы инъекционные однократного применения стерильные
	0,3мм х 12мм (30G*l/2) или 0,3мм х 13мм (30G)
	штука
	17 600

	1.11
	Иглы инъекционные однократного применения стерильные
	1,2мм х 50мм или 1,25мм х 50мм
	штука
	100 400

	1.12
	Иглы инъекционные однократного применения стерильные
	0,55мм х 19мм (24G) или 0,5мм х 20мм или 0,5мм х 19мм
	штука
	20 800

	1.13
	Иглы инъекционные однократного применения стерильные
	0,5мм х 16мм или 0,53мм х 16мм или 0,55мм х 16мм
	штука
	55 500

	1.15
	Иглы инъекционные однократного применения стерильные
	2,1мм х 80мм
	штука
	40 000

	1.16
	Иглы инъекционные однократного применения стерильные
	0,8мм х 50мм
	штука
	24 800

	1.17
	Иглы инъекционные однократного применения стерильные
	0,3мм х 6мм (30G*l/4) или 0,33мм х 8мм
	штука
	15 900

	Итого по лоту 1:
	штука
	802 800


2. 
Показатели (характеристики):

2.1.
Иглы инъекционные однократного применения должны быть упакованы в индивидуальную стерильную упаковку;

2.2.
Должны иметь трёхгранную заточку острия иглы;
2.3.
Должны быть совместимы с коннекторами Луер и Луер-Лок;

2.4.
Должны иметь специальную, соответственно размеру, цветовую кодировку.
3.
Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

Приложение 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) игл инъекционных однократного применения
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Размер
	Единица измерения
	Количество

	1.3
	Иглы инъекционные однократного применения стерильные
	0,6мм х 25мм
	штука
	300 000

	1.4
	Иглы инъекционные однократного применения стерильные
	0,7мм х 30мм
	штука
	300 000

	1.5
	Иглы инъекционные однократного применения стерильные
	0,7мм х 40мм
	штука
	600 000

	1.6
	Иглы инъекционные однократного применения стерильные
	0,8мм х 40мм
	штука
	2 500 000

	1.9
	Иглы инъекционные однократного применения стерильные
	1,2мм х 40мм или 1,25мм х 40мм
	штука
	3 000 000

	1.14
	Иглы инъекционные однократного применения стерильные
	0,6мм х 30мм
	штука
	500 000

	Итого по лоту 1:
	штука
	7 200 000


2. 
Показатели (характеристики):

2.1.
Иглы инъекционные однократного применения должны быть упакованы в индивидуальную стерильную упаковку;

2.2.
Должны иметь трёхгранную заточку острия иглы;
2.3.
Должны быть совместимы с коннекторами Луер и Луер-Лок;

2.4.
Должны иметь специальную, соответственно размеру, цветовую кодировку.

3.
Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.
