Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) микропробирок для проведения лабораторных исследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Объем,
мл
	Единица
измерения
	Количество

	1.1
	Микропробирки с плоской крышкой
	0,2
	штука
	233 100

	1.2
	Микропробирки
	0,5
	штука
	157 000

	Итого по лоту 1
	штука
	390 100


2.Показатели (характеристики):
2.1 Отсутствие ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК, ингибиторов ПЦР;
2.2. Материал изготовления - прозрачный пластик;
2.3. Наличие встроенного в крышку пробирки антиконтаминационного щитка;
2.4. Возможность автоклавирования при +120°С;
2.5. Возможность замораживания при -70°С.

Приложение 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) микропробирок для проведения лабораторных исследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Объем,
мл
	Единица
измерения
	Количество

	1.1
	Микропробирки с оптической крышкой
	0,2
	штука
	323 500

	Итого по лоту 2
	штука
	323 500


2.Показатели (характеристики):
2.1 Отсутствие ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК, ингибиторов ПЦР;
2.2. Материал изготовления - прозрачный пластик;
2.3. Наличие встроенного в крышку пробирки антиконтаминационного щитка;
2.4. Возможность автоклавирования при +120°С;
2.5. Возможность замораживания при -70°С.


Приложение 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) микропробирок для проведения лабораторных исследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Объем,
мл
	Единица
измерения
	Количество

	1.1
	Микропробирки
	1,5
	штука
	484 600

	Итого по лоту 2
	штука
	484 600


2.Показатели (характеристики):
2.1 Отсутствие ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК, ингибиторов ПЦР;
2.2. Материал изготовления - прозрачный пластик;
2.3. Наличие встроенного в крышку пробирки антиконтаминационного щитка;
2.4. Возможность автоклавирования при +120°С;
2.5. Возможность замораживания при -70°С.
Приложение 4

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) микропробирок для проведения лабораторных исследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Объем,
мл
	Единица
измерения
	Количество

	1.1
	Микропробирки с плоской крышкой
	0,2
	штука
	25 900

	1.2
	Микропробирки
	0,5
	штука
	17 500

	Итого по лоту 4
	штука
	43 400


2.Показатели (характеристики):
2.1 Отсутствие ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК, ингибиторов ПЦР;
2.2. Материал изготовления - прозрачный пластик;
2.3. Наличие встроенного в крышку пробирки антиконтаминационного щитка;
2.4. Возможность автоклавирования при +120°С;
2.5. Возможность замораживания при -70°С.



Приложение 5

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) микропробирок для проведения лабораторных исследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Объем,
мл
	Единица
измерения
	Количество

	1.1
	Микропробирки с оптической крышкой
	0,2
	штука
	36 000

	Итого по лоту 5
	штука
	36 000


2.Показатели (характеристики):
2.1 Отсутствие ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК, ингибиторов ПЦР;
2.2. Материал изготовления - прозрачный пластик;
2.3. Наличие встроенного в крышку пробирки антиконтаминационного щитка;
2.4. Возможность автоклавирования при +120°С;
2.5. Возможность замораживания при -70°С.


Приложение 6

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) микропробирок для проведения лабораторных исследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Объем,
мл
	Единица
измерения
	Количество

	1.1
	Микропробирки
	1,5
	штука
	53 900

	Итого по лоту 6
	штука
	[bookmark: _GoBack]53 900


2.Показатели (характеристики):
2.1 Отсутствие ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК, ингибиторов ПЦР;
2.2. Материал изготовления - прозрачный пластик;
2.3. Наличие встроенного в крышку пробирки антиконтаминационного щитка;
2.4. Возможность автоклавирования при +120°С;
2.5. Возможность замораживания при -70°С.

