ГродМТ 780/26-ЭА                                                                                              Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Реагенты и расходные материалы для иммунохемилюминесцентного анализатора Immu F6

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Количество, ед. изм.

	1. 
	Набор реагентов и калибраторов для определения Тропонин I (TnI (CLIA))
	1. Набор должен содержать не менее 60 картриджей
2. В состав набора должен входить калибратор
3. Набор должен соответствовать критериям определения высокочувствительного тропонина
4. Срок годности набора, заявленный производителем не менее 14 месяцев
	50 наб.

	2. 
	Набор реагентов и калибраторов для определения (NT proBNP+Cal)
	1. Набор должен содержать не менее 60 картриджей
2. В состав набора должен входить калибратор
3. Срок годности набора, заявленный производителем не менее 14 месяцев
	50 наб.

	3. 
	Набор реагентов для определения миоглобина
	1. Набор должен содержать не менее 60 картриджей
2. В состав набора должен входить калибратор
3. Срок годности набора, заявленный производителем не менее 14 месяцев
	10 наб.

	4. 
	Набор реагентов для определения СК-МВ
	1. Набор должен содержать не менее 60 картриджей
2. В состав набора должен входить калибратор
3. Срок годности набора, заявленный производителем не менее 14 месяцев
	10 наб.

	5. 
	Набор реагентов для определения IL-6
	1. Набор должен содержать не менее 60 картриджей
2. В состав набора должен входить калибратор
3. Срок годности набора, заявленный производителем не менее 14 месяцев
	10 наб.

	6. 
	Набор реагентов для определения прокальцитонина (PCT)
	1. Набор должен содержать не менее 60 картриджей
2. В состав набора должен входить калибратор
3. Срок годности набора, заявленный производителем не менее 14 месяцев
	117 наб.

	7. 
	Контроль для определения кардио-легочных маркеров (Cardiopulmonary QC)
	1. Контроль должен содержать не менее двух уровней, каждого по 3 флакона объемом 3 мл
2. Контроль должен быть аттестован по параметрам TnI, CK-MB, MYO, NT-proBNP, D-димер
	6 наб.

	8. 
	Контроль для определения прокальцитонина (PCT Control)
	1. Контроль должен содержать не менее двух уровней, каждого по 3 флакона объемом 3 мл
2. Контроль должен быть аттестован по параметру PCT
	4 наб.

	9. 
	Контроль для определения интерлейкина 6
	1. Контроль должен содержать не менее двух уровней, каждого по 3 флакона объемом 3 мл
2. Контроль должен быть аттестован по параметру интерлейкин-6
	2 наб.

	10. 
	Раствор претриггера
	1. Раствор должен обеспечивать кислую среду реакции, в состав должна входить перекись водорода
2. Срок годности вскрытого флакона не менее 25 дней
	27 упак.

	11. 
	Раствор триггера
	1. Раствор должен обеспечивать щелочную среду реакции, в состав должен входить гидроксид натрия
2. Срок годности вскрытого флакона не менее 25 дней
	27 упак.

	12. 
	Промывочный 
буфер
	1. Раствор должен быть предназначен для промывки реакционного соединения и удаления несвязанного материала.
	27 упак.

	13. 
	Наконечники
	Состав набора: не менее 45 наконечников
	543 упак.



2. Реагенты должны быть совместимы с иммунохемилюминесцентным анализатором Immu F6.

