Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) электродов для ЭКГ многоразовых педиатрических

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Электроды для ЭКГ многоразовые педиатрические
	комплект
	70


[bookmark: _Hlk82592303]2. Показатели (характеристики):
2.1. Обязательное наличие в комплекте поставки следующих электродов в количестве:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	2.1.1.
	Электроды на конечности
	комплект
	35

	2.1.2.
	Электроды грудные
	комплект
	35


2.2.	Электроды должны быть многоразового использования;
2.2.	Применяются при обследовании детей;
2.3.	Электроды на конечности должны быть прижимными;
2.4.	Электроды грудные должны быть присасывающимися. 
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Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) электродов для ЭКГ многоразовых для взрослых

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Электроды для ЭКГ
	комплект
	786


2. Показатели (характеристики):
2.1. Обязательное наличие в комплекте поставки следующих электродов в количестве:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	2.1.1.
	Электроды на конечности
	комплект
	354

	2.1.2.
	Электроды грудные
	комплект
	432


2.2.	Электроды должны быть многоразового использования;
2.2.	Применяются при обследовании взрослых пациентов;
2.3.	Электроды на конечности должны быть прижимными;
2.4.	Электроды грудные должны быть присасывающимися. 

