	 
	


Руководителю организации
ЗАПРОС 
о предоставлении информации по процедуре закупки из одного источника
1. Сведения о заказчике (организаторе):
1.1. полное наименование: Учреждение «Могилевское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»
1.2. место нахождения: 212022, г. Могилев, ул. Лазаренко,70
1.3. учетный номер плательщика заказчика (организатора): 700192199
1.4. фамилия, имя, отчество контактного лица: 
Укружский Сергей Николаевич (по вопросам проведения процедуры закупки) 
1.5. номер контактного телефона/факса: (0222) 74-10-19, 78-90-07 (факс) (по вопросам проведения процедуры закупки);
80222-78-90-05 (по вопросам  содержания лота ). 
1.6. адрес электронной почты: marketing1-mogilev@112.gov.by
	Сведения о предмете государственной закупки

	Основание выбора процедуры закупки из одного источника
	 п.9 Приложения к Закону Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (Приобретение товаров (работ, услуг), ориентировочной стоимостью годовой потребности государственной закупки которых составляет не более 500 базовых величин)

	Часть (лот) № 1

	Наименование предмета государственной закупки
	Услуга «Ремонт ИБП»

	Объем (количество)
	1 услуга

	Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	2026 год 

	Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	г.Могилев, ул. Лазаренко 70 – Могилевское областное УМЧС; г.Могилев, ул. Тимирязевская 22 – Могилевский ГОЧС;

	Источник финансирования государственной закупки по части (лоту)–
	республиканский бюджет 

	Предельная стоимость предмета государственной закупки 
	2600,00 руб. из их
 сумма цен тарифов (705,50  руб.)

	Описание предмета закупки
	Согласно приложению 

	Иные сведения
	 Порядок оплаты: 
Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика по факту оказания услуги.
Расчеты между сторонами осуществляются в белорусских рублях. Оплата производится со счета органов государственного казначейства.
         Обязательства Покупателя по оплате считаются выполненными с момента передачи в территориальные органы государственного казначейства полного комплекта документов, необходимых для оплаты.
Источник финансирования: ________________ бюджет.
Цена предложения должна быть сформирована с предельным нормативом рентабельности (предельной максимальной надбавкой) не выше 15 %.
Предоставление плановой (фактической) калькуляции с предельным нормативом рентабельности в размере не более 15 %.
Справочно.
В предоставляемой информации должно быть указано:
наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации индивидуальным предпринимателем или физическим лицом;
наименование производителя (производителей) либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица, являющихся производителями;
порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании. 
Цена предложения должна быть сформирована с учетом требований законодательства о ценообразовании и включать в себя стоимость товаров (работ, услуг), включая налог на добавленную стоимость и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи, а также иные расходы.
В случае отсутствие данной информации предложение не будет учитываться при расчете предельной стоимости.





Приложение 1

Участник предоставляет свое предложение в форме заполненной таблицы «Цена за единицу услуги с учетом материалов, согласно требованиям законодательства о ценообразовании» 
(приложение №1)
[bookmark: _GoBack]
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	 Цена за единицу работы с учетом стоимости  материалов, запасных частей и НДС, (руб)

	1.
	Работы по ремонту ИБП до 1000 ВА  (Анализ неисправности. Ремонт цепей питания ИБП. Восстановление платы и элементов после окисления и разрыва АКБ (попадания кислоты на плату). Ремонт платы преобразователя. Калибровка и прочие работы.) 
	шт.
	

	2.
	Замена/ установка аккумуляторной батареи для источников бесперебойного питания  CSB GP 1272  12V/7,2Ah (F2) 
	шт.
	

	3.
	Замена/установка аккумуляторной  батареи для источников бесперебойного питания  12V/9Ah CSB HR 1234W (F2)  
	шт.
	

	4.
	Замена/установка аккумуляторной батареи для источников бесперебойного питания АКБ 12V/4.5Ah ZUBR GP 12-4,5Ah
	шт.
	

	5.
	Замена/установка аккумуляторной батареи для источников бесперебойного питания АКБ 12V/12Ah GP-12120 (F2) (или аналог1)
	шт.
	








Требования к организациям, которые могут быть участниками процедуры закупки: 
Ремонт и техническое обслуживание оборудования должны осуществляться ремонтными организациями в соответствии с СТБ 1365-2002.
в соответствии с пунктом 1 статьи 658 Гражданского кодекса Республики Беларусь, если иное не предусмотрено договором, работа выполняется иждивением подрядчика (Исполнителя)  – из его материалов, его силами и средствами. При формировании цены предложения  исполнителем должны быть учтены все затраты включая стоимость диагностики неисправности (комплекс операций по выявлению причины неработоспособности оборудования),всех сопутствующих работ,  стоимость материалов, транспортные расходы и прочие расходы, связанные с исполнением обязательств по заключаемому договору;
Обеспечение подменным фондом, организация доставки, выполнение работ в сроки и на условиях определенных в проекте договора.
 Иные сведения:  
Количество планируемых ремонтов указано ориентировочно и может отличаться от фактического количества;
В стоимости работ по ремонту должна быть учтена и стоимость диагностики неисправности (комплекс операций по выявлению причины неработоспособности оборудования).
Место оказания услуг (сбора техники для передачи в ремонт): г.Могилев, ул. Лазаренко 70 – Могилевское областное УМЧС; г.Могилев, ул. Тимирязевская 22 – Могилевский ГОЧС; 
Источник финансирования – республиканский бюджет, внебюджетные средства. 



Срок для подготовки и подачи информации: По 12.11.2026г.
