ГродМТ 781/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Лот 1 Катетеры (баллоны) для внутрисосудистой литотрипсии TomaHawk (MicroPort)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	 Ед. изм.
	Кол-во, шт.

	1.
	Катетеры (баллоны) для внутрисосудистой литотрипсии TomaHawk (MicroPort) 2.0х20 мм
	шт.
	3

	2.
	Катетеры (баллоны) для внутрисосудистой литотрипсии TomaHawk (MicroPort) 2.25х12 мм
	шт.
	3

	3.
	Катетеры (баллоны) для внутрисосудистой литотрипсии TomaHawk (MicroPort) 2.25х20 мм
	шт.
	3

	4.
	Катетеры (баллоны) для внутрисосудистой литотрипсии TomaHawk (MicroPort) 2.5х12 мм
	шт.
	4

	5.
	Катетеры (баллоны) для внутрисосудистой литотрипсии TomaHawk (MicroPort) 2.5х20 мм
	шт.
	5

	6.
	Катетеры (баллоны) для внутрисосудистой литотрипсии TomaHawk (MicroPort) 2.75х12 мм
	шт.
	4

	7.
	Катетеры (баллоны) для внутрисосудистой литотрипсии TomaHawk (MicroPort) 2.75х20 мм
	шт.
	5

	8.
	Катетеры (баллоны) для внутрисосудистой литотрипсии TomaHawk (MicroPort) 3.0х12 мм
	шт.
	4

	9.
	Катетеры (баллоны) для внутрисосудистой литотрипсии TomaHawk (MicroPort) 3.0х20 мм
	шт.
	5

	10.
	Катетеры (баллоны) для внутрисосудистой литотрипсии TomaHawk (MicroPort) 3.25х12 мм
	шт.
	1

	11.
	Катетеры (баллоны) для внутрисосудистой литотрипсии TomaHawk (MicroPort) 3.25х20 мм
	шт.
	1

	12.
	Катетеры (баллоны) для внутрисосудистой литотрипсии TomaHawk (MicroPort) 3.5х12 мм
	шт.
	3

	13.
	Катетеры (баллоны) для внутрисосудистой литотрипсии TomaHawk (MicroPort) 3.5х20 мм
	шт.
	3

	14.
	Катетеры (баллоны) для внутрисосудистой литотрипсии TomaHawk (MicroPort) 3.75х12 мм
	шт.
	1

	15.
	Катетеры (баллоны) для внутрисосудистой литотрипсии TomaHawk (MicroPort) 3.75х20 мм
	шт.
	1

	16.
	Катетеры (баллоны) для внутрисосудистой литотрипсии TomaHawk (MicroPort) 4.0х12 мм
	шт.
	2

	17.
	Катетеры (баллоны) для внутрисосудистой литотрипсии TomaHawk (MicroPort) 4.0х20 мм
	шт.
	2



2. Технические требования:
2.1. Полная совместимость с системой для внутрисосудистой литотрипсии TomaHawk (MicroPort).*
2.2. Длина - не менее 145 см;
2.3. Гидрофильное покрытие - не менее 384 см от кончика катетера
2.4. Максимальное количество импульсов не менее 100 с обязательным отображением счетчика импульсов на сенсорном экране;
2.5. Номинальное давление не менее 6 атм, давление разрыва (RBP) не менее 16атм.

