ГродМТ 782/26-ЭА	Приложение 1

   Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Набор для расширенной чрезкожной трахеостомии

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Набор для расширенной чрезкожной трахеостомии
	шт
	14


2.Технические требования:
2.1 набор предназначен для наложения трахеостомы пациентам отделений анестезиологии и реанимации, нуждающимся в длительной ИВЛ. 
2.2 Комплектация:
Состав набора:
2.3. Скальпель.
2.4. Шприц 3-компонентый.
2.5. Пункционная игла с канюлей.
2.6. Гибкий проводник в гибкой спиральной оплетке.
2.7. Конусный дилятатор.
2.8. Катетер-проводник.
2.9. Тесьма для фиксации трубки.
2.10. Размер трахеостомической трубки 7 мм    
2.11 Набор должен быть одноразового использования, стерильным, в индивидуальной упаковке.

Лот 2 Набор для расширенной чрезкожной трахеостомии

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Набор для расширенной чрезкожной трахеостомии
	шт
	28


2.Технические требования:
2.1 набор предназначен для наложения трахеостомы пациентам отделений анестезиологии и реанимации, нуждающимся в длительной ИВЛ. 
2.2 Комплектация:
Состав набора:
2.3. Скальпель.
2.4. Шприц 3-компонентый.
2.5. Пункционная игла с канюлей.
2.6. Гибкий проводник в гибкой спиральной оплетке.
2.7. Конусный дилятатор.
2.8. Катетер-проводник.
2.9. Тесьма для фиксации трубки.
2.10. Размер трахеостомической трубки 8 мм    
2.11 Набор должен быть одноразового использования, стерильным, в индивидуальной упаковке.

Лот 3 Набор для расширенной чрезкожной трахеостомии

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Набор для расширенной чрезкожной трахеостомии
	шт
	11


2.Технические требования:
2.1 набор предназначен для наложения трахеостомы пациентам отделений анестезиологии и реанимации, нуждающимся в длительной ИВЛ. 
2.2 Комплектация:
[bookmark: _Hlk236929859]Состав набора:
2.3. Скальпель.
2.4. Шприц 3-компонентый.
2.5. Пункционная игла с канюлей.
2.6. Гибкий проводник в гибкой спиральной оплетке.
2.7. Конусный дилятатор.
2.8. Катетер-проводник.
2.9. Тесьма для фиксации трубки.
2.10. Размер трахеостомической трубки 9 мм
2.11 Набор должен быть одноразового использования, стерильным, в индивидуальной упаковке.

Лот 4 Набор для проведения трахеостомии

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Набор для проведения трахеостомии
в составе 1 набора:
скальпель, игла-интродьюсер 14G, шприц 10 мл, проволочный гибкий J-образный проводник с интродьюсером,зажим, короткий дилататор 14Fr, трахеостомическая трубка Blue Line Ultra с обтуратором.
	

	
	размер 7,0
	шт.
	4

	
	размер 8,0
	шт.
	4


2.Технические требования:
- должен быть стерильный.

Лот 5 Набор для трахеостомии

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Товарная позиция - параметры технического задания
	Кол-во, шт.

	1.
	Набор для трахеостомии в составе:
	26 наборов

	1.1
	трахеостомическая трубка 8мм с манжетой
	1шт

	1.2
	одноразовый скальпель
	1шт

	1.3
	игла-интродьюсер 
	1шт

	1.4
	дилататор
	1шт

	1.5
	проволочный проводник
	1шт

	1.6
	обтуратор
	1шт

	1.7
	тесьма для фиксации трубки
	1шт

	1.8
	одноразовый шприц
	1шт


2.Технические требования:
2.1. Трахеостомическая трубка должна быть изготовлена из термочувствительного рентгеноконтрастного материала
2.2. Набор должен поставляться в стерильной упаковке.
2.3. Набор предназначен для использования с зажимом Ховарда-Келли.

[bookmark: _Hlk236930787]Лот 6 Набор для крикотиреотомии (коникотомии)  

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	Наименование  
	Ед. изм.
	Количество

	Набор универсальный катетеров для экстренной крикотиротомии (коникотомии)
	шт
	2


2. Технические требования
 2.1. Набор должен обеспечивать доступ в дыхательные пути стандартной методикой с проводником (по Сельдингеру) через эластичный конус.
2.2. Набор должен дать возможность врачу установить канюлю в просвет трахеи без потерь времени и минимальным риском осложнений.
2.3. Конструкция иглы должна позволять контролировать все этапы манипуляции и избежать повреждения задней стенки трахеи.
2.4. Упаковка набора должна быть устойчива к внешним воздействиям и занимать минимум места в реанимационной укладке.
2.5 Состав набора:
- Игла интродьюсера;
- Игла интродьюсера катетера FEP;
- Щприц; 
- Скальпель;
- Проводник;
- Изогнутый расширитель;
- Катетер для воздухоносных путей.
2.6. Длина катетера не менее 9 см.
2.7. Внутренний диаметр катетера не более 5-6 мм.

[bookmark: _Hlk236930993]Лот 7 Набор для трахеостомии

[bookmark: _Hlk236931127]1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	[bookmark: _Hlk236930835]1
	Набор для трахеостомии
	штука
	1


2. Технические требования.
[bookmark: _Hlk245132110]2.1. Состав набора для проведения трахеостомии:
-  скальпель р.10;
- трахеостомическая трубка с манжетой р.7;
- шприц для раздувания манжеты;
- трахеотомический крючок;
- изогнутый кровеостанавливающий зажим;
- лента для трахеостомической трубки.
2.2. Набор должен быть стерильным.
[bookmark: _Hlk236931210]
Лот 8 Набор для трахеостомии

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	 № п/п
	Наименование
	Количество шт

	1
	Набор для трахеостомии
	5


2. Технические требования.
	Набор для трахеостомиипредназначен для налажениятрахеостомы пациентам с целью обеспечения проходимости дыхательных путей пациентам отделений реанимации и интенсивной терапии, нуждающимся в длительной ИВЛ.
1. Набор длятрахеостомии состоит:
-скальпель металлопластиковый,
- пункционная игла-интродьюсер с канюлей, 
-шприц трехкомпонентный 10 мл, 
-направляющий катетер,
-обтуратор,
-проволочный гибкий J-образный проводник с интродьюсером, 
-короткий дилататор, 
-дилатационные щипцы Ховарда-Келли, 
-трахеостомическая трубка с обтуратором
-крепежная повязка для трахеостомической трубки
-ранорасширители
-перевязочный материал
2.Стерильно


[bookmark: _Hlk236931467]Лот 9 Набор для трахеостомии

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	 № п/п
	Наименование
	Количество шт

	1
	Набор для трахеостомии
	3


1. Состав набора:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Скальпель
	шт
	1

	2.
	Пункционная игла-канюля 14G
	шт
	1

	3.
	Шприц 10 мл.
	шт
	1

	4.
	Гибкий J образный проводник 
	шт
	1

	5.
	Конусный дилятатор
	шт
	1

	6.
	Трахеостомическая термопластичная трубка с манжетой низкого давления Soft-Seal.
	шт
	1

	7.
	Щипцы Ховарда-Келли с каналом для проводника
	шт
	1


2. Технические требования:
Набор одноразовый в стерильной герметичной упаковке.
Возможность комбинации с набором для коникотомии.

Лот 10 Набор для коникотомии

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Набор для коникотомии
	шт
	2


2. Технические характеристики
	Игла с поисковым щупом и диагностическим павильоном
	1

	Дилататор
	1

	Шприц 10 мл
	1

	Скальпель 
	1

	Трахеостомическая трубка с манжетой
	№ 6

	Лента для фиксации трубки
	1



Лот 11 Набор для крикотиреоидотомии (коникотомии)

1. Состав оборудования:
	№ п/п
	Наименование:
	Кол-во

	1.1
	Набор для крикотиреоидотомии (коникотомии)
	20 шт.


2. Технические характеристики:
2.1 Примерный состав набора:
Коникотом в сборе с манжеткой.
Игла с поисковым щупом.
Проводник с отметками расположения.
Дилятатор.
Одноразовый безопасный скальпель.
Одноразовый шприц.
Гелеобразная смазка.
2.2.  Набор может быть одноразовый в стерильной упаковке или многоразовый с возможностью повторной стерилизации
2.3. Коникотомическая трубка должна быть размера 6.0;

Лот 12 Набор для крикотиреоидотомии (коникотомии)

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Набор для крикотиреоидотомии (коникотомии)
	шт
	5


2. Технические требования:
	№
	Наименование

	2.1
	Коникотом в сборе с манжеткой.

	2.2
	Игла с поисковым щупом

	2.3
	Проводник с отметками расположения

	2.4
	Дилятатор

	2.5
	Одноразовый безопасный скальпель

	2.6
	Одноразовый шприц

	2.7
	Гелеобразная смазка



