ГродМТ 783/26-ЭА	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Пробирки для ПЦР объемом 0,2 мл в стрипах по 8 шт с оптически прозрачной крышкой

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	Наименование
	Объем, мл
	Количество штук

	Пробирки для ПЦР объемом 0,2 мл в стрипах по 8 шт с оптически прозрачной крышкой 
	0,2
	18 020


2. Технические требования: 
2.1. Пробирки для ПЦР объемом 0,2 мл в стрипах по 8 шт с оптически прозрачной крышкой к CFX 96. 
2.2. Отсутствие ДНК-аз и РНК-аз. 
2.3. Автоклавирование при +120˚С. 
2.4. Назначение: для проведения ПЦР-исследований.


