ПРИЛОЖЕНИЕ
	№ лота
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Количество на 2027 год

	1. 
	Вилка 015 3Р+РЕ+N 16А 380В
	шт
	50

	2. 
	Вилка 025 3Р+РЕ+N 32A 380B IP44
	шт
	20

	3. 
	Вилка 2РМ14БПН4Ш1В1
	шт
	50

	4. 
	Вилка блочная ШР20П4ЭШ8Н-М
	шт
	12

	5. 
	Вилка ВПу11-01-Ст 16А разборная угловая
	шт
	17

	6. 
	Вилка ВШ 30/380
	шт
	20

	7. 
	Вилка кабельная 10-25
	шт
	50

	8. 
	Вилка кабельная СМ-01
	шт
	50

	9. 
	Вилка кабельная СС-11
	шт
	500

	10. 
	Вилка нагрузочная НЩ-500 150-330 Ah
	шт
	8

	11. 
	Вилка разборная прямая ВПп20-01-Ст 6А
	шт
	80

	12. 
	Вилка РШАВКП-6
	шт
	40

	13. 
	Вилка силовая 16А
	шт
	50

	14. 
	Вилка силовая 16А 250В с/з
	шт
	40

	15. 
	Вилка силовая 16А с/з прямая А101
	шт
	21

	16. 
	Вилка силовая 16А ССИ-013 2Р+РЕ
	шт
	6

	17. 
	Вилка силовая 16А ССИ-014
	шт
	8

	18. 
	Вилка силовая 16А штепсельная
	шт
	94

	19. 
	Вилка силовая 2P+PE 16А 220В
	шт
	4

	20. 
	Вилка силовая 2P+PE 32А 220В IP44
	шт
	2

	21. 
	Вилка силовая 32А
	шт
	5

	22. 
	Вилка силовая 3P+E+N 380B 125A IP54
	шт
	2

	23. 
	Вилка силовая 3P+E+N 63А 380В
	шт
	87

	24. 
	Вилка силовая 3P+PE+N 125А 380V YHT045
	шт
	2

	25. 
	Вилка силовая 3P+PE+N 16А 380В
	шт
	132

	26. 
	Вилка силовая В32-003
	шт
	40

	27. 
	Вилка ССИ-035 3Р+РЕ+N 63A 380B
	шт
	35

	28. 
	Вилка СШР-48-П20-ЭШ2
	шт
	10

	29. 
	Вилка ШР-20-П4-ЗШ8
	шт
	60

	30. 
	Вилка ШР-20-П4-НШ8
	шт
	8

	31. 
	Вилка ШР-20-ПЗ-ЭШ7
	шт
	6

	32. 
	Вилка ШР-20-ПК2-НШ6
	шт
	3

	33. 
	Вилка ШР-32-П12-ЭШ1
	шт
	9

	34. 
	Вилка ШР55ПК6НШ6
	шт
	6

	35. 
	Вилка ШР55У6НГ6
	шт
	6

	36. 
	Вилка ШР-60-П31-НГ1
	шт
	6

	37. 
	Вилка ШР-60-П45-ЭШ2
	шт
	10

	38. 
	Вилка ШР-60-У45-НГ2
	шт
	10

	39. 
	Вилка штепсельная 220В
	шт
	135

	40. 
	Вилка штепсельная 6А 250В
	шт
	18

	41. 
	Вилка штепсельная В10-306
	шт
	70

	42. 
	Вилка штепсельная В16-001
	шт
	36

	43. 
	Вилка штепсельная В16-002
	шт
	60

	44. 
	Вилка штепсельная В16-005
	шт
	40

	45. 
	Вилка штепсельная В16-242
	шт
	60

	46. 
	Вилка штепсельная В16-336
	шт
	20

	47. 
	Вилка штепсельная В16-363 с/з
	шт
	20

	48. 
	Вилка штепсельная В16-379
	шт
	100

	49. 
	Вилка штепсельная В6-005
	шт
	100

	50. 
	Вилка штепсельная В6-215
	шт
	16

	51. 
	Вилка штепсельная ВШ заземл контакт
	шт
	50

	52. 
	Вилка штепсельная с заземлением
	шт
	72

	53. 
	Вилка электрическая А113 6А без заземлен
	шт
	10

	54. 
	Розетка 1-м 16А с/з
	шт
	104

	55. 
	Розетка 1-м с з/к с крышкой Aqua
	шт
	39

	56. 
	Розетка 1-м СП РС
	шт
	15

	57. 
	Розетка 1-м СП РС16-312-1 Стиль
	шт
	10

	58. 
	Розетка 1-м СП РС16-635
	шт
	80

	59. 
	Розетка 1-м СП с/з с заземлением
	шт
	117

	60. 
	Розетка 2P+PE 16А 220В
	шт
	31

	61. 
	Розетка 2-м накладная
	шт
	110

	62. 
	Розетка RA 16-238-Б
	шт
	30

	63. 
	Розетка ВМС 3000В 4-х гранная
	шт
	4

	64. 
	Розетка ВМС 3000В 6-и гранная
	шт
	4

	65. 
	Розетка на DIN рейку
	шт
	18

	66. 
	Розетка ОП 1-м откр уст
	шт
	205

	67. 
	Розетка ОП 1-м РА откр уст
	шт
	8

	68. 
	Розетка ОП 1-м с/з
	шт
	150

	69. 
	Розетка ОП 2-м
	шт
	160

	70. 
	Розетка ОП 2-м откр уст
	шт
	210

	71. 
	Розетка ОП 2-м откр уст
	шт
	42

	72. 
	Розетка ОП 2-м РА16-261
	шт
	10

	73. 
	Розетка ОП 2-м с/з
	шт
	10

	74. 
	Розетка ОП 3-м откр уст
	шт
	60

	75. 
	Розетка ОП 4-м наружной установки
	шт
	10

	76. 
	Розетка ОП РА 16-236 откр уст
	шт
	32

	77. 
	Розетка ОП РА 16-260 откр уст
	шт
	120

	78. 
	Розетка ОП РСб 23-3-ГПБб
	шт
	10

	79. 
	Розетка оптическая на 2 адаптера SC
	шт
	10

	80. 
	Розетка РА10-209
	шт
	8

	81. 
	Розетка РА10-212
	шт
	60

	82. 
	Розетка РА16-017
	шт
	20

	83. 
	Розетка РА16-250
	шт
	50

	84. 
	Розетка РА16-254
	шт
	189

	85. 
	Розетка РА16-255
	шт
	80

	86. 
	Розетка РА16-265 2-м
	шт
	4

	87. 
	Розетка РА16-265 3-м
	шт
	2

	88. 
	Розетка РА16-266
	шт
	124

	89. 
	Розетка РА16-303
	шт
	20

	90. 
	Розетка РА16-374
	шт
	70

	91. 
	Розетка РА16-742
	шт
	1

	92. 
	Розетка РД47 КС
	шт
	12

	93. 
	Розетка РС 10-132-б
	шт
	4

	94. 
	Розетка РС 16-008
	шт
	24

	95. 
	Розетка РС 16-227
	шт
	310

	96. 
	Розетка РС 16-228
	шт
	40

	97. 
	Розетка РС 16-236-Б
	шт
	10

	98. 
	Розетка РС 16-237
	шт
	60

	99. 
	Розетка РС 16-239
	шт
	90

	100. 
	Розетка РС 16-253
	шт
	60

	101. 
	Розетка РС 16-255-18
	шт
	20

	102. 
	Розетка РС 16-262
	шт
	60

	103. 
	Розетка РС 16-305
	шт
	60

	104. 
	Розетка РС 16-307
	шт
	60

	105. 
	Розетка РС 16-339
	шт
	104

	106. 
	Розетка РС 16-530
	шт
	80

	107. 
	Розетка РШ-12
	шт
	40

	108. 
	Розетка РШАГПБ-6
	шт
	80

	109. 
	Розетка с заземлением
	шт
	111

	110. 
	Розетка с заземлением со шторками
	шт
	10

	111. 
	Розетка с/з 713110
	шт
	20

	112. 
	Розетка силовая 16А 380В 3P+E+N
	шт
	50

	113. 
	Розетка силовая 16А 380В 3P+PE+N
	шт
	132

	114. 
	Розетка силовая 32А
	шт
	10

	115. 
	Розетка силовая 3P+E+N 63А 380В
	шт
	71

	116. 
	Розетка силовая 3P+PE+N 125А 380В НУ
	шт
	5

	117. 
	Розетка силовая 3P+PE+N 32А 380В
	шт
	104

	118. 
	Розетка СП 2-м РС
	шт
	172

	119. 
	Розетка СС11
	шт
	160

	120. 
	Розетка СШР-48-П20-ЭШ2
	шт
	40

	121. 
	Розетка телефонная 6Р4С
	шт
	45

	122. 
	Розетка телефонная RJ двойная
	шт
	20

	123. 
	Розетка телефонная RJ-12
	шт
	20

	124. 
	Розетка телефонная RJ-12 6Р4С
	шт
	241

	125. 
	Розетка телефонная РТШ-4
	шт
	10

	126. 
	Розетка телефонная РШ4+2х6Р4С универсал
	шт
	40

	127. 
	Розетка телефонная ТР4-023
	шт
	9

	128. 
	Розетка телефонная универсальная
	шт
	122

	129. 
	Розетка ТР24-032
	шт
	10

	130. 
	Розетка ШР-20-П2-НШ6
	шт
	3

	131. 
	Розетка ШР-20-П4-НШ8
	шт
	48

	132. 
	Розетка ШР-20-ПЗ-НШ7
	шт
	6

	133. 
	Розетка ШР-20-У4-НШ8
	шт
	15

	134. 
	Розетка ШР-28-П7-НШ9
	шт
	6

	135. 
	Розетка ШР-32-П12-ЭГ1
	шт
	29

	136. 
	Розетка ШР55П6НШ6
	шт
	6

	137. 
	Розетка ШР55ПК6НГ6
	шт
	6

	138. 
	Розетка ШР-60-П45-ЭГ2
	шт
	10

	139. 
	Розетка ШР-60-ПЗ1-ЭГ1
	шт
	6

	140. 
	Розетка ШР-60-У45-НШ2
	шт
	10

	141. 
	
	
	



