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Заявка на закупку ЗОИ
Реагенты для иммуноферментного анализа

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты для иммуноферментного анализа;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:


Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор для определения антимитохондриальных антител «АМА-М2» либо аналог 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	5800 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965


Приложение к лоту №2:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во 

	1.1
	Набор для определения антимитохондриальных антител «АМА-М2» либо аналог
	768 тестов


2. Показатели (характеристики):
2.1.Метод определения – иммуноферментный.
2.2.Отсутствие радиоактивных компонентов.
2.3.Стандартное время экспозиции – не более 60 мин.
2.4.Объем упаковки – не менее 96 тестов в наборе.
2.5.Возможность использования в планшетных иммуноферментных анализаторах любых  модификаций.
2.6.Отсутствие неспецифического связывания. 
2.7.Наличие паспорта и сертификата качества страны производителя с контрольными параметрами.
2.8.Инструкция по использованию, все сопроводительные документы и надписи на русском языке.

Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор для определения антител 
к микросомам печени и почек «Anti-LKM-1» либо аналог 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	4800 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965


Приложение к лоту №4:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во 

	1.1
	Набор для определения антител к микросомам печени и почек «Anti-LKM-1» либо аналог
	576 тестов


2. Показатели (характеристики):
2.1.Метод определения – иммуноферментный.
2.2.Отсутствие радиоактивных компонентов.
2.3.Стандартное время экспозиции – не более 60 мин.
2.4.Объем упаковки – не менее 96 тестов в наборе.
2.5.Возможность использования в планшетных иммуноферментных анализаторах любых  модификаций.
2.6.Отсутствие неспецифического связывания. 
2.7.Наличие паспорта и сертификата качества страны производителя с контрольными параметрами.
2.8.Инструкция по использованию, все сопроводительные документы и надписи на русском языке.

Лот №5
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагенты для планшетного иммуноферментного анализа

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №5

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	2 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	23400 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965


Приложение к лоту №5:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Количество тестов

	1.1
	Набор для определения антител класса IgA к тканевой трансглутаминазе 
	2400

	1.2
	Набор для определения антиглиадиновых антител класса IgG
	2400


2. Показатели (характеристики):
2.1.Метод определения – иммуноферментный.
2.2.Отсутствие радиоактивных компонентов.
2.3.Стандартное время экспозиции – не более 60 мин.
2.4.Объем упаковки – не менее 96 тестов в наборе.
2.5.Возможность использования в планшетных иммуноферментных анализаторах любых  модификаций.
2.6.Отсутствие неспецифического связывания. 
2.7.Наличие паспорта и сертификата качества страны производителя с контрольными параметрами.
2.8.Инструкция по использованию, все сопроводительные документы и надписи на русском языке.Лот 


                                                                                           Лот №12      
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор реагентов для количественного определения антител (Ig G) к циклическим цитруллинированным пептидам (ЦЦП) в сыворотке или плазме крови человека методом иммуноферментного анализа

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №12

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100  

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	9615 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Бобруйская центральная больница» 700072161


Приложение к лоту №12:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во иссл.

	1.1
	Набор реагентов для количественного определения антител (Ig G) к циклическим цитруллинированным пептидам (ЦЦП) в сыворотке или плазме крови человека методом иммуноферментного анализа
	1440


2.Показатели (характеристики):
2.1.*Тест-система позволяет проводить измерение оптической плотности в лунках планшета в одно- или двухволновом режиме;
2.2.*Наличие в составе набора  планшета (иммуносорбент) разборного стрипового (должен содержать 12 стрипов по 8 лунок каждый);
2.3.В состав набора должны входить готовые к употреблению реактивы (калибраторы, контрольные сыворотки, конъюгат, раствор ТМБ, стоп-реагент);
2.4.Реактив должен быть протестирован на ВИЧ и ПВГ;
2.5. Специфичность и чувствительность не ниже 100%;
2.6. инструкция по применению реагентов на русском языке;
2.7. Наличие паспорта к набору реагентов, с описанием компонентов, результатами проверки и основными характеристиками, с указанием даты изготовления и срока годности;

                                                                                           Лот №13                                                                       
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор реагентов для качественного определения антинейтрофильных антител класса Ig  G против PR3 и MPO в сыворотке крови человека методом иммуноферментного анализа (ANCA)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №13

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100 	

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	9300 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161


Приложение к лоту №13:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование

	Кол-во иссл.

	   1.1
	Набор реагентов для качественного определения антинейтрофильных антител класса Ig G против PR3 и MPO в сыворотке крови человека методом иммуноферментного анализа (ANCA)
	768


2.Показатели (характеристики)
2.1.*Тест-система позволяет проводить измерение оптической плотности в лунках планшета в одно- или двухволновом режиме;
2.2.*Наличие в составе набора  планшета (иммуносорбента) разборного стрипового, должен содержать 12 стрипов по 8 лунок каждый;
2.3.В состав набора должны входить готовые к употреблению реактивы (калибраторы, контрольные сыворотки, конъюгат, раствор ТМБ, стоп-реагент);
2.4.Инструкция по применению реагентов на русском языке;
2.5.Наличие паспорта к набору реагентов, с описанием компонентов, результатами проверки и основными характеристиками, с указанием даты изготовления и срока годности;
2.6.Реактив должен быть протестирован на ВИЧ и ПВГ;
2.7.Специфичность и чувствительность не ниже 100%;




4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. При несоответствии параметров, отмеченных астериском «*», предложение снимается с рассмотрения.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.






Товаровед 1 кат.ООТ                                                        О.С.Сарнавская
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