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ПЕРЕЧЕНЬ 
кондиционеров на объектах РУП "Белпочта" Гомельский филиал
для технического обслуживания

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Место установки
	Q по холо-ду (кВт)
	Стоимость работ по техническому обслуживанию 

	1. 
	Кондиционер ALpicAir AWI-35HPDCIB
	д.Дуравичи, ул.Школьная 32
	3,5
	 

	2. 
	Кондиционер NEOCLIMANS18
	д.Старая Гусевица, ул.Советская 2А
	5,3
	 

	3. 
	Кондиционер ALpicAir AWI-35HPDC1C
	д.Кривск, ул.Советская, 39
	2,5
	 

	4. 
	Кондиционер NEOCLIMANV18
	д.Неговка, ул.Юбилейная 28
	5,3
	 

	5. 
	Кондиционер GWH12YD-S6DBA2A 
	д.Старая Буда, ул.Советская 47А
	3,7
	 

	6. 
	Кондиционер ALpicAir AWI-35HPDC1B
	д.Уза, ул.Шоссейная 59
	2,5
	 

	7. 
	Кондиционер BALLU MACHINE
	г.Буда-Кошелево, ул.Головачева 14
	2,5
	 

	8. 
	Кондиционер BSYI/in18HN8/ES_23Y
	ОПС Буда-Кошелево 1, г.Буда-Кошелево, ул.Головачева 14 (склад)
	2,3
	 

	9. 
	Кондиционер BSYI/in18HN8/ES_23Y
	ОПС Буда-Кошелево 1, г.Буда-Кошелево, ул.Головачева 14 (склад)
	2,3
	 

	10. 
	Кондиционер OASIS VK-24М
	ОПС Урицкое, Гомельский р-н., агр Урицкое, м-рн Энергетиков, 25
	7,2
	 

	11. 
	Кондиционер LG LS-H0766KA2
	ОПС Красное, Гомельский р-н., аг, Красное, ул. Ленина 132
	2,0
	 

	12. 
	Кондиционер NEOCLIMA  NS-18AUN
	ОПС Лопатино, Гомельский р-н., д.Лопатино, ул..Школьная, 20,
	5,3
	 

	13. 
	Кондиционер Alpic Air AWI-35 HPDCIB  
	ОПС Великие Немки, Ветковский район., ул. Совхозная,1
	3,5
	 

	14. 
	Кондиционер Alpic Air AWI-35 HPDCIB  
	ОПС Старое село, Ветковский район, ул. Кооперативная, 13
	3,5
	 

	15. 
	Кондиционер General Climate GC –EAF09HR
	ОПС Хальч, Ветковский район, д. Хальч ул. Пл. Победы,1
	3,55
	 

	16. 
	Кондиционер MDCA-318HRN1
	ОПС Ветка, г. Ветка ул. Октябрьская,47
	5,2
	 

	17. 
	Кондиционер NEOCLIMA NS-30LUS     
	ОПС Корма г.п. Корма, ул. Ленина 25
	7,8
	 

	18. 
	Кондиционер GC-A18HR1
	ОПС Чечерск, г. Чечерск , ул. Советская 17
	4,8
	 

	19. 
	Кондиционер GC-A18HR1
	ОПС Чечерск, г. Чечерск , ул. Советская 17
	4,8
	 

	20. 
	Кондиционер GWH12YD-S6DBA2A  
	ОПС Красная Буда, Добрушский р-н., ул. Ленинская д.55
	3,5
	 

	21. 
	Кондиционер MUE-36HRFNX(GA)/MOX430U-24HFN8-Q(GA)
	ОПС 4 г.Добруш, ул.Комарова 5 (склад)
	10,55
	 

	22. 
	Кондиционер MSFA2-12N8D6-1/MSFA1-12M8D6-0
	ОПС 4 г.Добруш, ул.Комарова 5 (склад)
	3,52
	 

	23. 
	Кондиционер Shivaki SFH-364BE
	ОПС 4 г.Добруш, ул.Комарова 5
	10,5
	 

	24. 
	Кондиционер OASIS OT-18
	ОПС 2 г. Добруш, ул. Луначарского 4
	1,48
	 

	25. 
	Кондиционер GC-A18HR1
	Добрушский УПС (Серверная), г .Добруш, ул. Комарова 5
	4,8
	 

	26. 
	кондиционер-Oasis, OT-18
	ОПС Малевичи, ул.2-я Совхозная 5а
	5,28
	 

	27. 
	Кондиционер Hisense
	ОПС №1, г.Жлобин, ул.Белорусская 13Б
	3,5
	 

	28. 
	Кондиционер Hisense
	ОПС №10, г.Жлобин, мкр-н 16 8
	3,5
	 

	29. 
	Кондиционер Hisense
	ОПС №2, г.Жлобин, ул.Ленинградская 1
	3,5
	 

	30. 
	Кондиционер Hisense
	ОПС №3,г.Жлобин, ул. Магистральная 40Б
	3,5
	 

	31. 
	Кондиционер Hisense
	ОПС №4, г.Жлобин, ул.Колхозная 23а
	3,5
	 

	32. 
	Кондиционер GC-S09 HR|N1
	ОПС №5, г.Жлобин, мик-н 17 16
	2,6
	 

	33. 
	Кондиционер GC-S09 HR|N1
	ОПС №5, г.Жлобин, мик-н 17 16
	2,6
	 

	34. 
	Кондиционер EACS-09 HS/N3/I
	ОПС №6, г.Жлобин, мик-н 3 11
	2,5
	 

	35. 
	Кондиционер OASIS  OT-18
	ОПС №7, г.Жлобин, ул. Первомайская 76
	5,28
	 

	36. 
	Кондиционер Hisense
	ОПС №8, г.Жлобин, ул.Шоссейная 135
	3,5
	 

	37. 
	Кондицианер GC-A18HR1/GU 18H1
	ОПС №9, г.Жлобин, мик-н 2 8
	3,25
	 

	38. 
	Кондиционер AUX
	г.Жлобин, ул. Первомайская 76(Программисты)
	3,5
	 

	39. 
	Кондиционер
	ОПС Щедрин, ул.Ленинская 52а
	
	 

	40. 
	Кондиционер GENERAL CLIMATE GC-A36HRi/GU-A36Hi
	ОПС №1, г.Октябрьский, ул.Держинского 45
	3,5
	 

	41. 
	Кондиционер GC-F12 HR|N1
	ОПС №1, г.Рогачев, ул. Кирова 31б
	3,52
	 

	42. 
	Кондиционер GC-S09 HR|N1
	ОПС №2,г.Рогачев, ул.Пушкина 61
	2,6
	 

	43. 
	Кондиционер Сarrier 38HN0481193A
	ОПС №3, г.Рогачев, ул.Ленина 49а
	13,5
	 

	44. 
	Кондиционер GC-F18 HR|N1
	ОПС №5, г.Рогачев,  ул.Набережная 78/3
	5,27
	 

	45. 
	Кондиционер indoor unit AWI-25HPDCIA
	ОПС Звонец, ул.Ленинградская 37
	5,28
	 

	46. 
	Сплит система для кондиционирования воздуха ALPIC AIR
	ОПС Тихиничи, ул.Советская 109А 
	5,2
	 

	47. 
	Кондицианер  сплит-система  General Climate  
	ОПС №1, г.Светлогорск, Луначарского 20
	2,6
	 

	48. 
	Кондиционер сплит система  бытовая HISENSE expert pro dc inverter
	ОПС №2, г.Светлогорск, ул. Батова 3
	3,5
	 

	49. 
	Кондиционер потолочный
	ОПС №4, г.Светлогорск, ул. Ленина 34
	
	 

	50. 
	Кондиционер EACS-09HS/N3/In
	ОПС №5, г.Светлогорск, ул.Социалистическая 97
	2,5
	

	51. 
	Кондиционер потолочный
	ОПС Паричи, ул.Комсомольская 3
	
	

	52. 
	Кондиционер GWH серия "U-CROWN R32"
	ОПС Печищи, ул.Соловьева 25
	2,5
	

	53. 
	Кондиционер GREE KFR-45G/J11
	г.Житковичи, ул.К.Маркса 21/2 (склад розница)
	4,5
	 

	54. 
	Кондиционер OASIS making
	г.Житковичи, ул.К.Маркса 21/2 (ГОС 3)
	10,6
	 

	55. 
	Кондиционер CE
	г.Житковичи, ул.К.Маркса 21/2 (начальник)
	1,27
	 

	56. 
	Кондиционер McQuay
	г.Житковичи, м-р Озёрный ТЦП
	6,6
	 

	57. 
	Кондиционер OASIS making
	г.Туров,ул. Красная Площадь 1
	1,8
	 

	58. 
	Кондиционер ELECTROLUX EACS-09 HS/N3
	Житковичи УПС, ул.Карла  Маркса 21
	2,6
	 

	59. 
	Кондиционер ELECTROLUX EACS-09 HS/N3
	ОПС № 2 г.Житковичи, микр-н Озерный здание  ЦТП
	2,6
	 

	60. 
	Кондиционер ELECTROLUX EACS-09 HS/N3
	ОПС Копаткевичи(Петриковский р-н)
	2,6
	 

	61. 
	Кондиционер ELECTROLUX EACS-09 HS/N3
	ОПС Петриков-2(Петриковский р-н)
	2,6
	 

	62. 
	Кондиционер ELECTROLUX EACS-09 HS/N3
	ОПС Липово, ул.Советская 27
	2,6
	 

	63. 
	Кондиционер ELECTROLUX EACS-09 HS/N3
	ОПС №3 г.Калинковичи, пл. Ленина 3
	2,6
	 

	64. 
	Кондиционер DAICHI
	ОПС Сырод, ул.Мира 1
	2,6
	 

	65. 
	Кондиционер GWN12YD
	ОПС Муляровка, ул Рабочая 1
	2,6
	 

	66. 
	Кондиционер ELECTROLUX EACS-09 HS/N3
	ОПС №1 г.Калинковичи, ул.50 лет Октября д.42
	2,6
	 

	67. 
	Кондиционер Hisense AS-18UW4SXATV07G
	ОПС №5 г.Калинкович, ул.Суркова 4
	2,6
	 

	68. 
	Кондиционер Horizont 09H-03
	г.Калинковичи, пл. Ленина 3(бухгалтерия,РУПС)
	2,6
	 

	69. 
	Кондиционер Horizont 09H-03
	г.Калинковичи, пл. Ленина 3(начальник,РУПС)
	2,6
	 

	70. 
	Кондиционер Horizont 09H-03
	г.Калинковичи, пл. Ленина 3(программист,РУПС)
	2,6
	 

	71. 
	Кондиционер Horizont 09H-03
	г.Калинковичи, пл. Ленина 3(зам начальника,РУПС)
	2,6
	 

	72. 
	Кондиционер ELECTROLUX EACS-09 HS/N3
	ОПС№4 г.Калинковичи, ул.Куйбышева 48
	2,6
	 

	73. 
	Кондиционер GWN12YD
	Калинковичский РУПС 1 этаж
	2,6
	 

	74. 
	Кондиционер ELECTROLUX
	Калинковичский РУПС инструктора
	2,6
	 

	75. 
	Кондиционер ELECTROLUX EACS-09 HS/N3
	Калинковичский РУПС 2 этаж
	2,6
	 

	76. 
	Кондиционер ELECTROLUX EACS-09 HS/N3
	ОПС №2 г.Калинковичи, ул.Октябрьская 16
	2,6
	 

	77. 
	Кондиционер ELECTROLUX EACS-09 HS/N3
	Калинковичский РУПС РОЗиС
	2,6
	 

	78. 
	Кондиционер ELECTROLUX EACS-09 HS/N3
	Калинковичский РУПС участок ОСиДПО
	2,6
	 

	79. 
	Сплит система бытовая HISENSE EXPERT PRO DC INVERTER
	ОПС 1, г. Мозырь, бул. Страконицкий 5
	14,793
	 

	80. 
	Кондиционер KITANO ТАС-18CHSA/BQ(E)/I
	ОПС-2, ул.Пролетарская,  д.81
	5,28
	 

	81. 
	Сплит-система Oasis ОТ-18
	ОПС-3, ул.Котовского, д.1
	7,40
	 

	82. 
	Сплит-система Oasis ОТ-24
	ОПС-4, ул.Социалистическая, д.97
	1,620
	 

	83. 
	Cooper&Hunter CH-S12FTXTB2S-W
	ОПС-5,  ул.Нелидова, д.3а
	2,260
	 

	84. 
	Сплит система бытовая HISENSE DC INVERTER VRF-СИСТЕМА
	ОПС 7, ул. Ленина, 34
	
	 

	85. 
	Сплит система бытовая HISENSE DC INVERTER VRF-СИСТЕМА
	ОПС 7, ул. Ленина, 34
	
	 

	86. 
	Split Type Heat-Pump Wall, ASW-H07B4/H
	РУПС, серверная, ул. Ленина, 34 
	0,90
	 

	87. 
	Кондиционер внутренний блок Midea, MUE-36HRFNX(GA)
	РУПС, 2-е здание склад, ул. Ленина, 34 
	10,55
	 

	88. 
	Кондиционер внутренний блок Midea, MSFA2-12N806-I
	РУПС, 2-е здание, склад, ул. Ленина, 34 
	3,52
	 

	89. 
	Кондиционер MITSUBISHI, MSZ-HR25VF
	РУПС, 2-е здание, М, ул. Ленина, 34 
	1,27
	 

	90. 
	Кондиционер MITSUBISHI, MSZ-HR25VF
	РУПС, 2-е здание, комнота приема пищи, ул. Ленина, 34 
	1,27
	 

	91. 
	Кондиционер MITSUBISHI, MSZ-HR25VF
	РУПС, 2-е здание, кабинет транспортного участка ул. Ленина, 34 
	1,27
	 

	92. 
	Полупромышленные сплит- системы  Inverter, AUV-48UR4SC
	РУПС, 2-е здание, Бизнес-почта, ул. Ленина, 34 
	12,6
	 

	93. 
	General climate
	ОПС-9, ул. Притыцкого, д.19
	
	 

	94. 
	General climate
	ОПС-9, ул. Притыцкого, д.19
	
	 

	95. 
	Кондиционер Hisense, AUV-36UR4Sb
	ОПС 10, ул. Интернациональная, д.67
	9,7
	 

	96. 
	Кондиционер MITSUBISHI, SUZ-KA50VA6.HT-ER
	ОПС-12-1, б-р Юности, д.163Б
	5,5
	 

	97. 
	Кондиционер MITSUBISHI, SUZ-KA50VA6.HT-ER
	ОПС-12-2, б-р Юности, д.163Б
	5,5
	 

	98. 
	Кондиционер MITSUBISHI, SUZ-KA50VA6.HT-ER
	ОПС-12-3, б-р Юности, д.163Б
	5,5
	 

	99. 
	Кондиционер MITSUBISHI, MUZ-SF25VE3
	ОПС-12-4, б-р Юности, д.163Б
	2,5
	 

	100. 
	Кондиционер MITSUBISHI, MUZ-SF25VE3
	ОПС-12-5, б-р Юности, д.163Б
	2,5
	 

	101. 
	Кондиционер MITSUBISHI, MUZ-SF25VE3
	ОПС-12-6, б-р Юности, д.163Б
	2,5
	 

	102. 
	Кондиционер KITANO, ТАС-18CHSA/BQ(E)/I 
	ОПС-13, б-р Юности, д.37Б-1
	5,28
	 

	103. 
	Кондиционер воздуха сплит-система бытовая Electrolux, EACS-09 HS/N3/In
	ОПС 14, пер. Коллективный, д.16а-21
	0,821
	 

	104. 
	Полупромышленные сплит- системы  Inverter, AUV-48UR4SC
	ОПС Наровля 2,  ул.Ленина, 9
	12,6
	 

	105. 
	Сплит-система OASIS, ОТ-24
	ОПС Ельск 3, ул. Ленинская, д.4
	2,26
	 

	106. 
	Кондиционер DAICHI, DA5OAVQS1-SL
	ОПС Мелешковичи, ул. Победы, д.46
	5,13
	 

	107. 
	Сплит-система Oasis кассетного типа
	ОПС Лельчицы 1, ул. Советская,32
	
	 

	108. 
	Кондиционер внутренний блок Midea, MUE-36HRFNX(GA)
	ОПС Лельчицы 1, ул. Советская,32
	10,55
	 

	109. 
	Кондиционер внутренний блок Midea, MSFA2-12N806-I
	ОПС Лельчицы 1, ул. Советская,32
	3,52
	 

	110. 
	Кондиционер MITSUBISHI, EACS-09 HS/N3/In
	ОПС Буйновичи, ул. Советская,55
	0,821
	 

	111. 
	Кондиционер FUJITSU, ASYG07LLCA
	ОПС Буйновичи, ул. Советская,55
	2,1
	 

	112. 
	Кондиционер GC-WR01SA
	г. Речица, ул. Советская, 66
	14
	 

	113. 
	Кондиционер BSY/IN-12HN8/es-23Y
	г Речица, ул. Советская, 66
	1,1
	 

	114. 
	Кондиционер BSY/IN-12HN8/es-23Y
	г. Речица, ул. Советская, 66
	1,1
	 

	115. 
	Кондиционер BLCI_CF/in-36HN1_24Y
	г. Речица, ул. Советская, 66
	3,5
	 

	116. 
	Кондиционер EACS-09 HS/H3
	г. Речица, ул.Гомельская, 4в
	0,83
	 

	117. 
	Кондиционер OD-12
	г. Речица, ул. Строителей, 2
	13,8
	 

	118. 
	Кондиционер AS-18UW4SXATV87G
	г. Речица, ул. Советская, 214б
	5,6
	 

	119. 
	Кондиционер  ОТ -24
	г. Речица, ул. Снежкова, 36
	2,3
	 

	120. 
	Кондиционер  КТ-1000
	г. Речица, ул. Советская, 93а
	1
	 

	121. 
	Кондиционер GC-WR01SA
	г. Речица. ул. Светлогорское шоссе, 7/2
	14
	 

	122. 
	Кондиционер GW-G126W1A1
	г.п. Лоев, ул. Ленина, 25
	14
	 

	123. 
	Кондиционер ОТ-24
	г. Хойники, ул. Колесника, 2К-2
	2,26
	 

	124. 
	Кондиционер GC-F36HRI
	г. Хойники, ул. Советская, 68
	9,96
	 

	125. 
	Кондиционер AWI-70HPDC-1B
	аг. Судково, ул. Карася, 7 (Хойники)
	6,45
	 

	126. 
	Кондиционер CH-S18FTXE
	аг.Великий Бор, ул. Новая, 22
	5,4
	 

	127. 
	Кондиционер ОТ-24
	г.п Брагин, ул. Советская, 15
	2,26
	 

	128. 
	Кондиционер LG 09ST
	г.Гомель, ул.,БАРЫКИНА,1
	3,03
	 

	129. 
	Кондиционер LG 09 ST
	г Гомель, ул. Полесская 14
	3,8
	 

	130. 
	Кондиционер  LG 09 ST
	г Гомель, ул. Полесская 14
	3,8
	 

	131. 
	Кондиционер OASIS
	г.Гомель, ул.Шоссейная,41/8
	1,6
	 

	132. 
	Кондиционер TADILUX
	г.Гомель, ул.Шоссейная,41/8
	5,1
	 

	133. 
	Кондиционер HORIZONT 09H-03
	г. Гомель ул. Маурова 10
	2,637
	 

	134. 
	Кондиционер HORIZONT 09H-03
	г. Гомель ул. Маурова 10
	2,637
	 

	135. 
	Кондиционер TADILUX
	г. Гомель ул.Ч дивизии 12а
	5,1
	 

	136. 
	Кондиционер OASIS EVERYWHERE
	г. Гомель ул. Котовского 82
	2,05
	 

	137. 
	Кондиционер GREEN IGK2 INVERTER,R32
	г.Гомель, ул.Добрушская 4
	3,21
	 

	138. 
	Кондиционер LG 09 ST
	г Гомель пр Космонавтов, 90
	3,8
	 

	139. 
	Кондиционер LG 09 ST
	г Гомель пр Космонавтов, 90
	3,8
	 

	140. 
	Кондиционер PIONEER KFF 48
	г.Гомель, пр Речицкий 91
	2,8
	 

	141. 
	Кондиционер HISENSE
	г.Гомель, пр Речицкий 91
	2,3
	 

	142. 
	Кондиционер HORIZONT 09H-03
	г.Гомель, ул.Жемчужная 21/3
	2,637
	 

	143. 
	Кондиционер HORIZONT 09H-03
	г.Гомель, ул.Жемчужная 21/3
	2,637
	 

	144. 
	Кондиционер OASIS EVERYWHERE
	г.Гомель, ул.Жемчужная 21/3
	2,05
	 

	145. 
	Кондиционер oasis everywhere  ОТ-18
	г.Гомель, ул.Б.Хмельницкого 13 а
	1,8
	 

	146. 
	Кондиционер МDV MDSAF
	г.Гомель, ул.Крупской 106А
	5,6
	 

	147. 
	Кондиционер TICA, PRO
	г.Гомель, ул.пр-т Ленина 49
	8 Квт
	 

	148. 
	Кондиционер TICA, PRO
	г.Гомель, ул.пр-т Ленина 49
	8 Квт
	 

	149. 
	Кондиционер HORIZONT 09H-03
	г.Гомель, ул.Б.Царикова,44
	2,637
	 

	150. 
	Кондиционер HORIZONT 09H-03
	г.Гомель, ул.Б.Царикова,44
	2,637
	 

	151. 
	Кондиционер KITANO ТАС-18СHSA/BQ(Е)/I
	г.Гомель, ул.Ильича,14
	5,2
	 

	152. 
	Кондиционер Tadiran  12 Н
	г.Гомель пр.Победы  14
	3,5
	 

	153. 
	Кондиционер Tadiran  12 Н
	г.Гомель пр.Победы  14
	3,5
	 

	154. 
	Кондиционер KITANO TAC
	г.Гомель, ул.Брестская 1
	5,28
	 

	155. 
	Кондиционер VITSUBISHI-SRK35
	г.Гомель, ул. Свердлова 26А
	3,22
	 

	156. 
	Кондиционер VITSUBISHI-SRK35
	г.Гомель, ул. Свердлова 26А
	3,22
	 

	157. 
	Кондиционер ASW-H1884/H
	г.Гомель, ул.Курчатова 2
	5,2
	 

	158. 
	Кондиционер LG 09 ST
	Гомель 8 Иногородняя д.2 корпус 2
	3,8
	 

	159. 
	Кондиционер LG 09 ST
	Гомель 8 Иногородняя д.2 корпус 2
	3,8
	 

	160. 
	Кондиционер HISENSE  EXPERT PRO INVERNER  AS 24UW4SDBTV10G
	г. Гомель пр.Речицкий 4
	2,3
	 

	161. 
	Кондиционер General
	г. Гомель пр.Речицкий 5
	2,3
	 

	162. 
	Кондиционер  Haier YR-H71
	г.Гомель, ул.Кожара 1
	6,8
	 

	163. 
	Кондиционер  Haier YR-H71
	г.Гомель, ул.Кожара 1
	6,8
	 

	164. 
	Кондиционер  Haier YR-H71
	г.Гомель, ул.Кожара 1
	6,8
	 

	165. 
	Кондиционер KITANO
	г.Гомель, пр. Октября, д. 81
	2,3
	 

	166. 
	Кондиционер HISENSE
	г.Гомель, пр. Октября, д. 81
	2,3
	 

	167. 
	Кондиционер DV-MAX I2 MINI
	г. Гомеля , ул. Незалежности 1б
	3,05
	 

	168. 
	Кондиционер  Electrolux EACS-09YS/N3
	г.Гомель, ул.Ефремова 5
	2,6
	 

	169. 
	Кондиционер  Electrolux EACS-09YS/N3
	г.Гомель, ул.Ефремова 5
	2,6
	 

	170. 
	Кондиционер HORIZONT 09H-03
	г. Гомель ул Юбилейная 5
	2,6
	 

	171. 
	Кондиционер Electrolux EACS-09HS/N3
	г.Гомель, ул.Владимирова, 29
	2,6
	 

	172. 
	Кондиционер Еiectrolux EACS 09HS/N2
	Гомель ,ул Героев Подпольщиков 17 а
	2,6
	 

	173. 
	Кондиционер Еiectrolux EACS 09HS/N2
	Гомель ,ул Героев Подпольщиков 17 а
	2,6
	 

	174. 
	Кондиционер Electrolux EACS-09HS/N3
	г.Гомель, ул.Быховская 115
	2,6
	 

	175. 
	Кондиционер Electrolux EACS-09HS/N3
	г.Гомель, ул.Быховская 115
	2,6
	 

	176. 
	Кондиционер Lessar LS-HE09KLA2A
	г. Гомель ул Чечрская 70а
	4,2
	 

	177. 
	Кондиционер Lessar LS-HE09KLA2A
	г. Гомель ул Чечрская 70а
	4,2
	 

	178. 
	Кондиционер Lessar LS-HE09KLA2A
	г. Гомель ул Чечрская 70а
	4,2
	 

	179. 
	Кондиционер Lessar LS-HE09KLA2A
	г. Гомель ул Чечрская 70а
	4,2
	 

	180. 
	Кондиционер Lessar LS/HE….BCMA
	г. Гомель ул Чечрская 70а
	4,2
	 

	181. 
	Кондиционер Lessar LS/HE….BCMA
	г. Гомель ул Чечрская 70а
	4,2
	 

	182. 
	Hisense AS-24UW4SDBTV10W
	г.Гомель, ул.Стрельца 24а
	3,46
	 

	183. 
	Кондиционер GRI-09IGK2
	г.Гомель, ул.Медицинская 2
	2,5
	 

	184. 
	Кондиционер САМСУНГ SH-12ZP4
	г.Гомель, ул. Ильича, 87
	2,6
	 

	185. 
	Кондиционер КАССЕТНЫЙ Е 36
	г.Гомель, ул. Ильича, 87
	2,6
	 

	186. 
	Кондиционер KITANO TAC-18CHSA/BQ
	г.Гомель, пер Бакунина 76
	5,28
	 

	187. 
	Кондиционер HORIZONT 09H-03
	г.Гомель, ул.Курчатова 2  комната начальника
	2,6
	 

	188. 
	Кондиционер HORIZONT 09H-03
	г.Гомель, ул.Курчатова 2  зал
	10,5
	 

	189. 
	Кондиционер HORIZONT 09H-03
	г.Гомель, ул.Курчатова 2  БП
	2,3
	 

	190. 
	Кондиционер HORIZONT 09H-03
	г.Гомель ул. Огоренко 16
	2,6
	 

	191. 
	Кондиционер HORIZONT 09H-03
	г.Гомель ул. Огоренко 16
	2,6
	 

	192. 
	Кондиционер HORIZONT 09H-03
	г.Гомель ул. Огоренко 16
	2,6
	 

	193. 
	Кондиционер KITANO TAK
	г.Гомель, ул.МЖК Солнечный к.2
	2,05
	 

	194. 
	Кондиционер KITANO TAC
	г.Гомель, ул.Склезнева, д.19
	3,52
	 

	195. 
	Кондиционер (состоит из двух блоков в двух помещениях ОПС)
	г.Гомель, ул. Смоветская 8
	
	 

	196. 
	Кондиционер LG 09 ST
	г.Гомель, ул.60 CCCP,4
	5,2
	 

	197. 
	Кондиционер LG 09 ST
	г.Гомель, ул.60 CCCP,4
	5,2
	 

	198. 
	Кондиционер MSG-18HR
	г.Гомель, ул.60 CCCP,4
	3,2
	 

	199. 
	Кондиционер СМК30/МЛС30СР
	г.Гомель, пр-т Ленина 1
	7,32
	 

	200. 
	Кондиционер СМК30/МЛС30СР
	г.Гомель, пр-т Ленина 1
	7,32
	 

	201. 
	Кондиционер  LG 09 ST
	г.Гомель, ул.Мазурова 59 г
	3,8
	 

	202. 
	Кондиционер Hisense
	г.Гомель, ул.Курчатова 2
	2,3
	 

	203. 
	Кондиционер HORIZONT 09Н-03
	г.Гомель, ул.Курчатова 2 кабинет начальника
	
	 

	204. 
	Кондиционер 
	г.Гомель, ул.Курчатова 2 (письменная корреспонденция)
	
	 

	205. 
	Кондиционер Airwell
	г.Гомель, ул.Курчатова 2 (ГЖЭ)
	3,5
	 

	206. 
	Кондиционер Airwell
	г.Гомель, ул.Курчатова 2 (цех обмена)
	3,5
	 

	207. 
	Кондиционер KRD-VIKI-12/I
	г.Гомель, ул.Курчатова 2, Диспетчерская
	
	 

	208. 
	Кондиционер HORIZONT 09 H-03
	г.Гомель, ул.Курчатова, помещение УЦД 
	
	 

	209. 
	Кондиционер LG 09 ST
	г.Гомель, ул.Курчатова, Главкасса
	3,03
	 

	210. 
	Кондиционер
	г.Гомель, ул.Курчатова, СР
	
	 

	211. 
	Кондиционер
	г.Гомель, ул.Курчатова, СР
	
	 

	212. 
	Кондиционер
	г.Гомель, ул.Курчатова, СР
	
	 

	213. 
	Кондиционер Mitsubishi
	г.Гомель, ул.Курчатова, СОГ
	
	 

	214. 
	Сплит-система Oasis ОТ-24
	г.Гомель, ул.Курчатова д.2(каб. начальника)
	1,620
	 

	215. 
	Кондиционер MITSUBISHI
	г.Гомель, ул.Курчатова д.2(серверная)
	
	 

	216. 
	Кондиционер MITSUBISHI
	г.Гомель, ул.Курчатова д.2(серверная)
	
	 

	217. 
	Кондиционер Samsung
	г.Гомель, ул.Курчатова д.2(технологи)
	
	 

	218. 
	Кондиционер Samsung
	г.Гомель, ул.Курчатова д.2(программисты)
	
	 

	219. 
	Кондиционер LG G09ST
	г.Гомель, ул.Курчатова д.2(электроники)
	
	 

	220. 
	Кондиционер McQuay
	г.Гомель, ул.Курчатова д.2(катриджная)
	
	 

	221. 
	Кондиционер ASH12RSJCW
	 г. Гомель , ул. Курчатова 2 кабинет инструктаров
	3,25
	 

	222. 
	Кондиционер Horizont 07H-03
	 г. Гомель , ул. Курчатова 2 Кабинет начальника РУПС 
	2
	 

	223. 
	Кондиционер Hisense AS-13UR4SYDTVG
	г.Гомель, пр-т Речицкий, 9а (Начальник цеха)
	3,75
	 

	224. 
	Кондиционер FUJITSU AOHR09LCC
	г.Гомель, пр-т Речицкий, 9а (ведущий инженер по транспорту)
	2,6
	 

	225. 
	Кондиционер СВЕЕ КFR-45
	г.Гомель, ул.Советская д.8
	4,5
	 

	226. 
	Кондиционер НАСТЕННЫЙ LG S-07
	г.Гомель, ул.Советская д.8 
	2,1
	 

	227. 
	Кондиционер напольно-потолочный  KRF-100
	г.Гомель, ул.Советская д.8
	10
	 

	228. 
	Кондиционер СМК 025АР/МЛС30СР
	г.Гомель, ул.Советская д.8
	7
	 

	229. 
	Кондиционер МАКВЕЙ МВМО 10ФР/М
	г.Гомель, ул.Советская д.8
	2,78
	 

	230. 
	Кондиционер CBEE KRF-50 GW/A
	г.Гомель, ул.Советская д.8
	5
	 

	231. 
	Кондиционер CBEE KRF-45
	г.Гомель, ул.Советская д.8
	4,5
	 

	232. 
	Кондиционер ASW-H12A4/H
	г.Гомель, ул.Советская д.8
	3,2
	 

	233. 
	Кондиционер Electrolux EACS-09HS/N3
	г.Гомель, ул.Советская д.8
	2,7
	 

	234. 
	Кондиционер LG 09 ST
	г.Гомель, ул.Советская д.8
	2,7
	 

	235. 
	Кондиционер LG 09 ST
	г.Гомель, ул.Советская д.8
	2,7
	 

	236. 
	Кондиционер МС МВМ 20ФР/МЛС20В
	г.Гомель, ул.Советская д.8
	5,57
	 

	237. 
	Кондиционер LG 09 ST
	г.Гомель, ул.Советская д.8
	2,7
	 

	238. 
	Кондиционер СМК 025АР/МЛС30СР
	г.Гомель, ул.Советская д.8
	7
	 

	239. 
	Кондиционер ПАНАСОНИК  CS-9
	г.Гомель, ул.Советская д.8
	2,7
	 

	240. 
	Кондиционер МАКВЕЙ МВМО 10ФР/М
	г.Гомель, ул.Советская д.8
	2,78
	 

	241. 
	Кондиционер -24
	г.Гомель, ул.Советская д.8
	7,1
	 

	242. 
	Кондиционер Midea MSR1-09HRN1
	Киоск №7 Гомель
пр-т Космонавтов (остановка«Стадион»)
	2,6
	 

	243. 
	Кондиционер Mitsubishi SRK20ZJ-S
	Киоск №9 Гомель
ул. Чечерская, р-н остановки «Микрорайон «Клёнковский»
	2,1
	 

	244. 
	Кондиционер Carrier 42RUVH026K
	Киоск №10 Гомель
г.Гомель, ул.Каменщикова,                                          у маг. "Клёнковский"
	2,6
	 

	245. 
	Кондиционер Elektrolux EACS-09HL\N3\EU\In
	Киоск №14 Гомель
ул. Ефремова (р-н остановки «Ул.Фадеева», нечет сторона)
	2,6
	 

	246. 
	Кондиционер Dantex RK-07SEG
	Киоск №16 Гомель
ул. Мазурова (ост. «ул. Головацкого» чётная сторона)
	2,1
	 

	247. 
	Кондиционер Midea MSR1-09HRN1
	Киоск №22 Гомель
ул. Советская (остановка «Рембыттехника»)
	2,6
	 

	248. 
	Кондиционер Mitsubishi SRK20ZJ-S
	Киоск №35 Гомель
проспект Ленина, район жилого дома №34
	2,1
	 

	249. 
	Кондиционер Dantex RK-07SEG
	Киоск №37 Гомель
г.Гомель, ул.Мазурова (ост. "Ледовый дворец") чётная сторона 
	2,1
	 

	250. 
	Кондиционер Mitsubishi SRK20ZJ-S
	Киоск №47 Гомель
ул. Шевченка, район автовокзала
	2,1
	 

	251. 
	Кондиционер Airwell                                                              
	Павильон №50 Гомель
ул. Барыкина, в районе остановки общественного транспорта "Кинотеатр «Октябрь», четная сторона
	
	 

	252. 
	Кондиционер Mitsubishi SRK20ZJ-S
	Киоск №55 Гомель
г.Гомель, ул.Б.Хмельницкого                              (ост. "рынок Быховский")
	2,1
	 

	253. 
	Кондиционер Mitsubishi SRK20ZJ-S
	Киоск №56 Гомель
ул. Б. Царикова (район завода «Станочных узлов»), возле магазина "Огород"
	2,1
	 

	254. 
	Кондиционер GREE GWH09NA-K3NNB3A\I
	Киоск №76 Гомель
ул. Советская (остановка «Рембыттехника» нечёт сторона)
	2,6
	 

	255. 
	Кондиционер Mitsubishi SRK20ZJ-S
	Киоск №90 Гомель
проспект Речицкий, д.61, часть открытой площадки
	2,1
	 

	256. 
	Кондиционер Dantex RK-07SEG
	Киоск №92 Гомель
г.Гомель, пр.Октября (ост."Моторорем. з-д)
	2,1
	 

	257. 
	Кондиционер Dantex RK-09SRCN/RK-09SRCEN
	Киоск №98 Гомель
г.Гомель, ул. 70лет БССР (м-н "Продукты")
	2,6
	 

	258. 
	Кондиционер Daikin FTXN25KEV1B
	Киоск №100791 Гомель
ул. Барыкина, р-н остановки "Кинотеатр «Октябрь», чет сторона
	2,6
	 

	259. 
	Кондиционер Dantex 
	Киоск №100807 на Лепешинской
	2,6
	 

	260. 
	Кондиционер Electrolux EACS-09 HL/N3/EU/In
	Киоск №100678 на Лепешинской
	2,6
	 

	261. 
	Кондиционер Midea
	Киоск №100801 на Лепешинской
	2,6
	 

	262. 
	Кондиционер Mitsubishi SRK20ZJ-S
	Киоск №111 на Лепешинской
	2,1
	 

	263. 
	Кондиционер Hisense AS-07HR4SYDDC5G
	Киоск №100787 на Лепешинской
	2,1
	 

	264. 
	Кондиционер Electrolux EACS-09 HL/N3/EU/In
	Киоск №100719 на Лепешинской
	2,6
	 

	265. 
	Кондиционер
	Киоск №17 на Лепешинской
	2,6
	 

	266. 
	Кондиционер Carrier 42RUVH026K
	Киоск №25 Гомель остановка Алмазная
	2,6
	 

	267. 
	Кондиционер Midea MSR1-09HRN1
	Киоск № 58 Гомель 
	2,6
	 

	268. 
	Кондиционер Dantex RK-07SEG
	Киоск №1, Гомель 
	2,1
	 

	269. 
	Кондиционер Mitsubishi SRK20ZJ-S
	Киоск №53, Гомель                                                                             остановка Завод самоходных комбайнов
	2,1
	 

	270. 
	Кондиционер
	Киоск №42, Гомель                                                                                   ул.Богданова 12
	2,6
	 

	271. 
	Кондиционер Carrier 42RUVH026K
	Киоск № 39, Гомель                                                                              магазин "Северный"
	2,6
	 

	272. 
	Кондиционер Airwell AWSI-HHF009-N11
	Киоск № 95, Гомель                                                                           остановка "Университет", ул.Советская
	2,6
	 

	273. 
	Кондиционер Mitsubishi SRK20ZJ-S
	Киоск №2, Гомель
пр-т Ленина, на углу дорожно-строительного техникума
	2,1
	 

	274. 
	Кондиционер Mitsubishi SRK20ZJ-S
	Киоск №21, Гомель
ул. Медицинская (в районе ост. «Медгородок»)
	2,1
	 

	275. 
	Кондиционер Dantex RK-09SRCN/RK-09SRCEN
	Киоск №44, Гомель
ул. Добрушская (в районе дома №5 по                              ул. Добрушская)
	2,6
	 

	276. 
	Кондиционер Oasis0C3D-9
	Киоск №51, Гомель
проспект Речицкий (остановка «Торговое оборудование»)
	2,6
	 

	277. 
	Кондиционер Dantex RK-07SEG
	Киоск №54, Гомель
ул. Ильича, (остановка «Международная», чет сторона)
	2,1
	 

	278. 
	Кондиционер Airwell AWSI-HHF009-N11
	Киоск №91, Гомель
ул. Ильича (остановка «ул. Ленинградская», нечётная сторона)
	2,64
	 

	279. 
	Кондиционер Lesar
	Киоск №19, Гомель
пр. Речицкий, остановка «ГГУ им. П.О. Сухого»
	
	 

	280. 
	Кондиционер Dantex RK-07SRCN/RK-07SRCEN
	Киоск №57, Гомель
проспект Октября, возле магазина «Стрела»
	2,1
	 

	281. 
	Кондиционер Dantex RK-09SVGI
	Киоск №85, Гомель
ул. Кожара, д.1
	2,6
	 

	282. 
	Кондиционер Dantex RK-07SEG
	Павильон 18, Гомель                                                                    Отсановка 8 Марта
	2,1
	 

	283. 
	Кондиционер GREE GKH12K3H
	Киоск №17, Гомель
ул. 60 лет СССР, 14 (в районе универсама «Любенский»)
	3,6
	 

	284. 
	Кондиционер Mitsubishi SRK20ZJ-S
	Киоск №26, Гомель
ул.Привокзальная, остановка общественного транспорта "Вокзал"
	2,1
	 

	285. 
	Кондиционер Mitsubishi SRK20ZJ-S
	Киоск №63, Гомель
ул. Интернациональная, д.5 (в районе ост. «Коминтерн»)
	2,1
	 

	286. 
	Кондиционер GREE GWH12AAB-K3DNA2A\I
	Киоск №38, Гомель
ул. Интернациональная, в районе дома №33
	3,6
	 

	287. 
	Кондиционер Dantex RK-07SEG
	Киоск №96, Гомель
 ул. Советская, д.57 (в районе мед. центра «Медея»)
	2,1
	 

	288. 
	Кондиционер Mitsubishi SRK20ZJ-S
	Киоск №66, Гомель
ул. Ильича (район универсама «Черниговский»)
	2,1
	 

	289. 
	Кондиционер Dantex RK-07SEG
	Киоск №77, Гомель
ул. Советская (остановка «Цирк»)
	2,1
	 

	290. 
	Кондиционер Dantex RK-07SEG
	Киоск №83, Гомель
ул. Ефремова М.Г., район д.11
	2,1
	 

	291. 
	Кондиционер Mitsubishi SRK20ZJ-S
	Киоск №34, Гомель
ул. Царикова (остановка а «Рынок «Сельмашевский»)
	2,1
	 

	292. 
	Кондиционер GREE GWH12AAB-K3DNA2A\I
	Киоск №27, Гомель
ул. Советская (остановка «Горэлектротранспорт»)
	3,2
	 

	293. 
	Кондиционер GREE GWH12AAB-K3DNA2A\I
	Киоск №23, Гомель
ул. Советская, д.60 (остановка «Универмаг «Гомель»)
	3,2
	 

	294. 
	Кондиционер
	Магазин №12 "Мир новостей", Гомель
пл. Привокзальная, 3
	
	 

	295. 
	Кондиционер Beko BK 100XA
	Павильон №11, Гомель
ул. Свиридова (в районе жилого дома №25)
	2,7
	 

	296. 
	Кондиционер Daikin FTXN25KEV1B
	Киоск №29, Гомель
Микрорайон «Энергетиков», 29, в районе торговых рядов
	2,5
	 

	297. 
	Кондиционер Dantex RK-07SEG
	Киоск №52, Гомель
проспект Речицкий (ост. «Торговые ряды «Давыдовские»)
	2,1
	 

	298. 
	Кондиционер Midea MSE-07HR
	Киоск №59, Гомель
проспект Речицкий (р-н остановки «Микрорайон «Давыдовка»)
	2,1
	 

	299. 
	Кондиционер Carrier 42RUVH026K
	Киоск №43, Гомель
ул. Бочкина, д.188
	2,6
	 

	300. 
	Кондиционер Mitsubishi SRK25ZJ-S
	Киоск №61, Гомель
ул. Барыкина, д.127 (в районе кинотеатра «Октябрь»)
	2,1
	 

	301. 
	Кондиционер GREE GWH12AAB-K3DNA2A\I
	Киоск №72, Гомель
ул. Юбилейная (район дома №8)
	3,2
	 

	302. 
	Кондиционер Mitsubishi SRK20ZJ-S
	Киоск №33, Гомель
ул. Мазурова, остановка «Дружба»
	2,1
	 

	303. 
	Кондиционер Dantex RK-24RCN/RK24
	Склад на ул. Свиридова, Гомель
	7,0
	 

	304. 
	Кондиционер Mitsubishi SRK20ZJ-S
	Гомель, ул. Ланге, Директор
	2,1
	 

	305. 
	Кондиционер Carrier
	Гомель, ул.Ланге, Торговый отдел
	
	 

	306. 
	Кондиционер Gree GWH07NA-K3NNB3B/I
	Гомель, ул.Ланге, Отедл кадров
	2,1
	 

	307. 
	Кондиционер Gree GWH07NA-K3NNE1A/I
	Гомель, ул.Ланге, Бухгалтерия
	2,1
	 

	308. 
	Кондиционер NeoClima
	Гомель, ул.Курчатова
	
	 

	309. 
	Кондиционер Beko
	Гомель, ул.Курчатова
	
	 

	310. 
	Кондиционер Komatsu
	Гомель, ул.Курчатова
	
	 

	311. 
	Кондиционер Beko
	Гомель, ул.Курчатова
	
	 

	312. 
	Кондиционер Beko
	Гомель, ул.Курчатова
	
	 

	313. 
	Кондиционер Midea
	Гомель, ул.Курчатова
	
	 

	314. 
	Кондиционер Beko
	Гомель, ул.Курчатова
	
	 

	315. 
	Кондиционер Hisencse
	Гомель, ул.Курчатова
	
	 

	316. 
	Кондиционер Carrier
	Гомель, ул.Курчатова
	
	 

	317. 
	Кондиционер Dantex
	Гомель, ул.Курчатова
	
	 

	318. 
	Кондиционер Gree
	Гомель, ул.Курчатова
	
	 

	319. 
	Кондиционер LG
	Гомель, ул.Курчатова
	
	 

	320. 
	Кондиционер Beko
	Гомель, ул.Курчатова
	
	 

	321. 
	Кондиционер
	Гомель, ул.Курчатова
	
	 

	322. 
	Кондиционер Mitsubishi
	Гомель, ул.Курчатова
	
	 

	323. 
	Кондиционер
	Гомель, ул.Курчатова
	
	 

	324. 
	Кондиционер Dantex
	Гомель, ул.Курчатова
	
	 

	325. 
	Кондиционер Kitano
	Гомель, ул.Курчатова
	
	 

	326. 
	Кондиционер Dantex
	Гомель, ул.Курчатова
	
	 

	327. 
	Кондиционер Gree
	Гомель, ул.Курчатова
	
	 

	328. 
	Кондиционер Dantex
	Гомель, ул.Курчатова
	
	 

	329. 
	Кондиционер Mitsubishi
	Гомель, ул.Курчатова
	
	 

	330. 
	Кондиционер Mitsubishi
	Гомель, ул.Курчатова
	
	 

	331. 
	Кондиционер
	Гомель, ул.Курчатова
	
	 

	332. 
	Кондиционер Gree
	Гомель, ул.Курчатова
	
	 

	333. 
	Кондиционер Carrier
	Гомель, ул.Курчатова
	
	 

	334. 
	Кондиционер
	Гомель, ул.Курчатова
	
	 

	335. 
	Кондиционер Dantex
	Гомель, ул.Курчатова
	
	 

	336. 
	Кондиционер Mitsubishi
	Гомель, ул.Курчатова
	
	 

	337. 
	Кондиционер Midea
	Гомель, ул.Курчатова
	
	 

	338. 
	Кондиционер Dantex
	Гомель, ул.Курчатова
	
	 

	339. 
	Кондиционер
	Гомель, ул.Курчатова
	
	 

	340. 
	Кондиционер
	Гомель, ул.Курчатова
	
	 

	341. 
	Кондиционер
	Гомель, ул.Курчатова
	
	 

	342. 
	Кондиционер
	Гомель, ул.Курчатова
	
	 

	343. 
	Кондиционер
	Гомель, ул.Курчатова
	
	 

	344. 
	Кондиционер Dantex RK-07SEG
	Киоск №181, Светлогорск                                          ул.Калинина,(остановка торговый центр "Березки")
	2,1
	 

	345. 
	Кондиционер Komatsu KSW-07H2
	Киоск №182, Светогорск  ул.50 лет Октября (возле магазина «Алми»)
	2,1
	 

	346. 
	Кондиционер Gree  GWH07NA-K3NNB3B/I
	Киоск №184, Светлогорск  ул.Луначарского (район ОАО «Торговый центр»)
	2,1
	 

	347. 
	Кондиционер Gree GWH07NA-K3NNB3B/I
	Киоск №185, Светлогорск  ул.Мирошниченко,(район Автовокзала)
	2,1
	 

	348. 
	Кондиционер Mitsubishi SRK20ZJ-S
	Киоск №187, Светлогорск ул.Ленина,(возле гостиницы "Светлогорск")
	2,1
	 

	349. 
	Кондиционер Mitsubishi SRK20ZJ-S
	Киоск №188, Светлогорск  ул.Ленина,(район магазина «Универсам Юбилейный»)
	2,1
	 

	350. 
	Кондиционер Goldstar 
	Киоск №190, Светлогорск  ул.Социалистическая,(остановочный пункт "Полесье")
	
	 

	351. 
	Кондиционер Hisense  AS-07HR4SYDDCG
	Киоск №191, Светлогорск  ул.Луначарского,(возле магазина «Балтика»)
	2,1
	 

	352. 
	Кондиционер Dantex RK-07SEG
	Киоск №192, Светлогорск  ул.Луначарского,(район отделения №322/44 АСБ «Беларусбанк»)
	2,1
	 

	353. 
	Кондиционер Carrier 42RUVH020K
	Павильон №118, Рогачев
ул.Ленина между домами №57 и №55
	2,6
	 

	354. 
	Кондиционер Kitano KRD-ANEKO-09
	Киоск №114, Рогачев
пересечение ул.Октябрьская - Ленина
	2,6
	 

	355. 
	Кондиционер
	Киоск №115, Рогачев
пер-ние улиц Ленина-Кирова (около магазина «Мила»)
	
	 

	356. 
	Кондиционер
	Киоск №119, Рогачев                                                                     МКР2, около входа в рынок "Восточный"
	
	 

	357. 
	Кондиционер GREE
	Киоск №156, Житковичи
	
	 

	358. 
	Кондиционер KOMATSU
	Киоск №165, Речица
 ул. Cоветская 66
	
	 

	359. 
	Кондиционер
	Киоск №174, Речица
ул. Советская, остановка "Военкомат"
	
	 

	360. 
	Кондиционер Neoclima
	Киоск №177, Речица
ул. Трифонова, в р-не центральной районной больницы
	
	 

	361. 
	Кондиционер
	Киоск №172, Речица
ул. Молодежная,  остановка "Славянский рынок"
	
	 

	362. 
	Кондиционер Neoclima
	Киоск №175, Речица
ул. Строителей, в районе жилого дома №28
	
	 

	363. 
	Кондиционер Neoclima
	Киоск №166, Речица
ул. Достоевского маг. Дары от Зари
	
	 

	364. 
	Кондиционер Neoclima
	Киоск №167, Речица
ул. Трифонова, в р-н центральной районной больницы
	
	 

	365. 
	Кондиционер Carrier
	Киоск №169, Речица
Вокзал
	
	 

	366. 
	Кондиционер KITANO KRD
	Киоск №170, Речица
 район магазина Новоречицкий
	
	 

	367. 
	Кондиционер Gree Bee Gwh09Na-K3NNB3A 
	Киоск №171, Речица
ул. Снежкова
	2,6
	 

	368. 
	Кондиционер Carrier
	Киоск №176, Речица
ул. Молодежная, у стоматологии
	
	 

	369. 
	Кондиционер Carrier
	Киоск №179, Речица
ул. Конева
	
	 

	370. 
	Кондиционер Веко ВК-100
	Киоск №122, Мозырь
Бульвар Дружбы,12
	2,7
	 

	371. 
	Кондиционер Коматсу 
	Киоск №129, Мозырь
ул. Притыцкого, 16
	
	 

	372. 
	Кондиционер Neoclima
	Киоск №132, Мозырь
Бульвар Юности 79а
	
	 

	373. 
	Кондиционер Веко ВК-100
	Административное здание
ул. Нелидова 9а
	2,7
	 

	374. 
	Кондиционер Веко ВК-100
	Административное здание
ул. Нелидова 9а
	2,7
	 

	375. 
	Кондиционер Веко ВК-100
	Административное здание
ул. Нелидова 9а
	2,7
	 

	376. 
	Кондиционер Веко ВК-100
	Административное здание
ул. Нелидова 9а
	2,7
	 

	377. 
	Кондиционер Веко ВК-100
	Административное здание
ул. Нелидова 9а
	2,7
	 

	378. 
	Кондиционер Веко ВК-100
	Административное здание
ул. Нелидова 9а
	2,7
	 

	379. 
	Кондиционер Веко ВК-100
	Административное здание
ул. Нелидова 9а
	2,7
	 

	380. 
	Кондиционер Веко ВК-100
	Административное здание
ул. Нелидова 9а
	2,7
	 

	381. 
	Кондиционер Веко ВК-100
	Административное здание
ул. Нелидова 9а
	2,7
	 

	382. 
	Кондиционер Веко ВК-100
	Административное здание
ул. Нелидова 9а
	2,7
	 

	383. 
	Кондиционер RS-F300E TM
	Административное здание
ул. Нелидова 9а
	
	 

	384. 
	Кондиционер Neoclima
	Административное здание
ул. Нелидова 9а
	
	 

	385. 
	Сплит система к.195
	Административное здание
ул. Нелидова 9а
	
	 

	386. 
	Кондиционер AIRWELL
	Административное здание
ул. Нелидова 9а
	
	 

	387. 
	Кондиционер AIRWELL
	Административное здание
ул. Нелидова 9а
	
	 

	388. 
	Кондиционер Веко ВК-100
	Киоск №161, Мозырь                                                                           Административное здание, ул. Нелидова 9а
	2,7
	 

	389. 
	Кондиционер Веко ВК-100
	Киоск №124, Мозырь                                                                         ул. Притыцкого, 34
	2,7
	 

	390. 
	Кондиционер Коматсу 
	Киоск №128, Мозырь                                                                             ул. Советская, 138
	
	 

	391. 
	Кондиционер Mitsubishi
	Киоск №131, Мозырь                                                                             ул. Пролетарская, 73
	
	 

	392. 
	Кондиционер Веко ВК-100
	Киоск №136, Мозырь                                                                          Бул. Юности, 1
	2,7
	 

	393. 
	Кондиционер Коматсу 
	Киоск №137, Мозырь                                                                           ул. Полесская, 34а 
	
	 

	394. 
	Кондиционер Mitsubishi SRC 20ZJ-S
	Киоск №99, Жлобин
ул. Первомайская (район крытого рынка)
	2,1
	 

	395. 
	Кондиционер AUS 12H53F150H23
	Киоск №100, Жлобин
ул. Первомайская, справа от РУПСа
	3,2
	 

	396. 
	Кондиционер Carrier
	Киоск №101, Жлобин
ул. Воровского, на территории ТМО, недалеко от входа
	
	 

	397. 
	Кондиционер КИТАНО КРД-Анеко
	Киоск №102, Жлобин
ул.Урицкого, (привокзальная площадь)
	
	 

	398. 
	Кондиционер Mitsubishi SRC 20ZJ-S
	Киоск №113, Жлобин
ул. Ленинградская (около дома № 4)
	2,1
	 

	399. 
	Кондиционер LG G09LH
	Киоск №105,  Жлобин
ул.Первомайская, (район кинотеатра "Родина")
	2,6
	 

	400. 
	Кондиционер Mitsubishi SRC 20ZJ-S
	Киоск №103, Жлобин
Микрорайон 16, возле входа в рынок Солнечный
	2,1
	 

	401. 
	Кондиционер Room Air-conditioner KSW-09H7
	Киоск №109, Жлобин
ул. Барташова, 15Г (возле магазина "Соседи")
	2,6
	 

	402. 
	Кондиционер Carrier Air Conditioning
	Киоск №65, Чечерск
ул. Советская (возле Автовокзала)
	
	 

	403. 
	Кондиционер Cartier
	Киоск №81, Брагин                                                                                                    ул. Скорохода,25
	2,1
	 

	404. 
	Кондиционер Mitsubisi SRC 20 
	Киоск №87, Хойники                                                                                                   ул. Колесника,15
	
	 

	405. 
	Кондиционер Cartier 38
	Киоск № 88, Хойники                                                                                                        ул. Советская, (около дома №87)
	3,8
	 

	406. 
	Кондиционер Gree Bee Gwh09Na-K3NNB3A
	Киоск №60 , г.Буда -Кошелево                               ( ул.Ленина, д.9а)
	
	 

	407. 
	Кондиционер Hisense
	Киоск №78, г.Добруш  (пр-т Мира)
	
	 

	408. 
	Кондиционер BALLU BSGRI/in/out
	Киоск №75, г.Добруш                                         ( пр-т Луначарского возле рынка)
	
	 



                                                                                                                               Приложение 2
Перечень работ при техническом обслуживании кондиционеров
1. Проверка креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков;
2. Тестирование пульта управления;
3. Проверка работы кондиционера в режимах холод/тепло;
4. Очистка входных и выходных жалюзи внутреннего блока;
5. Чистка вентилятора внутреннего блока;
6. Чистка корпуса и передней панели внутреннего блока;
7. Чистка фильтров внутреннего блока;
8. Проверка исправности системы индикации режимов;
9. Проверка исправности дренажной системы (проливание);
10. Проверка и дозаправка (при необходимости) фреона в системе;
11. Проверка герметичности соединений контура прохождения фреона;
12. Проверка состояния силовых и управляющих цепей;
13. Подтягивание резьбовых соединений проводов на клемных коробках, при необходимости замена предохранителей, наконечников, зачистка контактов;
14. Обтяжка всех электрических соединений;
15. Диагностика работоспособности кондиционера по давлению и температуре;
16. Диагностика посторонних шумов;
17. Проверка работы привода выходных жалюзи внутреннего устройства;
18. Проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов;
19. Проверка рабочих токов компрессоров;
20. Проверка отклонения фазового напряжения (тестер);
21. Проверка работоспособности линии отвода конденсата от блока до системы канализации и при необходимости чистка;
22. Проверка работоспособности электромагнитных клапанов и датчиков;
23. Проверка работоспособности элементов зимнего комплекта;
24. Проверка состояния теплоизоляции фреоновых трубопроводов и устранение неисправностей (изоляция);
25. Чистка теплообменника испарителя и других узлов внешнего блока;
26. Чистка вентилятора, крыльчатки;
27. Проверка надежности крепления внешних и внутренних блоков;
28. Проверка работоспособности дренажного насоса (проливание);
29. Проверка подшипников, при необходимости смазка;
30. Дезинфекция внутреннего блока;
31. Контроль эффективности испарителя по перепаду температур, входа и выхода;
32. Снятие корпусного элемента внутреннего блока для чистки и промывки;
33. Установка корпусного элемента внутреннего блока для чистки и промывки;
34. Дозаправка кондиционера до 300гр.








                                                                                                                                Приложение 3 

Перечень работ, входящих в регламент ремонта кондиционеров

1. Демонтаж внутреннего блока;
2. Монтаж внутреннего блока;
3. Монтаж наружного блока;
4. Демонтаж наружного блока;
5. Демонтаж компрессора;
6. Монтаж компрессора;
7. Демонтаж дренажного насоса;
8. Монтаж дренажного насоса;
9. Ремонт дренажной системы - за 1 м;
10. Монтаж дренажной системы;
11. Демонтаж дренажной системы;
12. Замена платы электроники;
13. Ремонт платы электроники;
14. Вакуумирование системы;
15. Замена двигателя вентилятора внутреннего блока;
16. Замена двигателя вентилятора наружного блока;
17. Ремонт двигателя наружного блока;
18. Ремонт электрических цепей оборудования;
19. Поиск неисправности в электрических цепях;
20. Поиск утечки фреона в системе кондиционирования;
21. Монтаж трассы межблочных коммуникаций - за 1м;
22.	Снятие корпусного элемента внутреннего блока;
23.	Установка корпусного элемента внутреннего блока;
24. Снятие корпусного элемента наружного блока;
25. Установка корпусного элемента наружного блока;
26. Пайка стыков медных труб - за пайку одного стыка;
27. Замена конденсатора;
28. Ремонт дренажного насоса;
29. Замена температурного датчика;
30. Монтаж оборудования зимнего низкотемпературного комплекта;
31. Ремонт оборудования зимнего низкотемпературного комплекта;
32. Ремонт крепления компрессора;
33. Ремонт привода жалюзи;
34. Замена электромагнитного пускателя;
35. Ремонт блока управления оборотов двигателя;
36. Ремонт конденсатора;
37. Ремонт трёхходового клапана;
38. Ремонт испарителя;
39. Ремонт системы управления кондиционером (пульт управления, пр. обеспечение);
40. Восстановление программного обеспечения кондиционера - шт.;
41. Ремонт и восстановление трассы фреонопровода - за 1 м.;
42. Услуги автогидроподъёмника;
43. Демонтаж трассы;
44. Демонтаж /монтаж держателя кронштейна;
45. Ремонт блока электроники;
46. Диагностика работы кондиционера.
47. Дозаправка кондиционера от 300 гр. и выше
48. Монтаж/демонтаж трассы электросетей до точки подключения - за 1м.



                                                                                                                                      Приложение 4
Перечень основных узлов и деталей, подлежащих замене при ремонте оборудования
1. Компрессор;
2. Плата управления внутреннего блока;
3. Плата управления наружного блока;
4. Конденсатор внутреннего блока;
5. Конденсатор наружного блока;
6. Вентилятор внутреннего блока;
7. Вентилятор наружного блока;
8. Датчик температуры воздуха;
9. Датчик радиатора;
10. Электродвигатель и крыльчатка вентилятора;
11. Сервисный и 4-х-ходовой клапан;
12. Термостат;
13. Дренажный насос;
14. Электромагнитный пускатель;
15. Дренажная система вывода конденсата;
16. Кронштейн наружного блока;
17. Фреонопровод для кондиционеров мощностью от 2-3,5 кВт;
18. Фреонопровод для кондиционеров мощностью от 3,5-6 кВт;
19. Фреонопровод для кондиционеров мощностью от 6-10 кВт; 
20. Фреонопровод для кондиционеров мощностью от 10-16 кВт.






	


                                                                                                                              Приложение: 5

                                                              ДОГОВОР №

г. Гомель	«   » ноября 2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «», именуемое   в   дальнейшем   Исполнитель, в лице директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Гомельского филиала РУП «Белпочта» Терещенко Г.А., действующего на основании Положения о филиале и доверенности №  от  года, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования воздуха (далее по тексту - оборудования), установленного на объектах Заказчика, Заказчик обязуется принять результат выполняемых Исполнителем работ при условии их выполнения и произвести оплату.  
Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию, места его установки, указан в Приложении 1 к настоящему договору. Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании, указан в Приложении 2 к настоящему договору. Перечень работ, входящих в регламент ремонта кондиционеров, указан в Приложении 3 к настоящему договору. Перечень основных узлов и деталей, подлежащих замене при ремонте оборудования, указан в Приложении 4 к настоящему договору.
Техническое обслуживание и ремонт оборудования производится Исполнителем по письменной (либо посредством мессенджеров Viber, Telegram) заявке Заказчика.
1.2. Техническое обслуживание и ремонт оборудования осуществляется Исполнителем с использованием запасных частей и расходных материалов. Расходные материалы при проведении технического обслуживания: ветошь, силикон, изоляционная лента, металлизированный скотч, специализированные клеи, прокладочные материалы. Дополнительная плата за использованные расходные материалы при техническом обслуживании Исполнителем с Заказчика не взимается.

2. Стоимость услуг и порядок расчета
2.1 Стоимость работ, согласована сторонами в протоколе согласования договорных цен. 
2.2.Стоимость договора составляет: 49 000,00 (сорока девяти тысяч белорусских рублей 00 копеек) в год.
2.3.Оплата услуг по ремонту и техническому обслуживанию производиться в течение 20-ти банковских дней по факту оказания услуг и подписания актов выполненных работ обеими сторонами.
2.4. Источник финансирования - собственные средства Заказчика.

3. Порядок взаимодействия и сдачи-приемки выполненных работ
3.1.Сроки технического обслуживания и ремонта оборудования: 
-обеспечение восстановления работоспособности оборудования, установленного на объектах Заказчика в г.Гомеле в течение 24 часов с момента получения письменной (либо посредством мессенджеров Viber, Telegram) заявки Заказчика;
-обеспечение восстановления работоспособности оборудования, установленного на объектах Заказчика в Гомельской области в течение 48 часов с момента получения письменной (либо посредством мессенджеров) заявки Заказчика;
-срок выполнения работ по разовому техническому обслуживанию по согласованию с Заказчиком с момента получения письменной (либо посредством мессенджеров) заявки Заказчика – не более 48 часов.
3.2.В случае отсутствия запасных частей у Исполнителя, увеличение срока выполнения работ производится по письменному согласованию с Заказчиком.
3.3.Акт выполненных работ приемки-сдачи оказанных услуг по ремонту и техническому обслуживанию предоставляется Исполнителем Заказчику не позднее пяти календарных дней, следующих за отчетным месяцем и включает содержание и стоимость выполненных работ по каждому объекту отдельно.
3.4.Заказчик в течение 10-ти рабочих дней с момента предоставления подписанного Исполнителем акта выполненных работ приемки-сдачи оказанных услуг по техническому обслуживанию рассматривает и подписывает его. При несогласии с содержанием акта, Заказчик возвращает его Исполнителю с мотивированным отказом (претензией) в письменном виде в указанный срок. В случае отсутствия мотивированного отказа, а также отсутствия подписанного акта, в указанный срок, акт считается согласованный сторонами.

4. 0бязанности сторон
4.1.Исполнитель обязуется:
4.1.1.Своевременно	проводить	техническое	 обслуживание	и ремонт оборудования согласно пункту 1 настоящего договора, а также своевременно предоставлять документацию согласно п.3.2, настоящего договора.
4.1.2.Обеспечивать соблюдение сроков выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту согласно пункту 3.1. настоящего договора.  
4.1.4.В случае отсутствия в запасе необходимых для устранения неисправностей запасных частей и комплектующих изделий, незамедлительно принимать все необходимые меры для приобретения требуемых запасных частей.  
4.1.5.Фиксировать факт проведения работ путём составления и подписания Исполнителем и Заказчиком актов выполненных работ.
4.1.6.Выполнять ремонтные работы по согласованию с Заказчиком.
4.1.7.При проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, Исполнитель обязуется соблюдать требования СНиП, стандартов, правил техники безопасности и пожарной безопасности, требования иной технической документации.
4.1.8.Соблюдать нормы и требования охраны труда при выполнении работ.
4.1.9.Все работники Исполнителя, которые будут принимать участие в высотных работах на объектах Заказчика, обязаны пройти инструктаж по охране труда в отделе охраны труда Заказчика.
4.1.10.Осуществлять контроль за безопасным выполнением работ, в том числе высотных работ.
4.1.11.Нести ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе высотных работ.
4.1.12.Работы осуществлять с использованием средств индивидуальной защиты, которыми Исполнитель обеспечивает работников.     
4.2.Заказчик обязуется:
4.2.1.Соблюдать правила эксплуатации оборудования; не прибегать	к самостоятельному ремонту оборудования и ремонту при помощи третьих лиц.
4.2.2.Предоставлять Исполнителю необходимый доступ к оборудованию, техническим средствам и их операционной системе.
4.2.3.Предоставлять исполнителю необходимую техническую документацию и информацию, необходимую для технического обслуживания и ремонта оборудования.
4.2.4.Подписывать и возвращать в адрес Исполнителя в течение 10-ти рабочих дней подписанные и скреплённые печатью Заказчика акты выполненных работ и иную исполнительскую документацию.  
4.2.5.Обеспечивать своевременную оплату услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования. Расчет осуществляется при условии отсутствия у Заказчика претензий, к   оказанным Исполнителем услугам в соответствии с условиями настоящего договора.
4.3.Стороны обязуются:
4.3.1.В течение 3-х дней с даты подписания настоящего Договора назначить ответственных лиц в целях взаимодействия сторон по исполнению настоящего Договора и подписания актов приемки-сдачи выполненных работ и уведомить об этом друг друга с указанием контактной информации.
4.3.2.Исполнитель обязуется оказывать услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, начатые до истечения срока действия настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить данные услуги.

5. Ответственность сторон, разрешение споров
   5.1.Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
5.2.Исполнитель несет ответственность за качество и сроки выполняемых работ.
5.3.Исполнитель не несет ответственность за отказ в работе оборудования в гарантийный период при нарушении Заказчиком правил эксплуатации.
5.4.В случае нарушения сроков выполнения технического обслуживания и ремонта, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
5.5.Выплата пени осуществляется по письменному требованию Стороны, чье право было нарушено.
5.6.Выплата пени не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств.
5.7.При возникновении споров и разногласий по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, стороны принимают меры к разрешению их путём переговоров. Неурегулированные путем двухсторонних переговоров споры подлежат рассмотрению в Экономическом суде Гомельской области.

6. Гарантийные обязательства
6.1. Гарантийный срок на техническое обслуживание - 6 месяцев, на ремонтные работы и запасные части - 12 месяцев. В случае выявления неисправностей в работе оборудования по вине Исполнителя, данные неисправности устраняются Исполнителем за его счет в течение 48 часов со дня письменного (либо посредством мессенджеров) уведомления.

7. Срок действия договора
7.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения денежных обязательств, либо до 31 декабря 2027 года. 
7.2.Заказчик имеет право отказаться от исполнения условий договора в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя не позднее 30 календарных дней до даты прекращения обязательств по настоящему Договору, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Договору.

8. Форс-мажор
8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), непосредственно повлиявших на исполнение данного Договора.
  8.2.При наступлении форс-мажорных обстоятельств, сторона обязана в письменном виде поставить в известность другую сторону в течение 3 (трёх) дней со дня наступления этих обстоятельств. В противном случае она лишается права ссылаться на наступившие обстоятельства в будущем.

9. Расторжение договора
 9.1.Основанием для расторжения договора является:
-действие обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств в соответствии с условиями настоящего договора;
 -соглашение сторон.

10. Прочие условия
10.1.Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений к нему и вступают в силу после их подписания Сторонами.
10.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
10.3.Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью. 
10.4.Вся переписка и переговоры, ранее имевшие место между Сторонами, после заключения Договора теряют силу.
Юридические адреса и подписи сторон
	ЗАКАЗЧИК:  
Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта»
УНП 101015738 
220050 г.Минск,  пр-т Независимости, 10                 Почтовый адрес: 
Гомельский филиал РУП «Белпочта» 
246048 г.Гомель ул.Советская, 8 
тел. 35-47-77, факс 35-83-25
УНП 400395996                                                                                          р/с №  BY35AKBB30120210200543100000
в  ОАО «АСБ Беларусбанк» г.Минск
код  AKBBBY2Х                                                                                       

Директор Гомельского филиала 
РУП «Белпочта»    
________________________  Г.А.Терещенко
___________2026г.
М.П.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:  
ООО «»












Директор

______________________      
___________2026г.
М.П.














