ГродМТ 650/26-ЗОИ(2П)                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Пакеты бумажные самоклеящиеся с индикаторами для паровой и воздушной стерилизации

	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	Пакеты бумажные самоклеящиеся с индикаторами для паровой и воздушной стерилизации

	1
	50 мм х 170 мм
	7 500

	2
	75 мм х 150 мм
	354 100

	3
	75 мм х 280 мм
	11 000

	4
	90 мм х 125 мм
	5 000

	5
	90 мм х 230 мм
	10 000

	6
	100 мм х 200 мм
	374 000

	7
	100 мм х 250 мм
	503 700

	8
	100 мм х 320 мм
	107 500

	9
	100 мм х 350 мм
	1 300

	10
	115 мм х 200 мм
	2 000

	11
	115 мм х 250 мм
	12 000

	12
	140 мм х 250 мм
	20 500

	13
	150 мм х 250 мм
	349 100

	14
	150 мм х 280 мм
	218 800

	15
	150 мм х 300 мм
	58 500

	16
	150 мм х 400 мм
	50 000

	17
	180 мм х 250 мм
	4 000

	18
	200 мм х 300 мм
	33 500

	19
	200 мм х 330 мм
	114 100

	20
	230 мм х 280 мм
	242 400

	21
	250 мм х 320 мм
	184 800

	22
	300 мм х 390 мм
	74 200

	23
	300 мм х 450 мм
	131 500

	24
	350 мм х 500 мм
	2 000

	25
	390 мм х 450 мм
	2 000

	26
	400 мм х 500 мм
	20 000

	2. Технические требования:
2.1. Пакет должен быть изготовлен из материалов устойчивых к влаге. 
2.2. Отклонение в размерах - ±20 мм. 
2.3. Пакеты должны обеспечить сохранность стерильности упакованных и прошедших стерилизацию медицинских изделий. 
2.4. Наличие индикатора для контроля процесса стерилизации. 
[bookmark: _Hlk199491036]2.5. Пакеты самоклеящиеся и не должны требовать специального оборудования для запечатывания.



