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Техническое задание
Перчатки медицинские
	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Перчатки смотровые непудренные нестерильные нитриловые

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.19.60.500

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Перчатки из вулканизованной резины, кроме хирургических

	Необходимое количество и единица измерения
	60 000 пар

	Срок поставки
	4 квартал 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Качество товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара.
2. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.
3. Поставщик обязуется при поставке товара предоставлять Покупателю протокол испытаний и паспорт качества на поставляемый товар, а также подтверждение стерильности каждой партии товара при его поставке на склад Заказчика.
4. Иные обязательства согласно проекту договора. 

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждения здравоохранения;

	Предмет закупки
	Перчатки смотровые непудренные нестерильные нитрил L

	Необходимое количество и единица измерения
	20 000 пар

	Описание предмета закупки
	Размер: L (большой)
Материал товара: нитрил
Поверхность: текстурированная
Описание: не содержат пудру внутри и снаружи
Толщина: (двойная) пальца 0,16-0,20 мм мм
Форма упаковки: картонный бокс
Стерильность: нестерильно

	Предмет закупки
	Перчатки смотровые непудренные нестерильные нитрил M

	Необходимое количество и единица измерения
	40 000 пар

	Описание предмета закупки
	Размер: М (средний)
Материал товара: нитрил
Поверхность: текстурированная
Описание: не содержат пудру внутри и снаружи
Толщина: (двойная) пальца 0,16-0,20 мм мм
Форма упаковки: картонный бокс
Стерильность: нестерильно
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