Приложение 
	№ лота
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Количество на 2027 год

	1. 
	Корпус щита ЩМП-2-0-36 IP31 металлич
	шт
	1

	2. 
	Корпус щита ЩРв-15
	шт
	12

	3. 
	Корпус щита ЩРв-П-4 модульный пластик
	шт
	20

	4. 
	Корпус щита ЩРн-12 УХЛ3 IP31 металлическ
	шт
	5

	5. 
	Корпус щита ЩРн-15
	шт
	2

	6. 
	Корпус щита ЩРн-24з-0 36 металлич
	шт
	3

	7. 
	Корпус щита ЩУР металлический
	шт
	22

	8. 
	Крышка КМЛ-1кжи
	шт
	190

	9. 
	Крышка лотка 100х3000мм металлического
	м
	50

	10. 
	Крышка лотка 50х2000
	м
	40

	11. 
	Крышка лотка V400
	м
	3

	12. 
	Лоток кабельн 200х100х3000 неперф крышк
	шт
	50

	13. 
	Лоток кабельный 100х50х3000 перфорир
	м
	20

	14. 
	Лоток кабельный 100х80х3000
	м
	20

	15. 
	Лоток кабельный 300х50х3000 неперфорир
	м
	25

	16. 
	Лоток кабельный 50х50 KP 50B50 055
	м
	50

	17. 
	Лоток кабельный 50х50х2000 перфорир
	м
	40

	18. 
	Лоток кабельный ЛП 100х50 перфорир
	м
	50

	19. 
	Переключатель П2Т-2
	шт
	51

	20. 
	Переключатель П2Т-5
	шт
	20

	21. 
	Перемычка гребешковая WAGO 2002-402
	шт
	600

	22. 
	Плата PU4DC ROF 137 5320/1 R4B
	шт
	4

	23. 
	Плата TSU ROF 137 5314/2 R2A
	шт
	1

	24. 
	Плата АТС Ericsson MD110 ELU29
	шт
	3

	25. 
	Плата АТС Ericsson MD110 HDU2
	шт
	1

	26. 
	Плата АТС Ericsson MD110 IPU
	шт
	1

	27. 
	Плата АТС Ericsson MD110 SIU
	шт
	1

	28. 
	Плата контроля цепей ROF 137 0960/1 R2B
	шт
	2

	29. 
	Плата приема/передачи сигналов VF-08
	шт
	16

	30. 
	Разъем 2РМ14КПН4Г1В
	шт
	10

	31. 
	Разъем 2РМ18Б7Ш1В1 Вилка
	шт
	10

	32. 
	Разъем CEE 32А 025-125-225
	шт
	3

	33. 
	Разъем D-Sub DB-9M Вилка
	шт
	20

	34. 
	Разъем LEMO  FFA.00
	шт
	2

	35. 
	Разъем RJ-11 4P4C
	шт
	250

	36. 
	Разъем RJ-11 4P4C коннектор
	шт
	2335

	37. 
	Разъем RJ-11 6P4C
	шт
	20

	38. 
	Разъем RJ-11 6P4C коннектор
	шт
	160

	39. 
	Разъем RJ-11 вилка
	шт
	50

	40. 
	Разъем RJ-11 Розетка двойная
	шт
	58

	41. 
	Разъем RJ-11 Розетка одиночная
	шт
	115

	42. 
	Разъем RJ-11 Розетка телефонная
	шт
	50

	43. 
	Разъем RJ-12 6P4C
	шт
	115

	44. 
	Разъем RJ-12 вилка
	шт
	520

	45. 
	Разъем RJ-45
	шт
	190

	46. 
	Разъем RJ-45 8P8C Cat 5E
	шт
	120

	47. 
	Разъем RJ-45 8Р8С Cat 5E Розетка
	шт
	5

	48. 
	Разъем RJ-45 вилка
	шт
	340

	49. 
	Разъем RJ-45 вилка cat6 HP
	шт
	100

	50. 
	Разъем RJ-45 вилка экранированная
	шт
	20

	51. 
	Разъем RJ-45 Розетка
	шт
	52

	52. 
	Разъем RJ-45 Розетка внешняя
	шт
	45

	53. 
	Разъем XLR-070 LE
	шт
	2

	54. 
	Разъем ZF1-25-01 TWT
	шт
	30

	55. 
	Разъем кабельный 2РМТ14КПН4Г1В1В розетка
	шт
	20

	56. 
	Разъем РЕ-ВЕ 63А
	шт
	8

	57. 
	Разъем РПИ-О 1,5-7-0,8 плоский ответвит
	шт
	200

	58. 
	Разъем силовой 3S1-015 16A вилка
	шт
	10

	59. 
	Разъем силовой 3SP1-115 16A розетка наст
	шт
	10

	60. 
	Разъем ШР20П4НГ8
	шт
	40

	61. 
	Разъем ШР-20-П4-ЭШ8
	шт
	8

	62. 
	Разъем ШР20ПК3ЭШ7
	шт
	30

	63. 
	Разъем ШР28П7НШ7
	шт
	6

	64. 
	Разъем ШР28ПК7ЭШ9
	шт
	6

	65. 
	Разъем ШР32ПК10ЭШ1
	шт
	35

	66. 
	Разъем электрический силовой 32а
	шт
	8

	67. 
	Шунт 75ШСМ М3-1500-0,5
	шт
	5



