Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, 
технических,  качественных  и эксплуатационных показателей (характеристик)
 предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	 Безтеневой медицинский светильник Teko-Mach LED 130-01-Н (настенное крепление) или аналог

	шт
	2



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1.	Центральная освещенность на расстоянии 1 метра - 130.000 Люкс;
2.2.	Глубина освещения 20% - 1800 мм;
2.3.	Индекс цветопередачи Ra – 97;
2.4.	Размер фокусируемого светового поля - 17-24 см;
2.5.	Цветовая температура (Кельвин) -	 4500 K;
2.6.	Регулировка яркости освещения -	 5-100 %;
2.7.	Повышение температуры в области головы - 0,5 °C;
2.8.	Количество светодиодов – 26;
2.9.	Срок службы светодиодов - 60 000 ч
2.10.	Рабочее расстояние - 70-140 см;
2.11.	Диаметр осветительного блока светильника - 40 см;
2.12.	Регулировка по высоте - 118 см.
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