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Заявка на закупку ЗОИ
Реагенты для иммуноферментного анализа

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты для иммуноферментного анализа;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	ИФА тест-системы для скрининговых перестановочных и арбитражных исследований на гепатит С

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	5429,60 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 


Приложение к лоту №4:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование
	Кол-во исследований

	1.1
	Тест-система ИФА для одновременного выявления Core-антигена и антител к вирусу гепатита С
	1920


2.Показатели (характеристики):
2.1. Для одновременного выявления Core антигена и антител к гепатиту С.
2.2. Метод определения – иммуноферментный.
2.3. Чувствительность и специфичность не менее 99,8%.
2.4. Отсутствие радиоактивных компонентов.
2.5. Объем упаковки – не менее 96 исследований в комплекте.
2.6. Отсутствие неспецифического связывания.
2.7. Разборные планшеты для проведения дробных постановок (не менее 12 постановок), а также полное, достаточное (в т.ч. для автоматических станций) и делимое количество реагентов.
                                                                                              
Лот №5
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Диагностические иммуноферментные системы для диагностики инфекционных заболеваний

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №5

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	8 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	189063,02 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965
УЗ "Бобруйская центральная больница» 700072161


Приложение к лоту №5:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во исследований

	1.1
	ИФА для выявления суммарных антител к Сore-антигену вируса гепатита В
	84240

	1.2
	ИФА для выявления иммуноглобулинов класса М к Сore-антигену вируса гепатита В
	2688

	1.3
	ИФА для выявления Е-антигена вируса гепатита В
	2688

	1.4
	ИФА для выявления суммарных антител к E-антигену вируса гепатита В
	3072

	1.5
	ИФА-АНТИ-НСV-М (для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита С)
	5280

	1.6
	ИФА для выявления суммарных  антител к вирусу гепатита Д 
	1440

	1.7
	ИФА для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита Д 
	1440

	1.8
	ИФА для выявления антител к НВs-антигену вируса гепатита В
	5760


2. Показатели (характеристики):
2.1. Метод определения – иммуноферментный.
2.2. Отсутствие радиоактивных компонентов.
2.3. Объем упаковки – не менее 96 исследований в комплекте.
2.4. Отсутствие неспецифического связывания.
2.5. Разборные планшеты для проведения дробных постановок (не менее 12 постановок), достаточное   и делимое количество реагентов

                                                                                   Лот №6                                                                                                                
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Наборы для лабораторной диагностики вирусных инфекций методом иммуноферментного анализа

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №6

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100  

	Объем (количество)
	2 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	6464 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676


Приложение к лоту №6:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во иссл.

	1.1
	Тест-система для определения антител класса IgM к вирусу гепатита А методом иммуноферментного анализа
	960

	1.2
	Тест-система для выявления антигена вируса гепатита А методом иммуноферментного анализа
	768


2.Показатели (характеристики):
2.1.Наличие полного комплекта реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией по применению.
2.2.Возможность дробных (4 или более) постановок реакций, достаточное и делимое для дробных постановок количество реагентов.
2.3.Чувствительность не ниже 99,0%.
2.4.Специфичность не ниже 99,0%.

Лот №7 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор для определения 
инсулиноподобного фактора роста для планшетного иммуноферментного анализа

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №7

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	27360 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965


Приложение к лоту №7:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование
	Кол-во 

	1.1
	Набор для определения инсулиноподобного фактора роста 
	1536 тестов


2.Показатели (характеристики):
2.1.Метод определения – иммуноферментный.
2.2.Отсутствие радиоактивных компонентов.
2.3.Стандартное время экспозиции – не более 60 мин.
2.4.Объем упаковки – не менее 96 тестов в наборе.
2.5.Возможность использования в планшетных иммуноферментных анализаторах любых  модификаций.
2.6.Отсутствие неспецифического связывания. 
2.7.Реактивы должны соответствовать комплектации, описанию и качественным характеристикам,  заявленным производителем.
2.8.Наличие паспорта и сертификата качества страны производителя с контрольными параметрами
2.9.Инструкция по использованию, все сопроводительные документы и надписи на русском языке.

                                                                                     Лот №9                                                                                                                
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор реагентов для иммуноферментного выявления

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №9

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100  

	Объем (количество)
	2 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	11354 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676


Приложение к лоту №9:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во иссл.

	1.
	Набор реагентов для выявления антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов и антигена р24 ВИЧ-1 в сыворотке или плазме крови человека методом ИФА (4-го поколения)
	1.Наличие полного комплекта реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией по применению. 
2.Возможность дробных постановок реакций (3-6 постановок); разборные планшеты-стрипы; достаточное количество реагентов и расходных материалов.
3.Тест-системы иммуноферментные, предназначенные для диагностики инфекционных заболеваний, должны иметь чувствительность не ниже 99,0% и специфичность не ниже 99,0%.
	960

	2.
	Набор реагентов для выявления суммарных антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов в сыворотке и ли плазме крови человека методом ИФА (3-го поколения)
	
	960



Лот №10 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагенты для определения сывороточных иммуноглобулинов  

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №10

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	3 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	23271,84 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965


Приложение к лоту №10:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Количество исследований

	1.1
	Для определения иммуноглобулина G ( IgG)
	2592

	1.2
	Для определения иммуноглобулина M ( IgM)         
	2592

	1.3
	Для определения иммуноглобулина A ( IgA)          
	2592


2.Показатели (характеристики):
2.1.Метод определения – иммуноферментный.
2.2.Отсутствие радиоактивных компонентов.
2.3.Стандартное время экспозиции – не более 60 мин.
2.4.Объем упаковки – не менее 96 тестов в наборе.
2.5*. Должно быть указано  наименование (производитель)  контрольных материалов (сывороток), которые можно или которые производитель реагентов рекомендует применять для проведения  контроля качества проводимых исследований. 
2.6.Отсутствие неспецифического связывания. 
2.7.Наличие паспорта и сертификата качества страны производителя с контрольными параметрами.
2.8. Инструкция по использованию, все сопроводительные документы и надписи на русском языке.





4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. При несоответствии параметров, отмеченных астериском «*», предложение снимается с рассмотрения.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.





Товаровед 1 кат. ООТ 	                                                              О.С.Сарнавская


