Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, 
технических,  качественных  и эксплуатационных показателей (характеристик)
 предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	 Стоматологический ЗД принтер

	шт
	1


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Вес <10 kg
2.2. Размер принтера -  257 × 236 x 364 mm;
2.3. Размер платформы печати  - 130 x 80 mm;
2.4. Размер пикселя - 34 μm;
2.5. Скорость печати - 60 mm/h;
2.6. Толщина слоя - 50 - 125 μm.
2.7. Подключение - USB/Wi-Fi/Ethernet;
2.8. Материал платформы - Anodized Aluminum;
2.9. Объем ванночки со смолой;
2.10. Обнаружение ванночки со смолой (NFC);
2.11. Обнаружение остатков материала   
3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности:
3.1. В стоимость оборудования должен быть включена наладка, обучение технического и медицинского персонала;
	3.2. Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев с момента инсталляции оборудования, включая техническое обслуживание и ремонт без дополнительных платежей;
3.3. Предлагаемое оборудование должно быть зарегистрировано МЗ РБ в установленном порядке.   
3.4. Поставляемый товар должен быть новым.
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