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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения
Лот 2 Тест-полоски к анализатору глюкозы и гликированного гемоглобина Clover Alc
	№ п/п
	Наименование 
	Требования, предъявляемые к товарам 
	Кол-во

	1
	Тест-полоски 
	Для определения глюкозы к анализатору Clover A1c
Диапазон измерения глюкозы: от 0,6 до 33 ммоль/л;

Объем крови для исследования: 0,3 мкл.;

Метод исследования: электрохимический;

Температура хранения: от от +2 до +30°C;

50 шт./уп.
	1 150 шт.


