ГродМТ 707/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Контрольный материал	

	№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Требования, предъявляемые к товарам 
	Количество

	1. 
	Наборы контрольных растворов белков мочи (для общеклинических исследований)
	1. Набор содержит флаконы контрольного раствора белков мочи не менее четырех концентраций, в диапазоне: от 0,1 до 1,5 г/л.
2. Контрольный материал должен быть предназначен для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения в моче белка методом ПГК (пирогаллоловый красный).
3. Транспортировка и хранение материала не требует поддержания низких температур (ниже +20С)..
	104 наб.

	
	
	1. Набор контрольных растворов предназначен для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения концентрации:
- белков — по их реакции с сульфосалициловой кислотой;
- глюкозы — ферментативными гексокиназным и глюкозооксидазным методами
- рН — с помощью диагностических тест-полосок.
2. Транспортировка и хранение материала не требует поддержания низких температур (ниже +20С).
	161 наб.



