УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 

___________Е.А.Зайцева 

«_12_»_ноября_ 2026 г.

ЗОИ
Заявка на закупку 
Мебель для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»
Сведения об организаторе

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: мебель медицинская;
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:
         Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стол процедурный для новорожденных (пеленальный)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	1  комплект

	Предельная  стоимость государственной закупки по лоту
	2200 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №2:
1.Состав оборудования на 1 комплект:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во, 

шт.

	1.1
	Стол пеленальный :
	

	1.1.1
	Основание (штатив)
	1

	1.1.2
	Стойка-держатель (для растворов)
	1

	1.1.3
	Выдвижная ёмкость (ящик, лоток или контейнер)
	1

	1.1.4
	Матрац в гигиеническом чехле[image: image1]
	1

	1.1.5
	Устройство для обогрева (с индикатором температуры) и освещения
	1 комплект

	1.1.6
	Столешница с бортами
	1

	1.1.7
	Поднос
	2


2. Показатели (характеристики):

	№ п/п
	Наименование
	Параметр / наличие

	2.1
	Обогрев новорожденного производится излучателем, температура поверхности ложа в пределах 25-38 оС
	Наличие

	2.2
	Покрытие стола должно быть устойчиво к обработке дезинфицирующими средствами
	Наличие

	2.3
	Высота от пола до поверхности матраца 
	не более 935 мм

	2.4
	Максимальная на нагрузку на ложе
	не более 25 кг


4. Для присуждения контракта закупки используются критерии соответствия требуемых позиций. 

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ
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