                                          ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 966
на закупку строительных материалов
по объекту «Застройка микрорайона №8А в г.Новополоцке. Возведение жилого дома №872 по генплану»
[bookmark: _GoBack]      Предмет закупки: отопление выше 0 Weser, аналог
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Примечание

	№1 Отопление выше 0 Weser, аналог

	1. 
	L-образная латунная трубка Ø16*2,2 мм L=250 мм, арт.520114
	242 шт.
	Weser, аналог

	1. 
	L-образная латунная трубка Ø16*2,2 мм L=770 мм, арт.520116
	242 шт.
	Weser, аналог

	1. 
	Гильза монтажная Ø16*2,2 мм, арт.520029
	3332 шт.
	Weser, аналог

	1. 
	Гильза монтажная Ø20*2,8 мм, арт.520030
	320 шт.
	Weser, аналог

	1. 
	Дюбель-крюк двойной крепежный для трубы d=16-25 пластмассовый L=~100 мм
	1800 шт.
	Weser, аналог

	1. 
	Дюбель-крюк двойной крепежный для трубы d=16-25 пластмассовый L=~60 мм
	5000 шт.
	Weser, аналог

	1. 
	Муфта равнопроходная Ø16 мм, арт.520005
	30 шт.
	Weser, аналог

	1. 
	Муфта равнопроходная Ø20 мм, арт.520006
	10 шт.
	Weser, аналог

	1. 
	Муфта редукционная Ø20*16 мм, арт.520016
	4 шт.
	Weser, аналог

	1. 
	Прямой фитинг с наружней резьбой ½" Ø16*2,2 мм, арт.520009
	192 шт.
	Weser, аналог

	1. 
	Прямой фитинг с наружней резьбой ½" Ø20*2,8 мм, арт.520010
	72 шт.
	Weser, аналог

	1. 
	Т-образная латунная трубка Ø16*2,2/Ø16*2,2 мм L=250 мм, арт.520221
	268 шт.
	Weser, аналог

	1. 
	Т-образная латунная трубка Ø16*2,2/Ø16*2,2 мм L=770 мм, арт.520252
	268 шт.
	Weser, аналог

	1. 
	Т-образная латунная трубка Ø20*2,8/Ø20*2,8 мм L=250 мм, арт.520224
	2 шт.
	Weser, аналог

	1. 
	Т-образная латунная трубка Ø20*2,8/Ø20*2,8 мм L=770 мм, арт.520253
	2 шт.
	Weser, аналог

	1. 
	Тройник латунный равнопроходной Ø16*2,2 мм, арт.520205
	152 шт.
	Weser, аналог

	1. 
	Тройник латунный редукционный Ø16*2,2/ Ø20*2,8/ Ø16*2,2 мм, арт.520209
	52 шт.
	Weser, аналог

	1. 
	Тройник латунный редукционный Ø20*2,8/ Ø16*2,2/ Ø16*2,2 мм, арт.520210
	16 шт.
	Weser, аналог

	1. 
	Труба защитная гофрированная (пешель) Ø16-18 мм красный, арт.813010
	2350 м
	Weser, аналог

	1. 
	Труба защитная гофрированная (пешель) Ø16-18 мм синий, арт.813020
	2350 м
	Weser, аналог

	1. 
	Труба защитная гофрированная (пешель) Ø20 мм красный, арт.813010
	375 м
	Weser, аналог

	1. 
	Труба защитная гофрированная (пешель) Ø20 мм синий, арт.813020
	375 м
	Weser, аналог

	1. 
	Труба полиэтиленовая Pe-Xa с антифиффузной защитой Ø16*2,2 мм, арт.800050
	4700 м
	Weser, аналог

	1. 
	Труба полиэтиленовая Pe-Xa с антифиффузной защитой Ø20*2,8 мм, арт.800060
	800 м
	Weser, аналог

	1. 
	Угольник 90 град. равнопроходной Ø16*2,2/16*2,2 мм, арт.520105
	464 шт.
	Weser, аналог

	1. 
	Угольник 90 град. равнопроходной Ø20*2,8/20*2,8 мм, арт.520106
	72 шт.
	Weser, аналог

	1. 
	Фиксатор поворота трубы 90° Ø25 мм 
	784 шт.
	Weser, аналог

	1. 
	Фитинг латунный для подключения L- и Т-образной трубки, арт.519101
	1024 шт.
	Weser, аналог




