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Заявка на закупку 
Расходные материалы для стерилизации 
Сведения об организаторе:

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия; 

2. Область применения: медицина;

3.Сведения о государственной закупке:

Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Лента липкая для стерилизации 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):

1.1. Лента липкая для стерилизации при помощи паров перекиси водорода с индикатором «Стерит» размер 25 ммх55 мм

1.2. Для парового стерилизатора (автоклава) 50125 GS, 2024 года выпуска

	Код по ОКРБ(9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	5 рулонов

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1246,47 руб.

	Сведение о заказчике, УНП
	УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042


Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Рулон-пакет из комбинированной бумаги и пленки для парового стерилизатора 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):

1.1. Рулон-пакет из комбинированной бумаги и пленки для парового стерилизатора «Eurosteril»

1.2. Для парового стерилизатора (автоклава) 50125 GS, 2024 года выпуска.
2. Состав согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ(9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	35 рулонов

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	4942,19 руб.

	Сведение о заказчике, УНП
	УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042


Приложение №2:

	№п/п
	Наименование 
	Количество, рулон

	1
	Рулон-пакет из комбинированной бумаги и пленки   размер 75 ммх200 м 
	15

	2
	Рулон-пакет из комбинированной бумаги и пленки   размер 250 ммх200 м 
	10

	3
	Рулон-пакет из комбинированной бумаги и пленки   размер 300ммх200 м 
	10


Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стерилизующее средство для плазменной стерилизации

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	24960 руб.

	Сведение о заказчике, УНП
	УЗ "МООД" 700117844

УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042 


Приложение к лоту №3:

1.Состав медицинских изделий: 

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Стерилизующее средство для плазменной стерилизации
	78 фл.


2.Показатели (характеристики): 

2.1. Стерилизующее средство  для плазменного стерилизатора  «ПЛАСТЕР-Мед ТеКо» Россия (плазма Н2О2).  

2.2.Перекись водорода 60%, объем 95 мл (+ 5 мл), флакон со специальной крышкой для подачи средства в стерилизатор. 

2.3. В пластиковом флаконе-картридже.

                                                                       Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Биологический индикатор для воздушной стерилизации

	Описание состава,  потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1450,24 руб. 

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МООД" 700117844


Приложение к лоту №4:

1.Состав медицинских изделий: 

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Биологический индикатор для воздушной стерилизации
	240 тестов


2.Показатели (характеристики):

2.1. 1.Возможность использования и применения в сухожаровом шкафу с температурным режимом 180*С.

2.Пластиковая пробирка (мягкий полипропиленовый пенал) со стеклянной ампулой с питательной средой и высушенными тест-микроорганизмами (тест-полоской) со спорами бактерий Bacillus stearothermophilus- не менее 1,0×106.

3.На этекетке должен быть указан срок годности, нанесен химический индикатор,  который меняет цвет после стерилизационного цикла, д.б. место для записи даты стерилизации.

4.Время инкубации -  не более 48 часов.

5. В коробке по 6, 12 или 24 пробирок (пеналов).
4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 

5 Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 
                                                                                                       Ю.В.Сергиенко
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