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Заявка на закупку ЗОИ
Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
                                                                                            
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагенты, контрольные материалы для автоматического иммунохимического анализатора «Cobas E411»

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	2 усл. ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	115000 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965


Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во ед.

	1.1
	Набор реагентов для определения Anti-CCP
	2400 тестов

	1.2
	Контроль PreciControl Anti-CCP (либо аналог)
	48  мл


2. Показатели (характеристики):
2.1.Метод определения –  иммунохемилюминесцентный.
2.2.Отсутствие радиоактивных компонентов.
2.3.Наличие паспорта и сертификата качества страны производителя с контрольными параметрами.   
2.4.Инструкция по использованию, все сопроводительные документы и надписи должны быть на русском языке.
2.5.Срок годности реагентов и расходных материалов на момент поставки должен составлять не менее 40% от общего срока годности.


Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Раствор для проточного цитофлюориметра «DXFLEX»

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	4500 руб. 

	Сведения о заказчике
	УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965


Приложение к лоту №3:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во 

	1.1
	Промывающий  раствор для проточного  цитофлюориметра «DXFLEX»
	120 л


2.Показатели (характеристики):
2.1.Срок годности реагентов и расходных материалов на момент поставки должен составлять не менее 40% от общего срока годности.

                                                                             Лот №4   
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Контрольные сыворотки 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	3 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	7100 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965


Приложение к лоту №4:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во мл

	1.1
	Контрольная лиофилизированная сыворотка, высокий уровень                               
	60

	1.2
	Контрольная лиофилизированная сыворотка, средний уровень                               
	60

	1.3
	Контрольная лиофилизированная сыворотка, низкий уровень                               
	60


2.Показатели (характеристики):
2.1.Предназначены для проведения контроля качества при исследовании гормонов.
2.2.Метод определения – иммуноферментный, иммунохимический.
2.3.Отсутствие радиоактивных компонентов.
2.4.Стандартное время экспозиции – не более 60 мин.
2.5.Возможность использования в планшетных иммуноферментных анализаторах любых модификаций, в иммунохимических анализаторах.
2.6.Отсутствие неспецифического связывания. 
2.7.Наличие паспорта с контрольными параметрами.
2.8.Срок годности реагентов и расходных материалов на момент поставки должен составлять не менее 40% от общего срока годности.


4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.


Товаровед 1 кат. ООТ                                                        О.С.Сарнавская
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