				
О предоставлении информации (заявки) 
о ценах на товары (работы, услуги) 
для определения предельной 
стоимости предмета госзакупки
12.11.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34): 
«Услуги по ремонту аппаратов ультразвуковых диагностических»
Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложения 1) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, возможности и сроков оказания услуг и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 13.11.2026 на электронную почту nkostechko@omr.by
Информация должна содержать: 
- наименование потенциального поставщика;
- условия оплаты;
- предполагаемые сроки оказания услуги;
- цену (тариф) за единицу с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей; 
- общую стоимость услуги; 
- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании 
(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 11.08.2005 № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении, включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)
	Место оказания услуги
	На территории Исполнителя  

	Предполагаемые сроки оказания услуги
	В течение 5 рабочих дней с момента подписания договора;

	Источник финансирования
	Республиканский бюджет

	Порядок оплаты
	Документы передаются в органы государственного казначейства в течении 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами



Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.
Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):
- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;
- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;
- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Специалист по организации закупок 						Н.В. Костечко 



Приложение 1
1. Состав (комплектация) оборудования или товара:
	№ п/п
	Наименование
	Модель
	Инв. №
	Зав. №

	1. 
	Аппарат ультразвуковой диагностический с принадлежностями 
	ARIETTA S60
	01377975
	20535598

	Перечень работ: ремонт платы CELL с заменой системой охлаждения, замена жёсткого диска с переустановкой ПО и настройкой системы; ремонт УЗ датчика С22Р (замена акустического модуля). Заводской номер датчика: 204N4922

	Перечень запчастей: жесткий диск 1 шт., акустический модуль датчика 1 шт, система охлаждения 1 шт.


2. Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг) требования:
Требования к запасным частям, указанным в пункте 1: 
· должны быть полностью совместимы с вышеуказанным оборудованием; 
· должны быть оригинальными, либо аналогичными, либо восстановленными на заводе-изготовителе, при условии сохранения гарантийных и эксплуатационных сроков, аналогичных новым оригинальным комплектующим.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.):
Гарантийный срок на выполнения ремонтных работ и установленные запчасти должен быть не менее 3 месяцев с даты подписания акта выполненных работ
4. Требования к участникам процедур закупок, включая требования о подтверждении их права осуществлять соответствующий вид деятельности по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), а также о наличии квалифицированного персонала и опыта работы в соответствующей области деятельности, технической оснащенности, финансовых и других возможностях, необходимых для выполнения договора на закупку на протяжении всего периода его действия.
Требования к участникам предъявляются в соответствии со следующими документами:
· п.2 ст. 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года №419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»;
· п.3 «Инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники», утверждённой постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78.
· Выполнять работы в объёме, предусмотренном в приложении, по месту нахождения исполнителя.

Приложение 2
1 Состав (комплектация) оборудования или товара:
	№ п/п
	Наименование
	Модель
	Инв. №
	Зав. №

	1. 
	Аппарат ультразвуковой диагностический с принадлежностями 
	HI VISION (HV Preirus)
	01376553
	KE10757004

	Перечень работ: замена платы CELL

	Перечень запчастей: плата CELL 1 шт


2 Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг) требования:
Требования к запасным частям, указанным в пункте 1: 
· должны быть полностью совместимы с вышеуказанным оборудованием; 
· должны быть оригинальными, либо аналогичными, либо восстановленными на заводе-изготовителе, при условии сохранения гарантийных и эксплуатационных сроков, аналогичных новым оригинальным комплектующим.
3 Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.):
Гарантийный срок на выполнения ремонтных работ и установленные запчасти должен быть не менее 3 месяцев с даты подписания акта выполненных работ
4 Требования к участникам процедур закупок, включая требования о подтверждении их права осуществлять соответствующий вид деятельности по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), а также о наличии квалифицированного персонала и опыта работы в соответствующей области деятельности, технической оснащенности, финансовых и других возможностях, необходимых для выполнения договора на закупку на протяжении всего периода его действия.
Требования к участникам предъявляются в соответствии со следующими документами:
· п.2 ст. 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года №419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»;
· п.3 «Инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники», утверждённой постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78.
· Выполнять работы в объёме, предусмотренном в приложении, по месту нахождения исполнителя.


Приложение 3
1 Состав (комплектация) оборудования или товара:
	№ п/п
	Наименование
	Модель
	Инв. №
	Зав. №

	1. 
	Аппарат ультразвуковой диагностический с принадлежностями
	TUS-A500 (Aplio 500)
	01377631
	T5D1672489

	Перечень работ: Ремонт УЗ датчика PVT-375BX (замена многожильного кабеля, замена акустического модуля и корпуса). Заводской номер датчика: FDA1663145; 

	Перечень запчастей: акустический модуль датчика 1 шт., многожильного кабель 1 шт., корпус 1 шт.


2 Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг) требования:
Требования к запасным частям, указанным в пункте 1: 
· должны быть полностью совместимы с вышеуказанным оборудованием; 
· должны быть оригинальными, либо аналогичными, либо восстановленными на заводе-изготовителе, при условии сохранения гарантийных и эксплуатационных сроков, аналогичных новым оригинальным комплектующим.
3 Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.):
Гарантийный срок на выполнения ремонтных работ и установленные запчасти должен быть не менее 3 месяцев с даты подписания акта выполненных работ
4 Требования к участникам процедур закупок, включая требования о подтверждении их права осуществлять соответствующий вид деятельности по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), а также о наличии квалифицированного персонала и опыта работы в соответствующей области деятельности, технической оснащенности, финансовых и других возможностях, необходимых для выполнения договора на закупку на протяжении всего периода его действия.
Требования к участникам предъявляются в соответствии со следующими документами:
· п.2 ст. 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года №419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»;
· п.3 «Инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники», утверждённой постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78.
· Выполнять работы в объёме, предусмотренном в приложении, по месту нахождения исполнителя.

