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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на закупку работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту холодильного медицинского оборудования кабинета трансфузиологии 
для учреждения здравоохранения «4-я городская клиническая больница имени Н.Е.Савченко»
(Лот 1).



Лот 1: на 4 стр. в 1 экз.


Разработал:
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Таблица 1
«Требования, предъявляемые к выполняемым работам (услугам)»:
	1. Условия и характеристики работ:
	1.1. Исполнитель обязуется:
1.1.1. Обеспечить работоспособность принятой на техническое обслуживание медицинской техники, предупреждать сбои в ее работе путем своевременного и качественного выполнения работ по техническому обслуживанию согласно графику проведения работ (Приложение № 2), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.1.2. Осуществлять техническое обслуживание медицинской техники в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 октября 2006 г. № 78 «Об утверждении Инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники» с учетом изменений и дополнений и определяемые техническими нормативными правовыми актами, эксплуатационной и (или) ремонтной документацией.
1.1.3. Сервисная служба (Исполнитель) в случае возникновения неисправности медицинской техники направляет своего представителя в срок не позднее 2 рабочих дней с момента письменного извещения Заказчика. В случае невозможности выполнения работ, уведомить об этом Заказчика.
1.1.4. Обеспечить своевременную (не позднее 01 декабря текущего года) поставку, замену и установку Заказчику материалов, комплектующих, запасных частей и расходных материалов в рамках выполнения работ по техническому обслуживанию медицинской техники.
1.1.5. Выдавать технические заключения (дефектный акт) о выявленных неисправностях, о пригодности/непригодности к дальнейшей эксплуатации медицинской техники без взимания дополнительной платы.
1.1.6. Предоставить для оплаты акты выполненных работ не позднее 5-ти календарных дней после выполнения работ в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 2 договора).
1.1.7. Исключать из технического обслуживания медицинскую технику, находящуюся в ремонте: в случае неработоспособности медицинской техники 1 месяц и более оплата за техническое обслуживание данной медицинской техники, не взимается. Оказывать необходимые технические консультации персоналу Заказчика по правилам эксплуатации медицинской техники.
1.1.8. Передать Заказчику результаты работы в согласованные с Заказчиком сроки.
1.1.9. Все выполненные процедуры фиксировать в журнале технического обслуживания медицинской техники.
1.1.10. По окончании срока действия договора проводить диагностику медицинской техники на предмет необходимости осуществления ремонта (планового) в следующем календарном году, для того, чтобы сформировать перечень ремонтных работ и запасных частей.
1.1.11. По окончании срока действия договора предоставлять перечень расходных материалов, которые потребуются в следующем календарном году для технического обслуживания медицинской техники.

1.2. Качество работ, запасных частей и расходных материалов:
1.2.1. Все запасные части и расходные материалы, приведенные в «Перечне запасных частей и расходных материалов для проведения работ» (Приложение № 3 договора), должны быть куплены обслуживающей организацией, поставлены и установлены в ходе проведения работ по техническому обслуживанию в течении срока действия договора и не позднее 01 декабря текущего года. Исполнитель несет ответственность за правильность формирования отпускной цены на запасные части и расходные материалы.
1.2.2. При превышении объёма ремонтных работ, запасных частей и расходных материалов предусмотренные данной закупкой, будут проведены дополнительные процедуры закупки на основании дефектных актов, предоставленных Исполнителем.
1.2.3. В случае возникновения претензий на качество выполненных работ Заказчик извещает в письменном виде Исполнителя. Исполнитель обязан рассмотреть полученную претензию и принять решение в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения. 
1.3. Гарантии:
1.3.1. Исполнитель гарантирует, что все использованные в процессе технического обслуживания медицинской техники расходные материалы и запасные части (Приложение № 3 договора) являются новыми и соответствуют предъявляемым производителем медицинской техники требованиям.
1.3.2. Срок гарантии на составляет не менее 3-х месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня подписания акта выполненных работ и отметки о произведенном ремонте в журнале технического обслуживания медицинской техники.

	2.Участник должен предоставить:
	2.1. Определение стоимости работ:
В итоговую стоимость работ должны входить: стоимость работ по выполнению ТО, стоимость расходных материалов.
2.2. Документы согласно постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь, от 03.10.2006 г. № 78 
«Об утверждении Инструкции о порядке организации технического обслуживание и ремонта медицинской техники».
2.3. Спецификацию (представить в виде Таблицы 2 «Спецификация» данного технического задания).
2.3. Спецификацию (представить в виде Таблицы 2 «Спецификация» данного технического задания).


	3. Сроки выполнения работ (услуг) 
	2026 г.

	4.Условия оплаты работ:
	По актам выполненных работ без предоставления аванса.

	5.Код ОК РБ
	33.14.19.200

	6.Ориентировочная стоимость закупки работ (услуг) по техническому обслуживанию медицинского оборудования (сумма по всем Лотам):
	1 000,00

	7. Вид процедуры закупки:
	ЗОИ

	8. Контакты:
	Тел. (017) 207 37 39 – отдел закупок; 
Тел. (017) 282-91-30, +375(29)274 10 80 – инженер Владимир

	9.Дополнительные условия:
	- Участник должен подтвердить письменно (в форме Заявления во втором разделе) выполнение всех пунктов и условий Таблицы 1 – «Требования, предъявляемые к выполняемым работам (услугам)».









Таблица 2
«Спецификация»

	№ п/п
	Наименование техники
	Тип/марка/модель
	Заводской/серийный номер
	Год выпуска
	Кол-во

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	




Таблица 3
«Наименование Лотов»
	№ ЛОТА
	Наименование приложения
	Ориентировочная стоимость, бел.руб.
	Код ОК РБ
	Периодичность проведения технического обслуживания (ТО)
	Количество нормо-часов на ремонт медицинской техники составляет:

	Лот 1
	«Комбинированный холодильник и морозильник: «YCD-FL 300», производства Zhongke Meiling Cryogenics Co., Ltd, Китай»
	6000,00
	33.14.19.200
	1 раз в год
	0,00
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Лот 1
«Комбинированный холодильник и морозильник: «YCD-FL 300», производства Zhongke Meiling Cryogenics Co., Ltd, Китай»
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип/марка/модель
	Кол-во
	Заводской/
серийный №
	Отделение

	1.
	Комбинированный холодильник и морозильник 
	«YCD-FL 300»
	1
	Инв. 01375734
	Кабинет трансфузио-логии



