	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	на объект: "Возведение молочно-товарного комплекса вблизи аг.Рудня Полоцкого района Витебской области" 

	(наименование объекта)

	№поз.
	Наименование товара
	Технические
	Ед
	Кол-во
	примечание

	по спец.
	 
	характеристики
	изм
	 
	код ОКРБ

	 
	Ограждение ОГ-1 h=1600
	 
	 
	 
	25.93.13.430.

	1
	Сетчатая панель ограждения  3D 5/5 2500х1600 (ячейки 50х200мм) оцинкованная с полимерным покрытием
	 
	шт
	422
	 

	2
	Сетчатая панель ограждения  3D 5/5 2000х1600 (ячейки 50х200мм) оцинкованная с полимерным покрытием
	 
	шт
	4
	 

	3
	Сетчатая панель ограждения  3D 5/5 1500х1600 (ячейки 50х200мм) оцинкованная с полимерным покрытием
	 
	шт
	1
	 

	4
	Сетчатая панель ограждения  3D 5/5 1200х1600 (ячейки 50х200мм) оцинкованная с полимерным покрытием
	 
	шт
	2
	 

	5
	Сетчатая панель ограждения  3D 5/5 1000х1600 (ячейки 50х200мм) оцинкованная с полимерным покрытием
	 
	шт
	1
	 

	6
	Ворота 3D, распашные двустворчатые, 1600(h)х4500мм, в комплекте столбы 2шт.
	 
	шт
	1
	замок

	7
	Столб (труба профильная сварная 2200х60х40х2,0мм)
	 
	шт
	429
	 

	8
	Заглушка для столба 
	 
	шт
	429
	 

	9
	Комплект крепежа (4шт на панель)
	 
	шт
	1720
	 

	 
	Ограждение пожарных водоёмов h=1600
	 
	 
	 
	 

	10
	Сетчатая панель ограждения  3D 5/5 2500х1600 (ячейки 50х200мм) оцинкованная с полимерным покрытием
	 
	шт
	25
	 

	11
	Сетчатая панель ограждения  3D 5/5 2000х1600 (ячейки 50х200мм) оцинкованная с полимерным покрытием
	 
	шт
	2
	 

	12
	Сетчатая панель ограждения  3D 5/5 1500х1600 (ячейки 50х200мм) оцинкованная с полимерным покрытием
	 
	шт
	1
	 

	13
	Калитка 3D, распашная, 1600(h)х1000мм, в комплекте столбы 2шт.
	 
	шт
	1
	замок

	14
	Столб (труба профильная сварная 2200х60х40х2,0мм)
	 
	шт
	27
	 

	15
	Заглушка для столба 
	 
	шт
	27
	 

	16
	Комплект крепежа (4шт на панель)
	 
	шт
	112
	 

	 
	Ограждение водозаборных сооружений (высотой 1,6м)
	 
	 
	 
	 

	17
	Сетчатая панель ограждения  3D 5/5 2500х1600 (ячейки 50х200мм) оцинкованная с полимерным покрытием
	 
	шт
	94
	 

	18
	Сетчатая панель ограждения  3D 5/5 1400х1600 (ячейки 50х200мм) оцинкованная с полимерным покрытием
	 
	шт
	1
	 

	19
	Сетчатая панель ограждения  3D 5/5 1000х1600 (ячейки 50х200мм) оцинкованная с полимерным покрытием
	 
	шт
	5
	 

	20
	Ворота 3D, распашные двустворчатые, 1600(h)х4500мм, в комплекте столбы 2шт.
	 
	шт
	1
	замок

	21
	Столб (труба профильная сварная 2200х60х40х2,0мм)
	 
	шт
	99
	 

	22
	Заглушка для столба 
	 
	шт
	99
	 

	23
	Комплект крепежа (4шт на панель)
	 
	шт
	400
	 

	Панели ограждения оцинкованные с полимерным покрытием RAL6005 цвет зелёный
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