Приложение № 1


Лот № 1. Катетеры внутривенные периферические - 9 400 шт.

1. Состав (комплектация): 
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Катетеры внутривенные периферические 22G
	9 400 шт.



2. 2. Технические требования: 
2.1. Наличие рентгеноконтрастной полосы для обеспечения контроля расположения катетера;
2.2. Наличие прозрачной камеры возврата крови для обеспечения контроля правильного расположения иглы;
2.3. Наличие дополнительного порта для болюсного введения лекарственных препаратов в процессе проведения инфузии;
2.4. Наличие клапана и заглушки порта для предотвращения контакта с кровью пациента;
2.5. Наличие герметичного винтового соединения совместимого с любыми шприцами и системами, имеющими канюлю типа Луер;
2.6. Наличие съемного винтового колпачка;
[bookmark: _GoBack]2.7. Наличие фиксирующих крылышек;
2.8. Цветная маркировка изделий для быстрого определения размера катетера;
2.9. Стерильно;
2.10. Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку: 
3.1. Гарантийный срок: в соответствии с гарантийным сроком, определенным заводом-изготовителем.


