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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Реагенты, расходные и контрольные материалы для автоматического биохимического анализатора FENOX-СА 430А».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 17.11.2026.

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации закупок
первой квалификационной категории                                            Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 1 Реагенты для автоматического биохимического анализатора FENOX-СА 430А
1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Набор реагентов для определения концентрации альбумина
	тестов
	80000

	2. 
	Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы (АЛТ)
	тестов
	80000

	3. 
	Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы (АСТ)
	тестов
	80000

	4. 
	Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина
	тестов
	80000

	5. 
	Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина
	тестов
	40000

	6. 
	Набор реагентов для определения концентрации глюкозы
	тестов
	130000

	7. 
	Набор реагентов для определения концентрации креатинина
	тестов
	130000

	8. 
	Набор реагентов для определения общего белка
	тестов
	80000

	9. 
	Набор реагентов для определения концентрации мочевины
	тестов
	80000

	10. 
	Набор реагентов для определения общего холестерина
	тестов
	80000

	11. 
	Набор реагентов для определения альфа-амилазы
	тестов
	60000

	12. 
	Набор реагентов для определения сывороточного железа
	тестов
	50000

	13. 
	Набор реагентов для определения триглицеридов
	тестов
	60000

	14. 
	Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтранспептидазы
	тестов
	60000

	15. 
	Набор реагентов для определения креатинфосфокиназы
	тестов
	60000

	16. 
	Набор реагентов для определения кальция
	тестов
	80000

	17. 
	Набор реагентов для определения Антистрептолизин-О (АСЛО)
	тестов
	125

	18. 
	Набор реагентов для определения ревматоидного фактора (РФ)
	тестов
	80000

	19. 
	Набор реагентов для определения C-реактивного белка (СРБ)
	Тестов 
	80000

	20. 
	Набор реагентов для определения холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП)
	Тестов 
	80000

	21. 
	Набор реагентов для определения   холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП)
	Тестов 
	80000

	22. 
	Набор реагентов для определения   фосфора
	Тестов 
	60000

	23. 
	Набор реагентов для определения магния
	Тестов 
	60000

	24. 
	Набор реагентов для определения мочевой кислоты
	тестов
	30000

	25. 
	Набор реагентов для определения щелочной фосфатазы
	тестов
	60000

	26. 
	Набор реагентов для определения лактатдегидрогеназы (ЛДГ)
	тестов
	80000

	27. 
	Набор реагентов для определения креатинфосфокиназы сердечной фракции (КФК-МВ)
	Тестов 
	60000

	28. 
	Набор реагентов для определения липазы
	тестов
	10000

	29. 
	Набор реагентов для определения холинэстеразы
	тестов
	10000

	30. 
	Набор реагентов для определения панкреатической амилазы
	тестов
	10000

	31. 
	Набор реагентов для определения иммуноглобулина А
	тестов
	20000

	32. 
	Набор реагентов для определения иммуноглобулина G
	тестов
	20000

	33. 
	Набор реагентов для определения иммуноглобулина М
	тестов
	20000

	34. 
	Набор реагентов для определения С3 компонента комплемента
	тестов
	20000

	35. 
	Набор реагентов для определения С4 компонента комплемента
	тестов
	20000

	36. 
	Набор реагентов для определения трансферрина
	тестов
	40000

	37. 
	Набор реагентов для определения ферритина
	тестов
	50000

	38. 
	Набор реагентов для определения церулопплазмина
	тестов
	2000

	39. 
	Набор реагентов для определения микроальбумина
	тестов
	50000

	40. 
	Набор реагентов для определения гаптоглобина
	тестов
	5000

	41. 
	Набор реагентов для определения цистатина-С
	тестов
	2000

	42. 
	Набор реагентов для определения кислой фосфатазы
	тестов
	1000

	43. 
	Набор реагентов для определения меди
	тестов
	1000

	44. 
	Набор реагентов для определения цинка
	тестов
	1000

	45. 
	Набор реагентов для определения иммуноглобулина Е
	тестов
	2000

	46. 
	Набор реагентов для определения ненасышенной железосвязывающей способности сыворотки (НЖСС)
	тестов
	2000

	47. 
	Мультикалибратор
	флакон
	30

	48. 
	Набор реагентов для определения гликозилированного гемоглобина А1с «HbA1c%»
	Тестов 
	2000

	49. 
	Набор реагентов для определения гомоцистеина
	Тестов 
	1000

	50. 
	Набор реагентов для определения прокальцитонина
	Тестов 
	2000


2 Технические требования:

	№ п/п
	Наименование
	Технические требования

	1
	Набор реагентов для определения концентрации альбумина
	- принцип метода: образование с бромкрезоловым зелёным в кислой среде окрашенного комплекса;

-монореагент;

-жидкий, готовый к работе реагент;

	2
	Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы (АЛТ)
	- принцип метода: модифицированный, оптимизированный кинетический в соответствии с рекомендациями Международной Федерации Клинической Химии (IFCC), без активации пиридоксальфосфатом;

-двухкомпонентный;

-жидкий, готовый к работе реагент;

	3
	Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы (АСТ)
	- принцип метода: модифицированный, оптимизированный кинетический метод в соответствии с рекомендациями Международной Федерации Клинической Химии (IFCC), без активации пиридоксальфосфатом; 

-двухкомпонентный;

-жидкий, готовый к работе реагент;

	4
	Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина
	- принцип метода:метод с ДФД (дихлорфенил-диазолиновый);

-двухкомпонентный;

-жидкий, готовый к работе реагент;

	5
	Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина
	- принцип метода: метод с ДФД (дихлорфенил-диазолиновый);

-двухкомпонентный;

-жидкий, готовый к работе реагент;

	6
	Набор реагентов для определения концентрации глюкозы
	- принцип метода: энзиматический метод с глюкозоксидазой и пероксидазой;

- монореагент;

-жидкий, готовый к работе реагент;

	7
	Набор реагентов для определения концентрации креатинина
	- принцип метода: кинетический метод по Яффе (без депротеинизации);

- двухкомпонентный;

-жидкий, готовый к работе реагент;

	8
	Набор реагентов для определения общего белка
	- принцип метода: биуретовый;

- монореагент;

-жидкий, готовый к работе реагент;

	9
	Набор реагентов для определения концентрации мочевины
	- принцип метода: энзиматический кинетический метод с уриказой и ГЛДГ;

- двухкомпонентный;

-жидкий, готовый к работе реагент;

	10
	Набор реагентов для определения общего холестерина
	- принцип метода: энзиматический метод с эстеразой и оксидазой холестерина;

- монореагент;

-жидкий, готовый к работе реагент;

	11
	Набор реагентов для определения альфа-амилазы
	- принцип метода: фотометрический кинетический метод с CNP-G3 субстратом;

- монореагент;

-жидкий, готовый к работе реагент;

	12
	Набор реагентов для определения сывороточного железа
	- принцип метода: колориметрический метод с феррозином без депротеинизации;

- двухкомпонентный;

-жидкий, готовый к работе реагент;

	13
	Набор реагентов для определения триглицеридов
	принцип метода – фотометрический ферментативный метод с липид-просветляющей системой с липазой;

- монореагент;

-жидкий, готовый к работе реагент;

	14
	Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтранспептидазы
	- принцип метода – фотометрический кинетический метод с гаммаглутамилтрикарбокси-нитроаланидом; 

- двухкомпонентный;

-жидкий, готовый к работе реагент;

	15
	Набор реагентов для определения креатинфосфокиназы
	- принцип метода – оптимизированный кинетический метод в соответствии с рекомендациями Международной Федерации Клинической Химии (модифицированный метод IFCC);

- двухкомпонентный;

-жидкий, готовый к работе реагент;

	16
	Набор реагентов для определения кальция
	- принцип метода –фотометрический метод с арсеназо III, 370;

-жидкий, готовый к работе реагент;

	17
	Набор реагентов для определения Антистрептолизин-О (АСЛО)
	- принцип метода – методом иммунотурбидиметрический;

-жидкий, готовый к работе реагент;

- в набор должен входить калибратор.

	18
	Набор реагентов для определения ревматоидного фактора (РФ)
	- принцип метода – методом иммунотурбидиметрический;

-жидкий, готовый к работе реагент;

- в набор должен входить калибратор.

	19
	Набор реагентов для определения C-реактивного белка (СРБ)
	- принцип метода – методом иммунотурбидиметрический;

-жидкий, готовый к работе реагент;

- в набор должен входить калибратор.

	20
	Набор реагентов для определения холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП)
	- принцип метода: прямой гомогенный ферментативный метод определения без осаждения;

- двухкомпонентный;

-жидкий, готовый к работе реагент;

- в набор должен входить калибратор.

	21
	Набор реагентов для определения   холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП)
	- принцип метода – прямой энзиматический метод без осаждения;

- двухкомпонентный;

-жидкий, готовый к работе реагент;

	22
	Набор реагентов для определения   фосфора
	- принцип метода: фосфомолибденовый метод;

- монореагент;

-жидкий, готовый к работе реагент;.

	23
	Набор реагентов для определения магния
	- принцмп метода: магний в реакции с ксилидиловым голубым;

- монореагент;

-жидкий, готовый к работе реагент;

	24
	Набор реагентов для определения мочевой кислоты
	- принцип метода: фотометрический метод с уриказой;

-жидкий, готовый к работе реагент;

	25
	Набор реагентов для определения щелочной фосфатазы
	- принцип метода: метод с АРМ-буфером;

-двухкомпонентный;

-жидкий, готовый к работе реагент;

	26
	Набор реагентов для определения лактатдегидрогеназы (ЛДГ)
	- принцип метода: кинетический ферментативный, лактатдегидрогеназа катализирует окисление лактата NAD+ с образованием пирувата и NADH;

-двухкомпонентный;

-жидкий, готовый к работе реагент;

	27
	Набор реагентов для определения креатинфосфокиназы сердечной фракции (КФК-МВ)
	- принцип метода: оптимизированный кинетический метод IFCC с иммуноингибированием СК-МВ;

-жидкий, готовый к работе реагент;

-  в набор должен входить контроль и калибратор.

	28
	Набор реагентов для определения липазы
	- принцип метода: фотометрический кинетический; 

-двухкомпонентный;

-жидкий, готовый к работе реагент;

	29
	Набор реагентов для определения холинэстеразы
	- принцип метода: оптимизированный колориметрический кинетический метод в соответствии с рекомендациями Немецкого Общества Клинической Химии (DGKC);

-двухкомпонентный;

-жидкий, готовый к работе реагент;

	30
	Набор реагентов для определения панкреатической амилазы
	- принцип метода: энзиматический колориметрический, с субстратом EPS, основанный на рекомендациях Международной Федерации Клинической Химии (модифицированный метод IFCC);

-жидкий, готовый к работе реагент;

	31
	Набор реагентов для определения иммуноглобулина А
	-принцип метода: иммунотурбидиметрический;

-жидкий, готовый к работе реагент;

- в набор должен входить калибратор.

	32
	Набор реагентов для определения иммуноглобулина G
	- принцип метода: иммунотурбидиметрический;

-жидкий, готовый к работе реагент;

- в набор должен входить калибратор.

	33
	Набор реагентов для определения иммуноглобулина М
	- принцип метода: иммунотурбидиметрический;

-жидкий, готовый к работе реагент;

- в набор должен входить калибратор.

	34
	Набор реагентов для определения С3 компонента комплемента
	- принцип метода: иммунотурбидиметрический; 

-жидкий, готовый к работе реагент;

- в набор должен входить контроль и калибратор.

	35
	Набор реагентов для определения С4 компонента комплемента
	- принцип метода: иммунотурбидиметрический;

-жидкий, готовый к работе реагент;

- в набор должен входить контроль и калибратор.

	36
	Набор реагентов для определения трансферрина
	- принцип метода: иммунотурбидиметрический;

-жидкий, готовый к работе реагент;

- в набор должен входить калибратор.

	37
	Набор реагентов для определения ферритина
	- принцип метода: иммунотурбидиметрический;

-жидкий, готовый к работе реагент;

- в набор должен входить контроль и калибратор.

	38
	Набор реагентов для определения церулопплазмина
	- принцип метода: иммунотурбидиметрический;

-жидкий, готовый к работе реагент;

- в набор должен входить контроль и калибратор.

	39
	Набор реагентов для определения микроальбумина
	- принцип метода: иммунотурбидиметрический;

-жидкий, готовый к работе реагент;

- в набор должен входить контроль и калибратор.

	40
	Набор реагентов для определения гаптоглобина
	- принцип метода: иммунотурбидиметрический;

-жидкий, готовый к работе реагент;

- в набор должен входить контроль и калибратор.

	41
	Набор реагентов для определения цистатина-С
	- принцип метода: иммунотурбидиметрический;

-жидкий, готовый к работе реагент;

- в набор должен входить контроль и калибратор.

	42
	Набор реагентов для определения кислой фосфатазы
	- принцип метода: кинетический фотометрический;

-жидкий, готовый к работе реагент;

- в набор должен входить контроль и калибратор.

	43
	Набор реагентов для определения меди
	- принцип метода: медь в образце реагирует с 4-(3,5 дибром-2-пиридилазо)-N-этил-N-сульфопропиланилин- мононатриевой солью (PAESA) в кислой среде с восстановителем;

-жидкий, готовый к работе реагент;

- в набор должен входить контроль и калибратор.

	44
	Набор реагентов для определения цинка
	- принцип метода: цинк пробы вступает в реакцию с 5 Br-PAPS в щелочной среде;

-жидкий, готовый к работе реагент;

- в набор должен входить контроль и калибратор.

	45
	Набор реагентов для определения иммуноглобулина Е
	- принцип метода: IgE в образце агглютинирует с анти IgE-антителами, сенсибилизированными к латексным частицам. Эта агглютинация определяется как изменение оптической плотности;

-жидкий, готовый к работе реагент;

- в набор должен входить калибратор.

	46
	Набор реагентов для определения ненасышенной железосвязывающей способности сыворотки (НЖСС)
	- принцип метода: Известная концентрация ионов железа, инкубируемая с пробой, специфически связывается с трансферрином по незанятым железом связям. Оставшиеся несвязанными ионы железа измеряются. Разница между избытком железа и общим количеством железа, добавленного к пробе, эквивалентно количеству железа, связавшегося с трансферрином;

-жидкий, готовый к работе реагент;

- в набор должен входить контроль и калибратор.

	47
	Мультикалибратор
	- мультикалибратор должен быть аттестован для всех параметров, перечисленных в составе лота №1 по позициям № 1-16, №20-26, № 28-30.

- подтвердить паспортом;

- материал должен быть человеческого происхождения и не должен содержать примесей животного происхождения; 

- фасовка не более 5 мл

- мультикалибратор должен быть аттестован на анализатор FENOX-СА 430А

	48
	Набор реагентов для определения гликозилированного гемоглобина А1с «HbA1c%»
	Иммунотурбидиметрический прямой в соответствии со стандартизированным методом, 

сертифицированным Национальной Программой По 

Стандартизации Исследований Гликогемоглобина (NGSP).

Реагент жидкий, готовый к работе;

- в набор должен входить контроль и калибратор.

	49
	Набор реагентов для определения гомоцистеина
	- принцип метода: кинетический фотометрический;

Реагент жидкий, готовый к работе;

- в набор должен входить контроль и калибратор.

	50
	Набор реагентов для определения прокальцитонина
	- принцип метода: кинетический фотометрический;

Реагент жидкий, готовый к работе;

- в набор должен входить контроль и калибратор.


51. *Предлагаемые реагенты, калибровочные, контрольные и расходные материалы должны быть совместимы с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX-СА 430А производства URIT Medical Elektronic (Китай).

52. *Реагенты должны соответствовать руководству по эксплуатации анализатора FENOX-СА 430А производства URIT Medical Elektronic (Китай) с документальным подтверждением.

53. *Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора FENOX-СА 430А производства URIT Medical Elektronic (Китай) (закрытая система), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

54. Предлагаемые реагенты, контрольные и расходные материалы должны иметь оригинальные инструкции, инструкции на русском языке. 

55. Весь товар должен отвечать требованиям совместимости с имеющимся у Заказчика оборудованием и не должен нарушать технологический процесс в течение рабочего дня и не требовать дополнительной программы и (или) переустановки (перепрограммирования) оборудования, имеющегося у Заказчика.

56. Срок годности с момента поставки - не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Примечание: Предложения, которые частично или полностью не соответствуют пунктам, обозначенным знаком «*», будут отклонены экспертной комиссией, как не соответствующие основным требованиям заявке на закупку.

Лот 2 Контрольные материалы для автоматического биохимического анализатора FENOX-СА 430А 
1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований нормального уровня
	флакон
	90

	2
	Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований патологического (высокого) уровня
	флакон
	50

	3
	Контрольный материал для биохимических исследований специфических белков нормального уровня
	флакон
	35

	4
	Контрольный материал для биохимических исследований специфических белков патологического (высокого) уровня
	флакон
	35


2. Технические характеристики:
	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики и параметры

	1
	Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований нормального уровня
	-  Контрольная сыворотка предназначена для проведения контроля качества биохимических исследований и качества наборов реагентов, применяемых на анализаторе   FENOX-СА 430А производства URIT Medical Elektronic (Китай).

-  Контрольный материал должен быть человеческого происхождения и не должен содержать примесей животного происхождени

- Контрольный материал должен быть предназначен для применения с реагентами, предложенными участником

- Объем во флаконе не более 5 мл.

-  контрольный материал должен быть аттестован для анализаторов серии   FENOX-СА 430А производства URIT Medical Elektronic (Китай).

-  контрольный материал должен быть аттестован для всех параметров, перечисленных в составе лота №1 по позициям № 1-16, №20-26, № 28-33, №48.

	2
	Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований патологического (высокого) уровня
	

	3
	Контрольный материал для биохимических исследований специфических белков нормального уровня
	-  Контрольный материал предназначен для проведения контроля качества биохимических исследований и качества наборов реагентов, применяемых на анализаторе FENOX-СА 430А производства URIT Medical Elektronic (Китай).
-  Контрольный материал должен быть аттестован по следующим аналитам и методам их определения: CРБ, РФ, АСЛО, трансферрин.

- Объем во флаконе не менее 3 мл.

-  контрольный материал должен быть аттестован для анализаторов серии   FENOX-СА 430А производства URIT Medical Elektronic (Китай).

	4
	Контрольный материал для биохимических исследований специфических белков патологического (высокого) уровня
	


5. Предлагаемые реагенты, калибровочные, контрольные и расходные материалы должны быть совместимы с автоматическим биохимическим анализатором FENOX-СА 430А производства URIT Medical Elektronic (Китай).

6. * Реагенты должны соответствовать руководству по эксплуатации анализатора FENOX-СА 430А производства URIT Medical Elektronic (Китай) с документальным подтверждением.

7. Предлагаемые реагенты и контрольные материалы должны иметь оригинальные инструкции, инструкции на русском языке. 

8. Весь товар должен отвечать требованиям совместимости с имеющимся у Заказчика оборудованием и не должен нарушать технологический процесс в течение рабочего дня и не требовать дополнительной программы и (или) переустановки (перепрограммирования) оборудования, имеющегося у Заказчика.

9.. Срок годности с момента поставки - не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

 Примечание: Предложения, которые частично или полностью не соответствуют пунктам, обозначенным знаком «*», будут отклонены экспертной комиссией, как не соответствующие основным требованиям заявке на закупку.

Лот 3 Реагенты для электролитного блока автоматического биохимического анализатора FENOX-СА 430А
1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Набор контролей и реагентов для анализа электролитов (ИСЭ), модель ISE 
	шт
	80

	2
	Набор для очистки (ИСЭ) ионоселективного блока
	шт
	4

	3
	Na -электрод
	шт
	4

	4
	К -электрод 
	шт
	4

	5
	Cl -электрод 
	шт
	4

	6
	Референсный электрод 
	шт
	2

	7
	Раствор для заполнения референсного электрода 
	фл
	2


2. Технические характеристики:
	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики и параметры

	1
	Набор контролей и реагентов для анализа электролитов (ИСЭ), модель ISE 
	- набор на не менее 1000 тестов к электролитному модулю анализатора биохимического FENOX-СА 430А. Контрольный материал не менее 2-х уровней к анализатору биохимическом FENOX-СА 430А

	2
	Набор для очистки (ИСЭ) ионоселективного блока
	Набор для очистки (ИСЭ) ионоселективного блока к анализатору биохимическом FENOX-СА 430А

	3
	Na -электрод
	Na -электрод к анализатору биохимическом FENOX-СА 430А

	4
	К -электрод 
	К -электрод к анализатору биохимическом FENOX-СА 430А

	5
	Cl -электрод 
	Cl -электрод к анализатору биохимическом FENOX-СА 430А

	6
	Референсный электрод 
	Референсный электрод к анализатору биохимическом FENOX-СА 430А

	7
	Раствор для заполнения референсного электрода 
	Раствор для заполнения референсного электрода к анализатору биохимическом FENOX-СА 430А


8. Предлагаемые реагенты, калибровочные, контрольные и расходные материалы должны быть совместимы с автоматическим биохимическим анализатором FENOX-СА 430А производства URIT Medical Elektronic (Китай).

9.  * Реагенты должны соответствовать руководству по эксплуатации анализатора FENOX-СА 430А производства URIT Medical Elektronic (Китай) с документальным подтверждением.

10. *Предлагаемые реагенты и контрольные материалы должны иметь оригинальные инструкции, инструкции на русском языке.  

11. *Весь товар должен отвечать требованиям совместимости с имеющимся у Заказчика оборудованием и не должен нарушать технологический процесс в течение рабочего дня и не требовать дополнительной программы и (или) переустановки (перепрограммирования) оборудования, имеющегося у Заказчика.

12.. Срок годности с момента поставки - не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

 Примечание: Предложения, которые частично или полностью не соответствуют пунктам, обозначенным знаком «*», будут отклонены экспертной комиссией, как не соответствующие основным требованиям заявке на закупку.

Лот 4 Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора FENOX-СА 430А 
1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Очищающее средство (Alkaline Detergent for Chemistry Fnflyzer)
	л
	10


2. Технические характеристики:
	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики и параметры

	1
	Очищающее средство (Alkaline Detergent for Chemistry Fnflyzer)
	- концентрированный раствор для очистки анализатора биохимического FENOX СА-430А


2. Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы с автоматическим биохимическим анализатором FENOX СА-430А производства URIT Medical Elektronic (Китай).

3 Расходные материалы должны соответствовать руководству по эксплуатации анализатора FENOX СА-430А производства URIT Medical Elektronic (Китай) с документальным подтверждением.
4 Предлагаемые расходные материалы должны иметь оригинальные инструкции, инструкции на русском языке. 

5. Весь товар должен отвечать требованиям совместимости с имеющимся у Заказчика оборудованием и не должен нарушать технологический процесс в течение рабочего дня и не требовать дополнительной программы и (или) переустановки (перепрограммирования) оборудования, имеющегося у Заказчика.
