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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Расходные материалы к биохимическому анализатору Mindray BS-240Pro».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 17.11.2026.

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации закупок
первой квалификационной категории                                            Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения
ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 1 Расходные материалы к биохимическому анализатору Mindray BS-240Pro
1.Состав (комплектация) изделий медицинского назначения;

	№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Ед. измерения
	Количество 

	1.
	Набор реагентов ISE 
	1. Реагент для измерения концентрации калия (K+), натрия (Na+) и хлора (Cl-) в сыворотке, плазме или моче человека;

2. Фасовка Калибранта А 520 мл, Калибранта В 190 мл;
	упак
	1

	2.
	Электрод натриевый
	1. Ионоселективный электрод для определения ионов натрия прямым методом;

2.Диапазон измерений в сыворотке от 100 до 200 ммоль/л;
	шт.
	1

	3.
	Электрод калийный 
	1. Ионоселективный электрод для определения ионов калия прямым методом;

2. Диапазон измерений в сыворотке от 1 до 10 ммоль/л;
	шт.
	1

	4.
	Электрод хлорный 
	1. Ионоселективный электрод для определения хлорид-ионов прямым методом;

2.Диапазон измерений в сыворотке от 50 до 150 ммоль/л;
	шт.
	1

	5.
	Электрод референсный 
	1.Предназначен для применения на анализаторах Mindray, BS-240PRO
	шт.
	1

	6.
	Набор промывочного раствора для ISE модуля 
	1. Раствор для очистки реакционной системы модуля ISE;

2.Активный компонент раствора – пепсин, антисептический компонент;
	упак
	1

	7.
	Очиститель зонда 
	1. Активный компонент раствора – гипохлорит натрия;
	упак
	1

	Расходные материалы предназначены для работы на автоматическом биохимическом анализаторе BS-240PRO производства Mindray.


