Приложение 1
	[bookmark: _GoBack]№ п/п
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Количество на 2027 год

	1
	Муфта кабельная УПМ-КГ-28ШК-II-01-03
	шт
	20

	2
	Муфта кабельная УКМП2-КГ-20ШК-I-01-01
	шт
	28

	3
	Муфта кабельная УКМП1-КГ-20ШК-I-01-03
	шт
	5

	4
	Муфта кабельная УКМ-КГ-12-IV-01-03
	шт
	8

	5
	Муфта кабельная УКМП1-КГ-20ШК-IV-01-03
	шт
	5

	6
	Муфта кабельная УКМ-КГ-14ШК-I-01-03
	шт
	12

	7
	Муфта кабельная УКМП1-КГ-20ШК-I-01-01
	шт
	5

	8
	Муфта кабельная УКМ-КГ-14ШК-IV-01-03
	шт
	4

	9
	Муфта кабельная УКМ-КГ-14ШК-II-01-03
	шт
	19

	10
	Муфта кабельная УКМП2-КГ-20ШК-I-01-03
	шт
	3

	11
	Муфта кабельная УКМП2-КГ-20ШК-IV-01-03
	шт
	13

	12
	Муфта кабельная УКМП2-КГ-20ШК-III-01-03
	шт
	3

	13
	Муфта кабельная УКМ-КГ-24-IV-01-03
	шт
	15

	14
	Муфта кабельная УПМ-КГ-24-I-01-01
	шт
	10

	15
	Муфта кабельная УКМ-КГ-14ШК-I-01-01
	шт
	18

	16
	Муфта кабельная УКМ-КГ-12-I-01-01
	шт
	5

	17
	Муфта кабельная УКМП1-КГ-12-II-01-01
	шт
	2

	18
	Муфта кабельная УПМ-КГ-28ШК-I-01-01
	шт
	13

	19
	Муфта кабельная УКМ-КГ-14ШК-III-01-01
	шт
	32

	20
	Муфта кабельная СТП-10 70-120 соед
	шт
	106

	21
	Муфта кабельная СТП-10 150-240 соед
	шт
	20

	22
	Муфта кабельная 4ПСттБ-1-35/50
	шт
	3

	23
	Муфта кабельная 4ПСттБ-1-16/25
	шт
	3

	24
	Муфта кабельная 4ПСттБ-1-70/120 соединит
	шт
	13

	25
	Муфта кабельная 4ПСттБ-1-150/240 соедин
	шт
	10

	26
	Муфта кабельная 4СТП 35-50 соединит
	шт
	1

	27
	Муфта кабельная 4СТП-16х25
	шт
	20

	28
	Муфта кабельная 10СТП-8 70-120 соединит
	шт
	84

	29
	Муфта кабельная 4ПСтБ-в-70/120
	шт
	10

	30
	Муфта кабельная 4ПСтБ-в-35/50
	шт
	50

	31
	Муфта кабельная 4ПСтБ-1-16/25
	шт
	10

	32
	Муфта кабельная 1СТП-4 35-50 соединит
	шт
	6

	33
	Муфта кабельная 1ПСТпБ-5 соединительная
	шт
	5

	34
	Муфта кабельная 1ПСТп-4М 16-25
	шт
	7

	35
	Муфта кабельная Сттп-4х(70-120)-1
	шт
	22

	36
	Муфта кабельная СТТП-3 70-120 10
	шт
	104

	37
	Муфта кабельная СТТП-3 150-240 10
	шт
	75

	38
	Муфта кабельная ПСтО-10-35-50-Р
	шт
	5

	39
	Муфта кабельная СТП-10 35-50 соед
	шт
	32

	40
	Муфта кабельная 4СТП-1 35-50
	шт
	20

	41
	Муфта кабельная 4СТП-1 70-95
	шт
	28

	42
	Муфта кабельная 4СТП-1 185-240
	шт
	12

	43
	Муфта кабельная 3СТП-10 120-150
	шт
	6

	44
	Муфта кабельная СТТП-3 35-50 10
	шт
	88

	45
	Муфта кабельная Сттп-4х(35-50)-1
	шт
	22

	46
	Муфта кабельная Сттп-4х(16-25)-1
	шт
	20

	47
	Муфта кабельная 10КНТп-3х(35-50)
	шт
	14

	48
	Муфта кабельная 1КНТП-4 35-50 концевая
	шт
	21

	49
	Муфта кабельная КНТп 10-70/120
	шт
	6

	50
	Муфта кабельная КВтП-10 150-240 концевая
	шт
	32

	51
	Муфта кабельная КВТП-10 70-120 концевая
	шт
	92

	52
	Муфта кабельная КВтп-10-35/50 концевая
	шт
	35

	53
	Муфта кабельная КНтп-10-35/50 концевая
	шт
	12

	54
	Муфта кабельная КНТтп-3х(150-240)-10 кон
	шт
	20

	55
	Муфта кабельная XAGA 1000-75/15-400
	шт
	10

	56
	Муфта кабельная XAGA 550-75/12-300R2 (без нипеля (соска) соединительная)
	шт
	6

	57
	Муфта кабельная XAGA 1000-55/12-300  
	шт
	15

	58
	Муфта кабельная XAGA 500-55/12-300 соед
	шт
	31

	59
	Муфта кабельная XAGA 1000-75/15-300
	шт
	6

	60
	Муфта кабельная XAGA 550 55/12-300
	шт
	111

	61
	Муфта кабельная XAGA 550 43/8-300 R2 (без нипеля (соска) соединительная)
	шт
	174

	62
	Муфта кабельная XAGA 500-55/12-300Z соед
	шт
	51

	63
	Муфта кабельная XAGA 1000-43/8-300
	шт
	57

	64
	Муфта кабельная XAGA 550 92/25 500R2
	шт
	2

	65
	Муфта кабельная XAGA 500-43/8-300Z
	шт
	53

	66
	Муфта кабельная XAGA 500-75/15-300Z
	шт
	50

	67
	Муфта кабельная XAGA 550 75/15-500
	шт
	4

	68
	Муфта кабельная XAGA 500-43/8-300Z
	шт
	51

	69
	Муфта кабельная XAGA 500-75/15-300Z
	шт
	50

	70
	Муфта кабельная GST550 75/15 500 термоусаж
	шт
	15

	71
	Муфта кабельная GST 43/8-300 термоусажив
	шт
	29

	72
	Муфта кабельная GST 55/12-300R2 термоусаж
	шт
	4

	73
	Муфта кабельная КНТтп-4х(70х120)-1 конц
	шт
	20

	74
	Муфта кабельная КНТтп-3х(16-25)-10 конц
	шт
	18

	75
	Муфта кабельная КНТтп-3х(70-120)-10 конц
	шт
	81

	76
	Муфта кабельная КНТтп-3х(35-50)-10 конц
	шт
	57

	77
	Муфта 1ПКНт-10-(35-50)-2в10
	шт
	3

	78
	Муфта кабельная 4ПКВ(Н)Тп-1-16-25
	шт
	10

	79
	Муфта кабельная 4ПКВНтпБ-1-35/50
	шт
	4

	80
	Муфта кабельная 4ПКВНтпБ-1-16/25
	шт
	4

	81
	Муфта кабельная 4ПКВНтпБ-1-70/120
	шт
	4

	82
	Комплект муфты КМТ 43/8-300
	шт
	10

	83
	Муфта кабельная ПЭ 2МТО-80 тупиковая с трубкой ТУТ
	шт
	20

	84
	Муфта оптическая FOSC-400A-4-S24NNN-RU01, либо аналог
	шт
	16

	85
	Комплект муфты ВССК-50
	шт
	2

	86
	Муфта кабельная FDM 2  
	шт
	7

	87
	Муфта кабельная FDM 1
	шт
	6

	88
	Муфта кабельная FDM 3
	шт
	4

	89
	Муфта газонепроницаемая ACBS-W-30/22
	шт
	7

	90
	Муфта газонепроницаемая ACBS-W 24/18
	шт
	6

	91
	Муфта газонепроницаемая ACBS-Т-30/22
	шт
	5

	92
	Муфта кабельная КМТ 55/12-300 т/усаж
	шт
	10

	93
	Муфта кабельная КМТ75/15-420 ССД  т/усаж
	шт
	16

	94
	Патрубок муфты МКК
	шт
	5

	95
	Муфта кабельная МКК-КГ-01-03
	шт
	8

	96
	Муфта кабельная МКК-КГ-ШК-01-03 концевая композитная герметизированная
	шт
	2

	97
	Муфта кабельная МКК-КГ-ШК-01-01 концевая
	шт
	32

	98
	Муфта кабельная РМ8-КГ-112ШК-01-03
	шт
	20

	99
	Муфта кабельная РМ7-КГ-84ШК-II-01-03
	шт
	10

	100
	Муфта кабельная РМ7-КГ-98ШК 01-03 композитная герметизированная
	шт
	5

	101
	Муфта кабельная РМ4-КГ-28ШК-I-01-03
	шт
	12

	102
	Муфта кабельная РМ4-КГ-28ШК-01-03
	шт
	4

	103
	Муфта кабельная РМ7-КГ-49ШК-01-03
	шт
	13

	104
	Муфта термоусаживаемая тип размер 125 мм, L=600 мм c пробкой в комплекте
	шт
	16

	105
	Манжета ССД ТУМ 43/8-1500
	шт
	13

	106
	Манжета ССД ТУМ 55/12-1500
	шт
	10

	107
	Манжета ССД ТУМ 75/15-1500
	шт
	9

	108
	Перчатка термоусаживаемая изолирующая 2ТПИ-70/120 КВТ
	шт 
	10

	109
	Перчатка термоусаживаемая изолирующая 2ТПИ-150/240 КВТ   
	шт 
	10

	110
	Гильза ГСИ-Т 1,5       
	шт
	2900

	111
	Капа термоусаживаемая ОГТ-40/15
	шт
	70

	112
	Зажим разветвительный для ССД ТУМ малый
	шт.
	10



