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Заявка на закупку ЗОИ
Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Тест-картриджи для интраоперационного определения АВСК 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	2 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	22000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752


Приложение к лоту №3:
1.Состав (комплектация):
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во, шт.

	1.1
	Тест-картридж времени свертывания крови, низкий уровень (LRACT)
	400

	1.2
	Тест-картридж времени свертывания крови, высокий уровень (НRACT)
	600


2.Показатели (характеристики):
2.1.Тест-картриджи времени свертывания крови для измерения уровней АВСК до 200 секунд (низкие уровни гепарина) и более 200 секунд (высокие уровни гепарина) аппаратом-коагулометром АСТ2. 
   
Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Расходные материалы для системы определения микрокоагуляции цельной крови Hemochron Signature Elite

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	2 усл. ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	57000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752


Приложение к лоту №4:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Количество ед.

	1
	Кюветы для определения активированного времени свертывания крови
	1.Кюветы Hemochron АСТ-LR (низкий уровень) для определения времени свертывания крови (АВСК) до 200 секунд (низкие уровни гепарина)
	1500 шт.

	
	
	1. Кюветы Hemochron АСТ+ (высокий уровень) для определения времени свертывания крови (АВСК) более 200 секунд (высокие уровни гепарина)
	3000 шт.

	2
	Материалы контрольные для анализатора гемостаза Hemochron Signature Elite
	1.Материалы контрольные нормального уровня
2.Инструкция на русском языке
	1 набор 

	
	
	1.Материалы контрольные патологического уровня. 
2.Инструкция на русском языке
	1 набор 



                                                                               


4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.






Товаровед 1 кат. ООТ                                                             О.С.Сарнавская
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