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Заявка на закупку
Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
                                                                             

Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Готовые на чашках культуральные среды с селективными добавками для диагностики гонореи

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	

	Сведения о заказчике, УНП
	


Приложение к лоту №2:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во

	1.1
	Готовые на чашках культуральные среды с селективными добавками для культивирования Neisseria gonorrhoeae и последующей диагностики гонореи
	30000 чашек


2.Показатели (характеристики):
2.1. Агар шоколадный или аналог – неселективная среда, используемая для выделения и культивирования прихотливых микроорганизмов, в частности бактерий рода Neisseria (Neisseria gonorrhoeae).
2.2.*Среды должны быть готовы к употреблению и разлиты в одноразовые пластиковые чашки (90 мм).
2.3.Среда по составу представляет собой шоколадный агар или аналог, в состав которого дополнительно входит добавка витаминная PolyViteX (или аналог) и смесь антибиотиков, подавляющая рост большинства дрожжей и бактерий, кроме гонококков и менингококков.
2.4. Среда предназначена для работы с любыми типами образцов (урогенитальные, орофарингеальные, ЦСЖ, кровь).
2.5. Конечный рН = 7,2 ±0,2.
                                                                                 
Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Готовые на чашках культуральные среды с добавками для диагностики гонореи

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	

	Сведения о заказчике, УНП
	


Приложение к лоту №3:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во

	1.1
	Готовые на чашках культуральные среды с ростовыми добавками  для культивирования Neisseria gonorrhoeae и последующей диагностики гонореи
	30000 чашек


2.Показатели (характеристики):
2.1. Агар шоколадный или аналог – неселективная среда, используемая для выделения и культивирования прихотливых микроорганизмов, в частности бактерий рода Neisseria (Neisseria gonorrhoeae).
2.2.*Среды должны быть готовы к употреблению и разлиты в одноразовые пластиковые чашки (90 мм).
2.3.Среда по составу представляет собой шоколадный агар или аналог, в состав которого дополнительно входит добавка витаминная PolyViteX (или аналог).
2.4. Среда предназначена для работы с любыми типами образцов (урогенитальные, орофарингеальные, ЦСЖ, кровь).
2.5. Конечный рН = 7,2 ±0,2 при 25оС.

                                                                                            









4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.





Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская
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