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Заявка на закупку 

Тест-полоски к глюкометрам

Сведения об организаторе:

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1.Описание предмета закупки: тест-полоски к глюкометрам;
2.Область применения: медицина;
3.Сведения о государственной закупке:
Лот №1 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Тест-полоски для глюкометра «Finetest Auto-coding Premium»

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики): 
1.1. Должны быть совместимы с глюкометрами «Finetest Auto-coding Premium».

1.2. Должны иметь капиллярное строение для обеспечения возможности определения уровня гликемии из пальца и из альтернативных мест (плечо, предплечье, кисть). 

1.3. Объем исследуемого образца – не более 2 мкл крови.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.20.23.200

	Объем (количество)
	4672000 шт.              

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	

	Сведения о заказчике
	


Лот №2 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Тест-полоски для глюкометра «Bionime GM100»

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики): 
1.1. Должны быть совместимы с глюкометрами «Bionime GM100».

1.2. Должны иметь капиллярное строение для обеспечения возможности определения уровня гликемии из пальца и из альтернативных мест (плечо, предплечье, кисть). 

1.3. Объем исследуемого образца – не более 2 мкл крови.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.20.23.200

	Объем (количество)
	1768000 шт.                                                  

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	

	Сведения о заказчике
	


Лот №3 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Тест-полоски для глюкометра «Сателлит экспресс»

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики): 
1.1.Должны быть совместимы с глюкометрами «Сателлит экспресс».

1.2. Должны иметь капиллярное строение для обеспечения возможности определения уровня гликемии из пальца и из альтернативных мест (плечо, предплечье, кисть). 

1.3. Объем исследуемого образца – не более 2 мкл крови.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.20.23.200

	Объем (количество)
	1624000 шт.            

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	

	Сведения о заказчике
	


                                                                                         Лот №4                                                                                                                 

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Тест-полоски для глюкометра 
«Bionime Prolife PM200»

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики): 
1.1. Должны быть совместимы с глюкометрами «Bionime prolife PM200»
1.2. Должны иметь капиллярное строение для обеспечения возможности определения уровня гликемии из пальца и из альтернативных мест (плечо, предплечье, кисть). 
1.3. Объем исследуемого образца – не более 3 мкл крови.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.20.23.200

	Объем (количество)
	1623000 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	

	Сведения о заказчике, УНП
	


Лот №5
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Тест-полоски к системе контроля уровня глюкозы в крови  Rightest GM 550

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики): 

1.1. Должны быть совместимы с глюкометрами «Rightest GM 550».
1.2. Должны иметь капиллярное строение для обеспечения возможности определения уровня гликемии из пальца и из альтернативных мест (плечо, предплечье, кисть). 
1.3. Объем исследуемого образца – не более 2 мкл

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.20.23.200

	Объем (количество)
	166300 шт.              

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	

	Сведения о заказчике
	


4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ
                                                                           О.С.Сарнавская
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