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 Форма в соответствии с Приложением 2

Постановление МЗ РБ от 9 июня 2021 г. № 78

в редакции Постановления МЗ РБ от 2 октября 2025 г. № 134
ОБЪЕДИНЁННАЯ ЗАЯВКА

на закупку медицинских изделий
от заказчиков, подчинённых Главному управлению по здравоохранению Витебского облисполкома
            1. Заявка на закупку реагенты, расходные и контрольные материалы для анализатора гемостаза Sysmex CS-2400

            2. Заказчики 
-УЗ "Витебская  городская клиническая больница скорой медицинской помощи"
-УЗ «Витебский областной клинический кардиологический центр»
поручают Республиканскому дочернему торговому унитарному предприятию “Медтехника” г. Витебск провести процедуру государственной закупки медицинских изделий в соответствии требованиями к медицинским изделиям, предусмотренными в настоящей объединенной заявке на закупку медицинских изделий.
3. Настоящая объединенная заявка на закупку медицинских изделий направляется:

на бумажном носителе в адрес организатора - Республика Беларусь, 210033, г. Витебск, ул. Лазо, 108;

на адрес электронной почты организатора - ooz@vitmt.by;

передается по системе межведомственного электронного документооборота государственных органов Республики Беларусь – по запросу организатора, при необходимости.
	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "ВИТЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210009,  Г.ВИТЕБСК,  ПР-Т ФРУНЗЕ, 71

	УНП
	300007456

	Адрес электронной почты
	vitebsk_bsmp@mail.ru

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210026,  Г.ВИТЕБСК,  ПР-Т ЛЮДНИКОВА, 11А



	УНП
	300031254

	Адрес электронной почты
	pri@cardio.vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	


4. Область применения: клиническая лабораторная диагностика.

5. Сведения о государственной закупке:
	Лот  1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты, расходные и контрольные материалы для  анализатора гемостаза CS-2400

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к объединенной заявке на закупку медицинских изделий 

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	32 наименования

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет

	Требования к участникам
	

	Лот  2

(для субъектов малого и среднего предпринимательства)

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты, расходные и контрольные материалы для  анализатора гемостаза CS-2400

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к объединенной заявке на закупку медицинских изделий 

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	32 наименования

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет

	Требования к участникам
	


Приложение

к объединенной заявке 
на закупку медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1 Реагенты, расходные и контрольные материалы для анализатора гемостаза CS-2400
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1
	Реагент для определения АЧТВ (10*10мл)
	уп
	20

	1.2
	Раствор кальция хлорида (10*15мл)
	уп
	14

	1.3
	Рекомбинантный тромбопластин для определения ПВ (10*10мл)
	уп
	37

	1.4
	Реагент для определения тромбинового времени (10*10мл)
	уп
	5

	1.5
	Реагент для определения фибриногена по методу Клауса (10*5мл)
	уп
	36

	1.6
	Буфер вероналовый (10*15мл)
	уп
	22

	1.7
	Набор для определения активности антитромбина III (4*2,7мл; 4*2,7мл; 4*5 мл)
	уп
	12

	1.8
	Мультикалибратор  ПВ PT-Multi (6*1мл)
	уп
	1

	1.9
	Стандартная человеческая плазма (10*1мл)
	уп
	1

	1.10
	Контрольная плазма Р (10*1мл)
	уп
	27

	1.11
	Контрольная плазма N (10*1мл)
	уп
	27

	1.12
	Очищающий раствор  Ca clean I (50мл)
	фл
	54

	1.13
	Кювета SUC-400A (1уп – 3000шт)
	уп
	45

	1.14
	Чашечки для образца (Cup)-4 ml (1уп – 100шт)
	уп
	9

	1.15
	Набор для определения содержания волчаночного антикоагулянта Screening (10*2 мл)
	наб
	6

	1.16
	Набор для подтверждения содержания волчаночного антикоагулянта Confirmation (10*1 мл)
	наб
	12

	1.17
	Набор для определения активности протеина С хромогенным методом (3*10 мл)
	наб
	6

	1.18
	Набор для определения свободного протеина S (4*3 мл+4*4,4 мл)
	наб
	6

	1.19
	Набор реагентов с калибратором для определения D-димера (6*4 мл)
	наб
	12

	1.20
	Индуктор агрегации тромбоцитов АДФ(3*0,625 мл)
	наб
	6

	1.21
	Индуктор агрегации тромбоцитов Коллаген(3*0,625 мл)
	наб
	2

	1.22
	Контрольная плазма для теста D-димер (5*1 мл+5*1 мл)
	наб
	6

	1.23
	Дефицитная плазма по VIII  фактору (8*1 мл)
	уп
	1

	1.24
	Набор для определения ингибиторов фактора Ха активности (набор-200 тестов) 
	наб
	2

	1.25
	Плазменный калибратор ривароксабана
	наб
	1

	1.26
	Ривароксабана контроль плазмы
	наб
	2

	1.27
	Плазма контрольная LA Control High Siemens
	наб
	6

	1.28
	Плазма контрольная LA Control High Siemens
	наб
	6

	1.29
	Плазма контрольная Biophen
	наб
	1

	1.30
	Контрольная плазма для специализированных исследований
	наб
	1

	1.31
	Калибратор для протеина S
	наб
	1

	1.32
	Имидазоловый буфер
	наб
	1


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Возможность применения предлагаемых реагентов и контрольных материалов для работы на анализаторе гемостаза CS-2400, не должно противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования.

Лот 2 Реагенты, расходные и контрольные материалы для анализатора гемостаза CS-2400

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1
	Реагент для определения АЧТВ (10*10мл)
	уп
	2

	1.2
	Раствор кальция хлорида (10*15мл)
	уп
	2

	1.3
	Рекомбинантный тромбопластин для определения ПВ (10*10мл)
	уп
	5

	1.4
	Реагент для определения тромбинового времени (10*10мл)
	уп
	1

	1.5
	Реагент для определения фибриногена по методу Клауса (10*5мл)
	уп
	4

	1.6
	Буфер вероналовый (10*15мл)
	уп
	3

	1.7
	Набор для определения активности антитромбина III (4*2,7мл; 4*2,7мл; 4*5 мл)
	уп
	2

	1.8
	Мультикалибратор  ПВ PT-Multi (6*1мл)
	уп
	1

	1.9
	Стандартная человеческая плазма (10*1мл)
	уп
	1

	1.10
	Контрольная плазма Р (10*1мл)
	уп
	3

	1.11
	Контрольная плазма N (10*1мл)
	уп
	3

	1.12
	Очищающий раствор  Ca clean I (50мл)
	фл
	6

	1.13
	Кювета SUC-400A (1уп – 3000шт)
	уп
	5

	1.14
	Чашечки для образца (Cup)-4 ml (1уп – 100шт)
	уп
	1

	1.15
	Набор для определения содержания волчаночного антикоагулянта Screening (10*2 мл)
	наб
	1

	1.16
	Набор для подтверждения содержания волчаночного антикоагулянта Confirmation (10*1 мл)
	наб
	2

	1.17
	Набор для определения активности протеина С хромогенным методом (3*10 мл)
	наб
	1

	1.18
	Набор для определения свободного протеина S (4*3 мл+4*4,4 мл)
	наб
	1

	1.19
	Набор реагентов с калибратором для определения D-димера (6*4 мл)
	наб
	2

	1.20
	Индуктор агрегации тромбоцитов АДФ(3*0,625 мл)
	наб
	1

	1.21
	Индуктор агрегации тромбоцитов Коллаген(3*0,625 мл)
	наб
	1

	1.22
	Контрольная плазма для теста D-димер (5*1 мл+5*1 мл)
	наб
	1

	1.23
	Дефицитная плазма по VIII  фактору (8*1 мл)
	уп
	1

	1.24
	Набор для определения ингибиторов фактора Ха активности (набор-200 тестов) 
	наб
	1

	1.25
	Плазменный калибратор ривароксабана
	наб
	1

	1.26
	Ривароксабана контроль плазмы
	наб
	1

	1.27
	Плазма контрольная LA Control High Siemens
	наб
	1

	1.28
	Плазма контрольная LA Control High Siemens
	наб
	1

	1.29
	Плазма контрольная Biophen
	наб
	1

	1.30
	Контрольная плазма для специализированных исследований
	наб
	1

	1.31
	Калибратор для протеина S
	наб
	1

	1.32
	Имидазоловый буфер
	наб
	1


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Возможность применения предлагаемых реагентов и контрольных материалов для работы на анализаторе гемостаза CS-2400, не должно противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования.

