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Заявка на закупку
Маски наркозно-дыхательные

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: маски медицинские;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

[bookmark: _Hlk94809211]Лот №1 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Маска наркозно-дыхательная 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.21.800

	Объем (количество)
	48510 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	

	Сведения о заказчике, УНП
	


Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	Наименование
	Размер
	Кол-во, шт.

	Маска наркозно-дыхательная
	0
	820

	
	1
	1420

	
	2
	1480

	
	3
	7260

	
	4
	19980

	
	5
	17550


2. Показатели (характеристики):
2.1. Маска должна бать прозрачной.
2.2. Наличие раздувной манжеты.
2.3. Наличие клапана для раздувания манжеты.
2.4. Наличие унифицированного коннектора для возможности соединения с различными дыхательными контурами.
2.5. Наличие фиксирующего кольца.
2.6. Изделие однократного применения.



4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.





Товаровед 1 кат. ООТ                                                           	О.С.Сарнавская
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