Приложение 1
Заявка на закупку


К лоту № 1.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Аппарат для УВЧ-терапии
	штук
	1

	1.2.
	Фидер-электрододержатель
	штук
	2

	1.3.
	 Электрод диаметром, не менее 36мм (±5) мм
	штук
	2

	1.4.
	Электрод диаметром, не менее 80мм (± 5) мм
	штук
	2

	1.5.
	Электрод диаметром, не менее 120мм (± 5) мм
	штук
	2

	1.6.
	Индикатор наличия магнитного поля
	штук
	1



2. 
Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
	Наименование
	Базовые параметры

	Рабочая частота аппарата
	27,12 (±10%) МГц;

	 Выходная мощность, регулируемая
	10/15/30/40/50/60 (±20%) Вт;

	таймер
	Наличие

	Дисплей
	Наличие

	Сенсорный дисплей
	Наличие

	Потребляемая мощность
	не более 250 ВА

	 Напряжение питания
	220 В±10%, 50 Гц±10%


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
1. Согласно аукционным документам организатора.
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