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Заявка на закупку ЗОИ
Рентгенозащитные средства для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»
Сведения об организаторе

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: рентгенозащитные средства;
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Защитная ширма малая

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):

1.1.Свинцовый эквивалент не менее 1,0 мм Pb 

1.2.Размер защитного полотна не менее (Ш×В) 100×80 см

1.3. На колесах

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	25.99.29.700

	Объем (количество)
	1 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	500 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Фартук рентгенозащитный односторонний

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	25.99.29.700

	Объем (количество)
	4 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1280 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №2:

1.Состав закупаемых изделий:

	№ п/п
	


Наименование 
	Количество, шт.

	1.1
	Фартук односторонний размер М
	1

	1.2
	Фартук односторонний размер L
	1

	1.3
	Фартук односторонний размер XL
	1

	1.4
	Фартук односторонний размер XXL
	1


2. Показатели (характеристики):
2.1. Для защиты тела спереди при проведении рентгеновских исследований, включая область гонад и костей таза.
2.2. Свинцовый эквивалент не менее 0,5 мм Pb
2.3. Возможность фиксации на теле застежками или иными приспособлениями
                                                                                         Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Воротник рентгенозащитный 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	25.99.29.700

	Объем (количество)
	7 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	875 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №3:
1.Состав закупаемых изделий:

	№ п/п
	


Наименование 
	Количество, шт.

	1.1
	Воротник рентгенозащитный  размер XL 
	3

	1.2
	Воротник рентгенозащитный размер XXL 
	4


2. Показатели (характеристики):

2.1. Возможность фиксации на теле застежками или иными приспособлениями 

2.2. Свинцовый эквивалент не менее 0,5 мм Pb
Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Жилет рентгенозащитный

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	25.99.29.700


	Объем (количество)
	5 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1250 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №4:

1.Состав закупаемых изделий:

	№ п/п
	


Наименование 
	Количество, шт.

	1.1
	Жилет рентгенозащитный размер М
	1

	1.2
	Жилет рентгенозащитный размер L
	1

	1.3
	Жилет рентгенозащитный размер XL
	1

	1.4
	Жилет рентгенозащитный размер XXL
	2


2. Показатели (характеристики):
2.1. Возможность фиксации на теле застежками или иными приспособлениями 

2.2. Свинцовый эквивалент не менее 0,5 мм Pb
Лот №5

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Юбка рентгенозащитная

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №5

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	25.99.29.700

	Объем (количество)
	5 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1600 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №5:

1.Состав закупаемых изделий:

	№ п/п
	


Наименование 
	Количество, шт.

	1.1
	Юбка рентгенозащитная размер М
	1

	1.2
	Юбка рентгенозащитная размер L
	1

	1.3
	Юбка рентгенозащитная размер XL
	1

	1.4
	Юбка рентгенозащитная размер XXL
	2


2. Показатели (характеристики):
2.1. Возможность фиксации на теле застежками или иными приспособлениями 

2.2. Свинцовый эквивалент не менее 0,5 мм Pb
Лот №6

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Очки рентгенозащитные

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):
1.1.Защита спереди и сбоку.

1.2.Свинцовый эквивалент не менее 0,75 мм Pb.



	Код по ОКРБ (9 знаков)
	25.99.29.700

	Объем (количество)
	5 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1250 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Лот №7
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Перчатки рентгенозащитные

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):
1.1.Для защиты кистей и предплечий.

1.2.Свинцовый эквивалент не менее 0,5 мм Pb.



	Код по ОКРБ (9 знаков)
	25.99.29.700

	Объем (количество)
	1 пара

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	500 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Лот №8
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Пластины рентгенозащитные 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №8

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	25.99.29.700

	Объем (количество)
	6 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	500 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №8:

1.Состав закупаемых изделий:

	№ п/п
	


Наименование 
	Количество, шт.

	1.1
	квадратная пластина размером не менее 40×40 см 
	2

	1.2
	прямоугольная пластина размером не менее 100×60 см
	2

	1.3
	квадратная пластина размером не менее 30×30 см 
	2


2. Показатели (характеристики):
2.1. Свинцовый эквивалент не менее 0,5 мм Pb.

4. Для присуждения контракта закупки используются критерии соответствия требуемых позиций. 

5 Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ
 



                      

О.С.Сарнавская
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