ГродМТ№171/15 ЭА                                     Приложение 1

Лот 1 Набор для коникотомии (минитрахеостомии)  для отделения реанимации и анестезиологии

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

(при необходимости с разделением на лоты)

1.Общие требования

1.1.Наименование: набор для коникотомии

1.2.Необходимое количество:

4 шт. (набора) – 4,0 мм внутренний диаметр

4 шт.  (набора)  -6.0  мм внутренний диаметр

1.3.Область применения: анестезиология и реанимация.

1.4.Поставщик (производитель) в конкурсном предложении должен предоставить:

- документы, разрешающие серийный выпуск указанного изделия (регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Республики Беларусь, сертификаты).

- лицензии Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

- документальные материалы фирмы-производителя для подтверждения технических и функциональных параметров закупаемого изделия медицинского назначения на русском языке.

- фирма-производитель должна иметь официального представителя в Республике Беларусь.

1.2. Письменное согласие участника процедуры о возможности рассмотрения его предложения в случае, если в результате проведения конкурса будет предоставлено только одно конкурсное предложение и комиссией будет рекомендовано применение процедуры закупки из одного источника.

1.3. Указанное согласие должно подаваться участником одновременно с конкурсным предложением.

2.Технические требования

| № п/п | Наименование | Технические требования |
| --- | --- | --- |
|  | Набор для коникотомии (минитрахеостомии) 4,0 мм внутренний диаметр | Должен содержать: - скальпельс ограниченным по длине лезвием - стилет - трахеостомическая термопластичная канюля без манжеты диаметром 4,0мм №4 - коннектор(15мм) для подсоединения к аппарату ИВЛ - катетер для санации трахеи - тесьма для крепления канюли. Индивидуальная упаковка. Стерильно. Нетоксично. Для однократного применения. Наличие инструкции по применению на русском языке на каждой упаковке. Срок годности 3 года. |
| № п/п | Наименование | Технические требования |
|  | Набор для коникотомии (минитрахеостомии) 6,0 мм внутренний диаметр | Должен содержать: - скальпельс ограниченным по длине лезвием - стилет - трахеостомическая термопластичная канюля без манжеты диаметром 6,0мм №4 - коннектор(15мм) для подсоединения к аппарату ИВЛ - катетер для санации трахеи - тесьма для крепления канюли. Индивидуальная упаковка. Стерильно. Нетоксично. Для однократного применения. Наличие инструкции по применению на русском языке на каждой упаковке. Срок годности 3 года. |

3.Дополнительные требования.

Канюля не должна  мешать естественному кашлю, приему пищи и разговору.

Канюля обеспечивает постоянный удобный доступ медицинскому персоналу для проведения санации трахеи и проведения оксигенации.

Лот 2 Трубка силиконовая.

| № позиции | Наименование | Ориентировочное кол-во, в метрах* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трубка силиконовая 5/8 | 500 |
| 2 | Трубка силиконовая 6/9 | 500 |
| 3 | Трубка силиконовая 8/11 | 500 |
| 4 | Трубка силиконовая 10/7 | 500 |
| 5 | Трубка силиконовая 10/13 | 500 |
| Силиконовые трубки предназначены для транспортировки различных сред, в качестве элементов перистальтических насосов и других приборов и аппаратов медицинского назначения. Трубка силиконовая должна быть в бобине от от 20 до 50 м. Не резаная. |  |  |